Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Lubaczowie

37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168

Lubaczów, dn. 01.03.2018

ZP.232.2.2018

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty i ofertach odrzuconych

Dotyczy: zamówienia na dostawę aparatury oraz sprzętu medycznego z podziałem na zadania

Zamawiający SPZOZ w Lubaczowie zawiadamia o:

1. wyborze najkorzystniejszej oferty

złożonej  przez :

w  zadaniu 1:

EUROMED  MEDICAL Solution Sp. z. o. o, Sp. K  ,ul .Szczęsna 2  , 60-587 Poznań

Cena brutto:  21 820 ,00  zł

w  zadaniu nr 3:

REVITA Ewa Krutul .Podamirowo 30 , 76-031 Mścice

Cena brutto:   3473,28  zł

w zadaniu nr 5:

Zakład Techniki Medycznej  Tech - Med. Sp. z .o. o

ul .Piękna 13 , 85-303 Bydgoszcz

Cena brutto:   3780,00  zł

w zadaniu nr 6:

KREDOS Zbigniew Kadzewicz  , ul .Popiełuszki 10/21

10-695 Olsztyn

Cena brutto:   3 889,00  zł

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsze oferty na podstawie kryterium oceny określonej w ogłoszeniu

2. o unieważnieniu postępowania dla zadania Nr   2, 4 – nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu .

3. o  odrzuceniu ofert  :

w zadanie nr 1- WALMED  Sp.z.o.o  , ul .Ptaków leśnych 73 , 05-500  Jastrzębie

podstawa odrzucenia : Oferta nie spełnia wymaganych  parametrów  technicznych  opisanych  w załączniku nr 3 do ogłoszenia  a w szczególności :

pkt  nr 22  - Wykonawca  zaoferował     przetworniki  o  klasie wodoszczelności IPX7

niezgodnie z wymaganiami zamawiającego .

pkt. 39 Wykonawca  zaoferował     papier o szerokości 150 mm zgodnie z wymaganiami, natomiast

z wiedzy Zamawiającego wynika, że   zaoferowany aparat KTG Star500 C zapisuje badanie na papierze o szerokości 112 mm.

w zadaniu nr 5 - KREDOS Zbigniew Kadzewicz  , ul .Popiełuszki 10/21 , 10-695 Olsztyn

podstawa odrzucenia : Zamawiający wymagał wieszaków  do kroplówek ściennych , Wykonawca jako dokument potwierdzający  przedstawił  wieszaki do kroplówek   statywowe .

Stanisław Bury

Dyrektor SPZOZ Lubaczów