Lubaczów, 08.05.2018

ZP.261.3.2018

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**WYJAŚNIENIA, MODYFIKACJA**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej endoskopowej i operacyjnej

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawyz dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie w związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców udziela wyjaśnień :

Pyt. 1

Dot. części 1, projekt umowy par. 6 ust. 2

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje urządzania fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r. (tak jak zostało to określone w OPZ zał. nr 3) kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności oraz wolne od wad fizycznych (konstrukcyjnych) i prawnych?

Odp.: Tak, Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu par. 6 ust. 2 projektu umowy

Pyt. 2

Dot. części 3 OPZ zał. Nr 3 do SIWZ (dot. wszystkich urządzeń w cz. 3), projekt umowy par. 6 ust. 2

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje urządzania fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r. kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności oraz wolne od wad fizycznych (konstrukcyjnych) i prawnych?

Odp.: Zamawiający dopuści urządzenia z datą produkcji określoną w opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 3 do siwz

Pyt. 3

Dot. projektu umowy par. 7 ust. 5 pkt 2) – część 1 i 3

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zobowiąże się do przystąpienia do usunięcia awarii w terminie do 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Za przystąpienie do usunięcia awarii Zamawiający uzna działanie Wykonawcy, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub rozpoczęcia diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy?

Odp.: zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pyt. 4

Dot. projektu umowy par. 7 ust. 5 pkt 3) – część 1 i 3

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zobowiąże się do niezwłocznego zakończenia naprawy urządzenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu dokonania zgłoszenia oraz nie dłużej niż w terminie 15 dni roboczych od momentu dokonania zgłoszenia (w przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych zza granicy)?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pyt. 5

Dot. części 1 i 3 – SIWZ pkt. 3.3, formularza cenowego, projektu umowy par. 1 ust. 2 pkt. 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznych wyrobów (stawka VAT 23%) takich jak np. elementy wózka, wózek jezdny, akcesoria do ssaka, system archiwizacji badań z zestawem komputerowym, system raportujący do myjni, które nie posiadają dokumentów dopuszczających?

Czy ze względu na zastosowanie innej stawki VAT niż pozostałego sprzętu wyrazi zgodę na dodanie w formularzu cenowym dodatkowej pozycji zawierającej wyroby niemedyczne?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

Pyt. 6

Prosimy o potwierdzenie, że kary wymienione w projekcie umowy par. 11 ust. 1 pkt.1-4 będą naliczane od wartości brutto danego pakietu.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pyt. 7

Dot. części 3 OPZ zał. nr 3 do SIWZ opis myjni endoskopowej pkt.17:

Mając na uwadze, że system raportujący, który chcielibyśmy zaoferować Zamawiającemu współpracuje z dwiema pojedynczymi myjniami endoskopowymi, uprzejmie prosimy o możliwość zaoferowania 1 szt. systemu raportującego do dwóch myjni. Prosimy jednocześnie Zamawiającego o wydzielenie w formularzu cenowym pozycji "system raportujący do myjni - szt.1".

Odp.: Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 3 potwierdza zastosowanie 1 systemu raportującego do 2 myjni endoskopowych.

Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w formularzu cenowym wszystkich elementów wchodzących w skład danego zestawu (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia- zał. Nr 3 do siwz)- dotyczy części nr 1,2,3

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie **modyfikuje** treść SIWZ w ten sposób, że:

**- w załączniku nr 5 do SIWZ umowa- projekt § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „§ 6**

**2.** Dostarczone urządzanie będzie fabrycznie nowe, wyprodukowane w …… r. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zał. Nr 3 do siwz kompletne,   
o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności oraz wolne od wad fizycznych (konstrukcyjnych) i prawnych.”

Zamawiający