Załącznik nr 2 do ogłoszenia

**Zakres rzeczowy wykonania robót**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie prac | Łóżkowy II Położnictwo i Ginekologia | Budynek „H” Noworodki i Położnictwo | Budynek „J” Blok Porodowy | RAZEM |
| Malowanie (dwukrotne)sufitów farbą emulsyjną (Dekoral) wraz z gruntowaniem | 450,09 m2 | 480,08 m2 | 198,80 m2 | 1128,97 m2 |
| Malowanie (dwukrotne) ścian farbą emulsyjną (Dekoral) | 336,82 m2 | 552,48 m2 | 122,63 m2 | 1011,93 m2 |
| Malowanie (dukrotne) lamperii farbą Optiva 5 | 514,18 m2 | 385,42 m2 | 131,66 m2 | 1031,26 m2 |
| Malowanie (dwukrotne) drzwi farba olejną | 152,40 m2 | 86,17 m2 | 34,19 m2 | 272,76 m2 |
| Malowanie ościeżnic drewnianych farba olejną | 53,46 m2 | 43,76 m2 | 12,40 m2 | 109,62 m2 |
| Malowanie (dwukrotne) grzejników żeliwnych (wys. 0.6m) farbą olejna | 222 szt. | 206 szt. | 99 szt. | 527 szt. |
| Malowanie (dwukrotne) rur fi 15 farba olejną | 29 mb | 37,40 mb | 31,20 mb | 97,6 mb |
| Malowanie (dwukrotne) ścian i sufitów farba wodna w kolorze zielonym  | 0,00 | 0,00 | 60,57 m2 | 60,57 m2 |
| Zabezpieczenie podłóg folią  | 450,00 m2 | 480,00 m2 | 200,00 m2 | 1130,00 m2 |
| Szpachlowanie stolarki drzwiowej(uzupełnianie ubytków) | 2,00 m2 | 4,00 m2 | 0,00 | 6,00 m2 |
| Szpachlowanie ścian i sufitów(uzupełnianie ubytków, naprawa pęknięć) | 10,00 m2 | 10,00 m2 | 5,00 m2 | 25,00 m2 |