Lubaczów, 29.05.2018

Numer sprawy: ZP.232.16.2018

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienia**

Dotyczy: ogłoszenia na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego.

W związku z otrzymanymi pytaniami Wykonawców Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

**Zadanie 2**

**Pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze całkowitym 45x28cm, powierzchnia lepna w rozmiarze 45cm x 22cm?

Odp: Zamawiający dopuszcza

**Pozycja 5,6** Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny dwuwarstwowy 1 warstwa folii oraz 1 warstwa bibuły?

Odp: Zamawiający dopuszcza

**Zadanie 3**

**Pozycja 1,3** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a’10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp: Zamawiający dopuszcza

**Pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści śliniaki w rozmiarze 35x45 cm z kieszonką 12cm?

Odp: Zamawiający dopuszcza

**Pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści śliniaki w rozmiarze 38X49cm, głębokość kieszeni 17,5cm?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza

**Pozycja 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a’50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp: Zamawiający dopuszcza

**Pozycja 3** Czy Zamawiający dopuści koszulę pacjenta w kolorze granatowym?

Odp: Zamawiający dopuszcza

**Zadanie 8**

**Pozycja 1-2** Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z balonem o pojemności 3 ml dla rozmiaru CH6, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp: Zamawiający dopuszcza

**Zadanie 8**

**Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem o pojemności 5-10ml, pozostałe wymagania zgodnie

z SIWZ?

Odp: Zamawiający dopuszcza

**Zadanie 8**

**Pozycja 1-4**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya w opakowaniu podwójnym: wew. folia, zew. papier/folia?

Odp: Zamawiający dopuszcza

**Zadanie 8**

**Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya 100% o długości 400mm i pojemności balona 5-10 ml?

Odp: Zamawiający dopuszcza

**Zadanie 8**

**Pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści cewnik o średnicy 29mm i 30 mm o następujących parametrach:

 - 100% silikon,

 - skóra oddycha pod cewnikiem,

 - elastyczny,

 - hypoalergiczny,

 - przezroczysty - możliwa kontrola skóry pod cewnikiem,

 - najcieńszy na rynku, doskonale dopasowuje się do ciała, przez co idealnie przylega do skóry

 - długość - 9,5 cm,

 - od środka pokryty warstwą kleju, dzięki temu kapturek idealnie dopasowuje się do ciała, nie spada

 i nie przecieka, gwarantując ochronę przed zabrudzeniem,

 - wygodny w zakładaniu, nie sprawia problemu nawet osobom z częściowo porażonymi kończynami

 górnymi,

 - łączy się z każdym workiem do moczu?

Odp: Zamawiający dopuszcza

**Zadanie 8**

**Pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne Nelaton, w rozmiarze CH6, pozostałe parametry zgodne
z SIWZ?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza.

**Zadanie 8**

**Pozycja 10-11**

Czy Zamawiający dopuści dreny o długości 50 cm?

Odp: Zamawiający dopuszcza

**Zadanie 8**

**Pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze Ch27?

Odp: Zamawiający dopuszcza

**Zadanie 8**

**Pozycja 10-11**

Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne w opakowaniu podwójnym - zewnętrzne papier - folia, wewnętrzne folia?

Odp: Zamawiający dopuszcza

**Dotyczy Zadania nr 10**

1.     Czy Zamawiający **w pozycji 1** dopuści produkt o następującej charakterystyce :

Jednorazowa maska krtaniowa wykonana z silikonu z mankietem, przewód łączący balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłośni, przezroczysty korpus z oznaczeniem rozmiaru, przedziału wagowego pacjenta i nazwą producenta (bez objętości mankietu), z numerycznym kodem rozmiarów, sterylna, rozmiary: od 2 do 5; 2 dla 10-20 kg 2,5 dla 20-30 kg, 3 dla 30-50 kg ,4 dla 50-70 kg, 5 dla powyżej 70 kg

Odp: Zamawiający dopuszcza

**Dotyczy zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 spodenki do kolonoskopi rozmiar L jako uniwersalny ( szerokość 120 cm ) ?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający oczekuje spodenek do kolonoskopii z włókniny oddychającej czyli SMS 28 g / m2

Odp: Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 sliniaki wiązane z kieszenią , o wymiarach 37 x 70 cm ?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 koszule dla pacjenta z rozcięciem z przodu , SMS 35 g / m2 , kolor niebieski Odp: Zamawiający nie dopuszcza

**Dotyczy zadania nr 5**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 . Zestaw pościeli, włóknina typu Polipropylen 25 g/m kw., skład: poszewka na poduszkę 70 x 80 cm + 10 cm zakładka, poszwa 160 x 210 cm, prześcieradło 150 x 210 cm, kolor zielony ?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Zamawiający