Lubaczów, 28.08.2018

# Numer sprawy: ZP.261.7.2018

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienia i mdyfikacje**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów do aparatów oraz drobnego sprzętu medycznego z podziałem na 26 części .

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

Dotyczy pakietu nr 3

1. Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy oryginalnych akcesoriów dedykowanych i zatwierdzonych przez Producenta Aparatury?

Odp: Zamawiający nie wymaga .

Pytania dotyczące załącznika nr 4 – wzór umowy

2. Pytanie 1 – dotyczy §6 ust. 4 pkt. b)

Czy Zamawiający zmodyfikuje w/w zapis na następujący:

*„w przypadku co najmniej trzykrotnego przekroczenia o 3 dni robocze przez Wykonawcę terminu dostawy określonego w artykule 2 ust. 3”*

   Odp: Zgodnie z SIWZ

3. Pytanie 2 – dotyczy §6 ust. 4 pkt. c)

Zwracamy się z prośbą o usunięcie w/w zapisów

 Odp: Zgodnie z SIWZ

4. Pytanie 3 – dotyczy §5 ust. 1

Czy Zamawiający zmodyfikuje w/w zapis na następujący:

**„**W przypadku opóźnienia w dostawie zamówionego lub reklamowanego towaru WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia.”

 Odp: Zgodnie z SIWZ

5. Dotyczy zapisów SIWZ, punkt 13.1 – termin dostawy oraz załącznika nr 4 do SIWZ (wzór umowy), artykuł 2, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin dostawy był liczony w dniach roboczych?

Odp: Zgodnie z SIWZ

6. Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ (formularz cenowy), pakiet nr 7, punkt 1: Mając na uwadze, że zawory biopsyjne wielorazowe są konfekcjonowane w opakowaniach po 10 szt., uprzejmie prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania 4 opakowań handlowych tych zaworów po 10 szt. każde?

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 4 opakowań handlowych po 10 szt każde .

7. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ (wzór umowy), artykuł 4, ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby terminy, o których mowa w ustępie 3 były liczone w dniach roboczych?

Odp: Zgodnie z SIWZ

8. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ (wzór umowy), artykuł 4, ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji do 5 dni roboczych?

Odp: Zgodnie z SIWZ

9. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ (wzór umowy), artykuł 5, ustęp 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia?

Odp: Zgodnie z SIWZ

10. Dotyczy zapisów SIWZ, punkt 6.5.2.2, pakiet nr 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych?

Odp: Zgodnie z SIWZ

11. Dotyczy zapisów SIWZ, punkt 6.5.2.2 oraz załącznika nr 6 do SIWZ, pakiet nr 7: Czy w przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, a stanowi wyposażenie wyrobu medycznego, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w puncie 6.5.2.2 oraz załącznika nr 6 do SIWZ? Dla takiego wyrobu zostanie załączone stosowne oświadczenie.

Odp: Zgodnie z SIWZ

**12. Pakiet 1 Pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o podanie informacji o długości kabla czujnika.

  Odp: Zamawiający oczekuje kabla o długości 3-4 m

**13. Pakiet 1 Pozycja 5**

Prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy czujnik typu Y ma być z dodatkowym klipsem na ucho w zestawie ?

   Odp: Zamawiający dopuszcza

**14. Pakiet 1 Pozycja 7**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika jednorazowego dla dorosłych o wadze powyżej 30 kg ?

 Odp: Zamawiający dopuszcza

**15. Pakiet 1 Pozycja 8**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika jednorazowego dla dzieci w przedziale wagowym od 3 do 20 kg  ?

   Odp: Zamawiający dopuszcza

**16. Pakiet 1 Pozycja 9**

Prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy w pozycji 9 chodzi o czujnik typu Y ?

Odp: Zamawiającemu nie chodzi o czujnik typ Y lecz o opaskę na palec.

**17. Pakiet 1**

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 1 wydzieli pozycje: 4 i 6 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

   Odp: Zgodnie z SIWZ

**18. Pakiet 2 pozycja 2**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF przewodu.

 Odp: Podanie nr katalogowych nie jest obowiązkiem zamawiającego

**19. Pakiet 2 pozycja 3**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla.

 Odp: Podanie nr katalogowych nie jest obowiązkiem zamawiającego

**20. Pakiet 2 Pozycja 5**

Prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy mankiety mają być jedno czy dwu żyłowe ?

 Odp: Dwużyłowe

**21. Pakiet 2 pozycja 6**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF sensora.

 Odp: Podanie nr katalogowych nie jest obowiązkiem zamawiającego

**22. Pakiet 2**

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 2 wydzieli pozycje: 1,8 i 9 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

   Odp: Zgodnie z SIWZ

**23. Pakiet 3 pozycja 1**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF przewodu.

 Odp: Podanie nr katalogowych nie jest obowiązkiem zamawiającego

**24. Pakiet 3 pozycja 3**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii ( Massimo, Nellcor,Oximax ) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.

 Odp: tru Signac GE

**25. Pakiet 3 pozycja 4**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla.

 Odp: Podanie nr katalogowych nie jest obowiązkiem zamawiającego

**26. Pakiet 3 pozycja 5**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii ( Massimo, Nellcor,Oximax ) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.

 Odp: tru Signac GE

**27. Pakiet 3 pozycja 6**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii ( Massimo, Nellcor,Oximax ) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odp: tru Signac GE

**28. Pakiet 16 Pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy w pozycji 1 chodzi o kabel z wejściem DIN ?

  Odp: Tak , Zamawiającemu chodzi o kabel z wejściem DIN .

**29. Pakiet 16 Pozycja 2**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu do pomiaru ciśnienia  , jednorazowy dla noworodków , rozmiar 6,9-11,7 cm ?

Odp: Zgodnie z SIWZ

  30. **Pakiet 16 pozycja 3**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii ( Massimo, Nellcor,Oximax ) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.

 Odp: Technologia Nellcor

**31. Pakiet 16 pozycja 4**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii ( Massimo, Nellcor,Oximax ) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.

 Odp: Zamawiający oczekuje czujnika wpinanego bezpośrednio do monitora

**32.** Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

 Odp : Stosownie do przepisu art. 26 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia oświadczenia na potwierdzenie, że złożone wraz z ofertą dokumenty , w tym oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej są aktualne w dacie złożenia oświadczenia.

**33. Dotyczy pakietu 15, poz. 3.**

Prosimy o usunięcie pozycji nr 3 z pakietu nr 15, ponieważ produkt ten został już wycofany i nie jest dostępny. Zamiennie stosowane są osłonki CARE-FOR-ME, dostępne w rozmiarze S/M oraz L, które ujęte są w pozycji nr 4. Aby zabezpieczyć zapotrzebowanie, można zwiększyć ilość z 1 na 2 op. asortymentu z pozycji nr 4.

Odp: Odpowiedź w modyfikacji

**34. Dotyczy pakietu 15, poz. 8.**

Asortyment z pozycji 8 z pakietu nr 15 został wycofany ze sprzedaży i nie jest już dostępny. Dlatego też prosimy zastąpić ją pozycją – Filtr do zbiornika ssaka, jednorazowego użytku, opakowanie zbiorcze = 10 szt.(2 lub 3 op.). Po modyfikacji asortyment z pozycji 7 i 8 zapewni niezbędny zakres akcesoriów do ssaka - zarówno filtr, zbiornik i dren, który jest w pakiecie ze zbiornikiem.

Odp: Odpowiedź w modyfikacji

**35. Pyt. 1 Pakiet 8**

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający dopuści :

**Poz 1**

Jednorazowa pętla do polipektomii , plecionka owalna , rozmiar 10,15,24,36 mm Dług. 2300 mm , średnica 2,3 mm , rękojeść skalowana co 5 mm 1 op = 10 szt

Odp: Zgodnie z SIWZ

**Poz 2**

Igły do obliteracji jednorazowe , osłonka śr. igły 0,7 mm , dł. ostrza 5 mm , długość narzędzia 2300 mm o śr. 2,3 mm , mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza , obsługiwany jednym kciukiem .Osłonka teflonowa odporna na załamania , u wyjściu ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem.

1 op = 10 szt

Odp: Zgodnie z SIWZ

**36. Pyt 1 Pakiet 9**

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający pozwoli złożyć ofertę częściową na pozycje 3,4,6,7,8,9 i dopuści:

Odp: Zgodnie z SIWZ

**Poz 3**

Jednorazowa dwustronna szczotka czyszcząca do kanału roboczego o śr, 2,2 mm , śr. szczotki 5,0 mm o długości 1800, 2300 i 2800 mm w kolorze swoistym dla danej długości , zakończona plastikową kulką dla zwiększenia bezpieczeństwa kanału roboczego podczas czyszczenia , pakowana po 50 szt. w 1 op.

Odp: Zamawiający dopuszcza

**Poz 4**

Jednorazowa dwustronna szczotka czyszcząca- krótka – do zaworów endoskopów o średnicy 5 mm i 11 mm , zakończona plastikową kulką , pakowana po 25 szt. w 1 op.

Odp: Zamawiający dopuszcza

**Poz 8**

Klipsownica jednorazowego użytku do tamowania krwawień z rozwarciem klipsa 11 mm i 16 mm ( do wyboru) dł .ramienia 7 mm z funkcja rotacji , możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem , dł narzędzia 2300 mm

Odp: Zamawiający dopuszcza

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie **modyfikuje** treść SIWZ w ten sposób, że:

- w załączniku nr 2 do siwz Formularz cenowy w Części nr 15 skreśla się poz. 3, w poz. 4 ilość otrzymuje brzmienie : 2 op.

- w załączniku nr 2 do siwz Formularz cenowy w Części nr 15 poz. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Filtr do zbiornika ssaka, jednorazowego użytku, opakowanie zbiorcze = 10 szt- 1 op.

(w załączeniu Część 15 po modyfikacji)

# FORMULARZ CENOWY osprzęt do stanowiska do resuscytacji - RECUSSCITAIRE oraz inkubatora noworodkowego Isolette C 2000 f.Drager CZĘŚĆ NR 15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** |  | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Silikonowa maska twarzowa , wielokrotnego użytku rozmiar 0 , dla noworodków | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Silikonowa maska twarzowa , wielokrotnego użytku rozmiar 1 , dla noworodków | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| ~~3~~ | ~~Osłonka czujnika temperatury skóry typ .TherrmoPad , hydrożel. jednorazowego użytku~~  ~~1op/ 50 szt~~ | ~~op~~ | ~~1~~ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Osłonka czujnika temperatury skóry CAREROR ME , hydrożel. Jednorazowego użytku  Rozmiar S/M ,  1op/100 szt | op | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nawilżacz pasywny typ. HumidStar 2 jednorazowego użytku ,  1op/ 50 szt, (wymiennik ciepła i wilgoci nr.k MP 01745) | op | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Płucko testowe typ. NeotestLung , noworodkowe bez lateksu | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zbiornik ssaka jednorazowego użytku , poj. 40 ml | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Filtr do zbiornika ssaka, jednorazowego użytku, opakowanie zbiorcze = 10 szt | op | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rogalik do układania pacjenta , wielokrotnego użytku, dla noworodka powyżej 1200 g | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Filtr powietrza wlotowego do Inkubatora Isolette 2000 wielokrotnego użytku  1op/4 szt | op | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Układ oddechowy do Recusscitaire z autobreath jednorazowego użytku  (Nr kat MU 10841)  1 op = 25 szt | Op 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Układ oddechowy noworodkowy Vent Star Recusscitaire bez lateksu , jednorazowego użytku , dł. . 1 m  (Nr kat MP 00310)  1 op = 25 szt | op | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Razem : | - | - | - |  | - |  |  |  |

Numery katalogowe na produkty zostały podane dla celów informacyjnych Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

..........................

Data i podpis