Lubaczów , 17.12.2018

Numer sprawy: ZP.232.26.2018

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienia**

Dotyczy: ogłoszenia na dostawę aparat EKG z wyposażeniem

W związku z otrzymanymi pytaniami Wykonawców Zamawiający Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

**Pytanie 1: dotyczy pkt. 8**

 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu EKG z prezentacja na wyświetlaczu 3/6/12 przebiegów EKG, wyników, analizy i interpretacji?

Odp: Zgodnie z ogłoszeniem

**Pytanie 2: dotyczy pkt. 9**

 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu EKG z ekranem dotykowym 7”?

Odp: Zgodnie z ogłoszeniem

**Pytanie 3: dotyczy pkt. 11**

 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu EKG, który nie jest przystosowany do pracy na otwartym sercu?

Odp: Zgodnie z ogłoszeniem

**Pytanie 4: dotyczy pkt. 15**

 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu EKG z wydrukiem 3/6/12 przebiegów EKG?

Odp: Zgodnie z ogłoszeniem

**Pytanie 5: dotyczy pkt. 20**

 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu EKG z filtrem mięśniowym 25/40 Hz?

Odp: Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 6: dotyczy pkt. 22**

 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu EKG z filtrem autoadaptacyjnym izolinii?

Odp: Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 7: dotyczy pkt. 24**

 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu EKG z z czułością 5/10/20 mm/mV?

Odp: Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 8: dotyczy pkt. 32**

 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu EKG bez dźwiękowej sygnalizacji wykrytych pobudzeń?

Odp: Zgodnie z ogłoszeniem

**Pytanie 7: dotyczy pkt. 34**

 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu EKG bez funkcji EKG-M@il?

Odp: Zgodnie z ogłoszeniem

**Pytanie 8: dotyczy pkt. 35**

 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu EKG z jednym portem

Odp: Zgodnie z ogłoszeniem

**Pytanie 9: dotyczy pkt. 38**

 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu EKG z klawiatura funkcyjną? Wszystkie dane pacjenta są wprowadzane za pomocą ekranu dotykowego?

Odp: Zgodnie z ogłoszeniem

**Pytanie 10: dotyczy pkt. 39**

 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu EKG o wymiarach 413x295x80 mm?

Odp: Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 11: dotyczy pkt. 22**

 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu EKG z

Odp: Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi ze względu na nie dokończoną treść pytania .

1. Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20.12.2018 r godz.10:00.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.12.2018 r godz.10:15.Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia pozostają
2. bez zmian .

#