Lubaczów, 21.05.2018

Numer sprawy: ZP.261.4.2018

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego.

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych  Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

Pakiet 35

1.Czy w poz.  2   Zamawiający dopuści rękojeść radełkowaną , pakowaną folia papier ?

Odp: Zgodnie z SIWZ

2. Czy w pozycji   3  Zamawiający dopuści  łyżki z numerem seryjnym umieszczonym  na opakowaniu w wyraźnym oznakowaniem rozmiaru łyżki , symbolem CE i symbolem ,, nie do powtórnego użycia ‘’ ( przekreślona cyfra 2 ) umieszczonym po stronie przeciwnej od wprowadzenia światłowodu ?

Odp: Zgodnie z SIWZ

3. Czy w pozycji   8  Zamawiający dopuści  łyżki w rozmiarze Mill 00 ?

Odp: Zamawiający dopuszcza

4.Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odp: Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 5 poz.4

5.Prosimy  o informację czy Zamawiający   ww  papierach  oczekuje czułości HG czy S.

Odp:  Zamawiający  oczekuje czułości  S .

Zadanie nr 5 poz.7

6.Prosimy o dopuszczenie ww pozycji papier o szerokości 58mmx 25m

Odp:  Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 14 poz.1

7.Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 45 mm x 42 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp:  Zamawiający dopuszcza ,  pozostałe parametry  zgodne z SIWZ

Zadanie nr 14 poz.3

8.Prosimy o dopuszczenie ww elektrody spełniającej wszystkie parametry Zamawiającego wyposażoną w tarkę do przygotowania naskórka przed aplikacją elektrody.

Odp. Zamawiający dopuszcza , pozostałe parametry  zgodne z SIWZ

Zadanie nr 14 poz. 1, 2, 3, 4

9.Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach możliwości wyceny opakowań = 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę  opakowań z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości

Zadanie nr 14 poz. 1, 2, 3, 4

10.Jeśli Zamawiający nie dopuści możliwości wyceny opakowań, zwracamy się wówczas z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach możliwości podania ceny jednostkowej do 4 miejsc po przecinku.

odp. Zamawiający dopuszcza wycenę  opakowań z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości

Projekt umowy – par. 5 ust. 1

11.Prosimy o odniesienie kary umownej do wartości brutto niezrealizowanej dostawy/ reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi jak w par. 5 ust. 1 stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Odp: Zgodnie z SIWZ

12. Czy Zamawiający w zadaniu nr 31 w pozycji 1 dopuści maskę krtaniową o następującej charakterystyce: jednorazowa, wykonana z silikonu z mankietem niskociśnieniowym, przewód łączący balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłośni, przezroczysty korpus z oznaczeniem rozmiaru, przedziału wagowego pacjenta i nazwą producenta (bez objętości mankietu), z numerycznym kodem rozmiarów, z anatomicznym wycięciem, sterylna, w rozmiarach: 2 (10-20 kg); 2,5 (20-30 kg); 3 (30-50 kg); 4 (50-70 kg) oraz 5 (powyżej 70 kg)?

Odp. Zamawiający dopuszcza

13.Czy Zamawiający w zadaniu nr 31 w pozycji 2 dopuści rurkę tracheostomijną z mankietem wykonaną z przezroczystego PCW, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

14.Czy Zamawiający w zadaniu nr 31 w pozycji 6 dopuści rurkę tracheostomijną z ruchomym szyldem o następującej charakterystyce: posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360º, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym, z balonikiem kontrolnym, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW (bez zbrojenia), z miękkimi elastycznymi skrzydełkami szyldu, ze znacznikiem zmiennej długości, z zaoblonym mandrynem oraz tasiemkami do zamocowania, sterylna, w rozmiarach od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm?

Odp: Zgodnie z SIWZ

15.Czy Zamawiający w zadaniu nr 35 w pozycji 1 dopuści rękojeść do laryngoskopu, jednorazową, wykonaną ze sztywnego i wytrzymałego plastiku, pokrytego powłoką antypoślizgową, zapewniającą pewny chwyt, w całości w kolorze zielonym, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odp: Zgodnie z SIWZ

16.Czy Zamawiający w zadaniu nr 35 w pozycji 2 dopuści łyżkę do laryngoskopu, światłowodową, jednorazowego użytku, z wyraźnym oznakowaniem typu i rozmiaru łyżki, symbolem CE, numeru seryjnego i symbolu „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2) naniesionymi na tylnej stronie mocowania łyżki, pakowane folia-papier, w rozmiarach: tym Macintosh (zakrzywiona) 4, 3 i 2 oraz typ Miller (prostą) 1, 0 i 00, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odp: Zamawiający dopuszcza  łyżkę typu  Miller (prosta )   00 , pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ ,

Pakiet 47

17.Czy Zamawiający dopuści jako równoważny system zasilany 8 bateriami AA z płynna regulacja prędkości pracy?

Odp: Zamawiający dopuszcza , pozostałe wymagania zgodne z SIWZ

zadanie19 poz.1

18.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniuli dożylnej z portem bocznym o rozmiarze G26 0,6x19mm i przepływie 17 ml/min. Parametry kaniuli są zgodne z normą PN-EN ISO 10555-5.

W razie odmowy, żądamy wskazania merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odp: Zamawiający  dopuszcza zaoferowanie kaniuli dożylnej w rozmiarze 26G 0,6x19 mm, przepływ 17 ml/min.

Zamawiający wymaga kaniuli bez  portu bocznego , co ma na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia powikłań  oraz podrażnienia naczynia .

Zadanie nr 6 poz 11 i 12

19. Czy można zaoferować zestawy , w których gramatura  obszaru wzmocnień wynosi 109,5 g /m2 ?.Pozostałe  parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Odp: Zamawiający dopuszcza , pozostałe wymagania zgodne z SIWZ

Zadanie nr 6 poz  12

20. Czy można zaoferować zestaw z serwetą  Mayo  posiadającą wzmocnienie W rozmiarach  75 x 90 cm ?. Pozostałe  parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Odp: Zamawiający dopuszcza , pozostałe wymagania zgodne z SIWZ

Pakiet 28 pozycja 6

21. Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu do pomiaru ciśnienia krwi dla noworodków jednorazowego użytku metodą nieinwazyjną, jednożyłowy  1 op /10 szt rozm. 4,2 – 7,1 cm ?

Odp: Zamawiający dopuszcza , pozostałe wymagania zgodne z SIWZ

22.Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu do pomiaru ciśnienia krwi dla noworodków jednorazowego użytku metodą nieinwazyjną, jednożyłowy  rozm. 6,9 – 11,7 cm, 1 op /10 szt ?

Odp: zgodnie z SIWZ

Pakiet 28 pozycja 5 i 6

23. Czy Zamawiający wymaga by mankiety jednorazowe posiadały konektory ?

Odp: Zamawiający nie wymaga

ZADANIE NR 46

Pozycja 1

24.  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego opatrunku do terapii podciśnieniowej

spełniającego wymagania SIWZ w rozmiarze 25 x 15 x 3,3 cm – 1 szt. oraz 3 szt.  folii samoprzylepnej,

okluzyjnej 20 x 30 cm (zamiast 1 szt.)?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 2 i 3

25.Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych zbiorników na wydzielinę z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, z superabsorbentem, połączonych z dwuświatłowym drenem długości 180 cm?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 3

26.Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych zbiorników na wydzielinę w romiarze 300 ml ( zamiast 250 ml) ?

Odp: Zamawiający dopuszcza

27. czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 41 pozycji 8 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 7F/15 cm, zestaw trójświatłowy (16,18,18 G)  metodą Selingera, cewnik dł. `15 cm ,prowadnica dł.  50 cm, odporna na zaginanie  i załamywanie , Cewnik poliuretanowy ze znacznikami , miękką końcówką ,przeźroczystymi drenikami do każdego światła  zaopatrzonymi w zacisk ślizgowy prowadnica metalowa z końcówką  J , - igła  Seldingera , -rozszerzadło , opis w języku polskim  na opakowaniu

Odp: zgodnie z SIWZ

28. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 41 pozycji 9 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 7F/15 cm ,  zestaw trójświatłowy (16,18,18 G)  metodą Selingera, cewnik dł. `20 cm ,prowadnica dł.  60 cm, odporna na zaginanie  i załamywanie , Cewnik poliuretanowy ze znacznikami , miękką końcówką ,przeźroczystymi drenikami do każdego światła  zaopatrzonymi w zacisk ślizgowy prowadnica metalowa z końcówką  J , - igła  Seldingera , -rozszerzadło , opis w języku polskim  na opakowaniu

Odp: zgodnie z SIWZ

29. czy zamawiający celem złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej wyłączy z pakietu 41 pozycję 8 i 9 i utworzy nowy pakiet

Odp: zgodnie z SIWZ

Dotyczy Formularza ofertowego

30.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z FO pakietów które nie dotyczą Wykonawcy? Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty i znacznie ograniczy jej objętość.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę

Dotyczy artykuł 5 ust. 1 wzoru umowy

31. Wnosimy o zmianę zapisu umowy na następujący: (…) 0,50% wartości ceny brutto niezrealizowanej części umowy (…).

Odp: zgodnie z SIWZ

Dotyczy artykuł 5 ust. 3 wzoru umowy

32.Wnosimy o zmianę zapisu umowy na następujący: (…) 10% wartości ceny netto niezrealizowanej części umowy (…).

Odp: zgodnie z SIWZ

Dotyczy artykuł 6 pkt 4 lit. b) wzoru umowy

33.Wnosimy o zmianę zapisu umowy na następujący:

„…b) w przypadku co najmniej trzykrotnego, kolejnego niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy określonego w artykule 2 ust. 3, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy

Odp: zgodnie z SIWZ

Dotyczy zadania 10 poz. 4

34.Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w poz. 4 miał na myśli fartuchy foliowe przednie wiązane w pasie ? Czy Zamawiający dopuści takie fartuchy ?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Dotyczy zadania 10 poz. 5

35.Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w poz. 5 dopuści fartuchy w rozmiarze 130x80cm.

Odp: zgodnie z SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że:

W załączniku nr 2 do siwz – Formularz cenowy w Zadaniu 41 poz 8,9  opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie :

poz . 8 otrzymuje brzmienie :

„8. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zestaw trójświatłowy 7F- kanały 16/18/18G  metodą Seldingera, zawierający cewnik dł. 15cm, prowadnica dł. 50 cm odporna na zaginanie i załamywanie, Cewnik poliuretanowy , ze znacznikami, miękką końcówką , przezroczystymi drenikami do każdego światła zaopatrzonymi w zacisk ślizgowy. System mocowania cewnika do skóry dwupunktowy ( >15cm)  stały i ruchomy  Prowadnica metalowa z końcówką J , Igła Seldingera , Rozszerzadło , Element blokujący motylek  Korecz(ek)ki IN Stopper , opis w języku polskim na opakowaniu     jednostkowym i zbiorczym

poz . 9 otrzymuje brzmienie :

„9. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zestaw trójświatłowy7F- kanały 16/18/18G  metodą Seldingera, zawierający cewnik dł. 20cm, prowadnica dł. 50 cm odporna na zaginanie i załamywanie, Cewnik poliuretanowy , ze znacznikami, miękką końcówką , przezroczystymi drenikami do każdego światła zaopatrzonymi w zacisk ślizgowy. System mocowania cewnika do skóry dwupunktowy ( >15cm)  stały i ruchomy Prowadnica metalowa z końcówką J , Igła Seldingera , Rozszerzadło , Element blokujący motylek Korecz(ek)ki IN Stopper  , opis w języku polskim na opakowaniu     jednostkowym i zbiorczym

( w załączeniu formularz cenowy po modyfikacji).

| 8 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zestaw trójświatłowy 7F- kanały 16/18/18G metodą Seldingera, zawierający cewnik dł. 15cm, prowadnica dł. 50 cm odporna na zaginanie i załamywanie, Cewnik poliuretanowy , ze znacznikami, miękką końcówką , przezroczystymi drenikami do każdego światła zaopatrzonymi w zacisk ślizgowy. System mocowania cewnika do skóry dwupunktowy ( >15cm) stały i ruchomy Prowadnica metalowa z końcówką J , Igła Seldingera , Rozszerzadło , Element blokujący motylek Korecz(ek)ki IN Stopper , opis w języku polskim na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zestaw trójświatłowy 7F- kanały 16/18/18G metodą Seldingera, zawierający cewnik dł. 20 cm, prowadnica dł. 50 cm odporna na zaginanie i załamywanie, Cewnik poliuretanowy , ze znacznikami, miękką końcówką , przezroczystymi drenikami do każdego światła zaopatrzonymi w zacisk ślizgowy. System mocowania cewnika do skóry dwupunktowy ( >15cm) stały i ruchomy Prowadnica metalowa z końcówką J , Igła Seldingera , Rozszerzadło , Element blokujący motylek Korecz(ek)ki IN Stopper , opis w języku polskim na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający