## Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Formularz cenowy -   Odczynniki do badań immunohematologicznych

| # Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | Nazwa producenta odczynnika i jego pochodzenie | Cena jedn. Netto | Cena 1 op. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konserwowane krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał . Średnie stężenie RBC w 1uI preparatu konserwowanych krwinek wzorcowych powinno wynosić 20-25%. -1 zestaw-3x4 ml/ | 20 zestawów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik monoklonalny anty-A (dwóch różnych klonów) | 700 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik monoklonalny anty -B (dwóch różnych klonów) | 700 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik monoklonalny anty-D (IgM), klon RUM-1 | 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik monoklonalny anty-D (IgG/IgM) klon BLEND | 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik monoklonalny anty-C (dwóch różnych klonów) | 10 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik monoklonalny anty-c (dwóch różnych klonów) | 10 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik monoklonalny anty-E (dwóch różnych klonów) | 10 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Odczynnik monoklonalny anty -e (dwóch różnych klonów) | 10 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Odczynnik monoklonalny any-Cw | 16 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Odczynnik monoklonalny anty-K (dwóch różnych klonów ) | 10 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Standard anty-D( o stężeniu nie większym niż 0,1 IU IgG anty-D/ml) | 20 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Standard anty -D ( o wystandaryzowanym stężeniu przeciwciał anty-D klasy IgG nie większym niż 0,01 ug/ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Surowica grupy AB- koloid | 40 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Surowica antyglobulinowa poliwalentna | 30 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Odczynnik anty -IgG do wykrywania przeciwciał niekompletnych klasy IgG w testach antyglobulinowych | 10 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | PEG-20% r-r glikolu polietylenowego do pośredniego testu antyglobulinowego | 12 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | PBS- zbuforowany fizjologiczny roztwór soli o pH 6,9(w butelkach po 500 ml) | 100 but. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | LISS-L standaryzowany roztwór soli o niskiej sile jonowej9w butelkach po 100 ml) | 10 but |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Dolichotest | 20 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Standaryzowane krwinki wzorcowe do układu ABO do wykrywania naturalnych regularnych i nieregularnych przeciwciał anty-A, lub /i anty-B, O gęstości serologicznej równej 10%, do bezpośredniego zastosowania w metodzie szkiełkowej(na płycie) Zestaw: 3 x 4ml- Krwinki O, A1, B, wśród których muszą być krwinki RhD(+)i RhD(-). | 80 zestawów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Standaryzowane Krwinki Wzorcowe do układu ABO o stałej gęstości HCT 1% do bezpośredniego zastosowania w diagnostyce serologicznej In vitro w technikach mikroklomnowych, do wykrywania naturalnych regularnych przeciwciał anty-Alub/i anty-B. Zestaw: 3 x 4ml- Krwinki O, A1, B, wśród których muszą być krwinki RhD(+)i RhD(-). | 4 zestawy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Zestaw Próbek Kontrolnych do codziennej kontroli odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych (badanie aktywności i swoistości) do układu ABO i RhD.- w manualnych metodach w diagnostyce serologicznej in vitro. Zestaw: 2 probówki krwi pełnej po 5 ml o hematokrycie 15 +/- 2%, zawierające krwinki grupy A1 i B lub O i AB, z których jedna jest RhD+ a druga RhD-(minus). | 20 zestawów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RAZEM | X |  |  | x |  | x |  |  | x |

WYMAGANIA jakościowo- techniczne:

- Dotyczy poz. 2 i 3: Odczynnik monoklonalny IgM anty-A, anty-B do diagnostyki In vitro- do wykrywania obecności antygenów A lub/i B na ludzkich krwinkach czerwonych (do określania grup krwi układu ABO), przy zastosowaniu technik manualnych  szkiełkowych i probówkowych metodą hemaglutynacji. Minimalne miano: odczynniki monoklonalne anty-A z krwinakmi A1w teście probówkowym 128, z krwinkami A2 w teście probówkowym 64, odczynniki monoklonalne anty-B z krwinkami B w teście probówkowym 128, z krwinkami AB w teście probówkowym 64.

- Dotyczy pozycji 4:Odczynnik monoklonalny anty-D klasy IgM klon RUM-1 do badań bezpośrednich – metodą szkiełkową( na płycie ) i probówkową w środowisku NaCl. Odczynnik  powinien wykrywać większość przypadków o słabej ekspresji antygenu D oraz większość kategorii antygenu D z wyjątkiem kategorii DVI. Miano odczynnika w teście probówkowym z krwinkami o fenotypie Dccee -minimum  64.Aglutynacja z krwinkami RhD+ dodatnimi o normalnej ekspresji antygenu RhD niezależnie od fenotypu Rh w technice probówkowej i szkiełkowej powinna osiągnąć nasilenie po ustalonym dla nich czasie od 3+ do 4+

3.Dotyczy pozycji 5:Odczynnik monoklonalny anty-D klasy IgM/IgG klon Blend do badań bezpośrednich-metodą szkiełkową( na płycie)  i probówkową w środowisku NaCl. Odczynnik  powinien wykrywać większość przypadków o słabej ekspresji antygenu D oraz większość kategorii antygenu D włącznie z kategorią DVI.  Miano odczynnika monoklonalnego w teście probówkowym z krwinkami o fenotypie Dccee -minimum 64.Aglutynacja z krwinkami RhD+ dodatnimi o normalnej ekspresji antygenu RhD niezależnie od fenotypu Rh w technice probówkowej i szkiełkowej powinna osiągnąć nasilenie po ustalonym dla nich czasie od 3+ do 4+

4. Dotyczy pozycji od 2-13  :  Odczynniki konfekcjonowane w zamkniętych, przeźroczystych buteleczkach szklanych, zaopatrzonych w zakrętkę z umieszczonym w nich szklanym zakraplaczem zakończonym gumową ssawką . Buteleczki opisane nazwą odczynnika, numerem serii, klonu (jeśli odczynnik monoklonalny), data ważności, znakiem CE i IVD.

5. Dotyczy pozycji 1 i 21,22,:  krwinki wzorcowe konfekcjonowane w przeźroczystych szklanych , nietłukących się buteleczkach ,z kołnierzem zabezpieczającym lub innym równoważnym zabezpieczeniem . Buteleczki zaopatrzone w pipetkę (gumową ssawkę). Każda buteleczka krwinek powinna zawierać czytelna etykietę z następującymi informacjami: nazwa odczynnika, numer katalogowy, numer serii, data ważności, oznakowanie CE i IVD (Certyfikaty zgodne  z wymogami Dyrektywy 98/79/WE).  Zaoferowane krwinki przez wykonawcę muszą gwarantować wykonanie badań zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w  OBWIESZCZENIU MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi -poz 63.

Krwinki wzorcowe mają być dostarczone bez hemolizy i zachowywać niezmienioną aktywność i swoistość antygenową przez cały okres ważności. Do odczynnika ma być dołączona instrukcja użytkowania i świadectwo certyfikacji w języku polskim.

6.Dotyczy pozycji 1,21, 22,23 Krwinki wzorcowe dostarczane regularnie 1 raz w miesiącu- zgodnie z ustalonym  harmonogramem dostawy. Termin ważności krwinek 30 dni od daty dostawy.

7. Terminy ważności  dostarczanych odczynników od daty dostawy:

minimum 12 miesięcy od pozycji 2 do 13, oraz dla poz. 15,16,18,19,20

minimum 8 miesięcy dla poz. 14,17.

8. Dostarczane odczynniki w jednej dostawie muszą pochodzić z jednej serii. Do każdego odczynnika musi być dostarczona instrukcja użytkowania w języku polskim.

9. Dostawa wszystkich odczynników musi przebiegać w warunkach wymaganych przez producenta.

10. Dotyczy  pozycji: 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,20,21,22,-Produkty umieszczone w wykazie A – Załącznik IIRozp. MZ pkt1- wykonawca dołączy do oferty deklarację zgodności CE z numerem jednostki notyfikowanej  świadczący o tym, że zostały certyfikowane- potwierdzenie spełnienia przez nich wymagań zasadniczych zgodnych z dyrektywą (98/79/WE).

11. Odczynniki  z pozycji 1, 15-16 (umieszczone w wykazie B-Załącznik IIRozp. MZ pkt1-)-Wykonawca dołączy do oferty deklaracje zgodności - znak CE z nr jednostki notyfikowanej, świadczący o tym, że zostały certyfikowane- potwierdzenie spełnienia przez nich wymagań zasadniczych zgodnych z dyrektywą (98/79/WE).

….. ……………………….                                                                                                         ...................................

Miejscowość, data                                                                                                                pieczątka i podpis