Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Formularz  cenowy	-          wężyki do pompy  tumescencyjnej                                             ZADANIE NR  1

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Jednorazowe, jałowe wężyki do pompy tumescencyjnej DP 20 | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RAZEM: | x | x | x |  | x |  |  | x |

Dot.  kolumny 10 -  w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę  lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....................

Data i podpis

# FORMULARZ CENOWY   - folia , serwety   , maty   , podkłady                                                      ZADANIE NR 2

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | folia operacyjna , jałowa , samoprzylepna, przeźroczysta, matowa, paroprzepuszczalna, rozciągliwa Rozm. całkowity : 45 x 27 cm Rozmiar pow. lepnej 45 x 21 cm | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Folia operacyjna, jałowa, samoprzylepna, przeźroczysta, matowa, paroprzepuszczalna, rozciągliwa Rozm. całkowity : 45 x 55 cm Rozmiar pow. lepnej 45 x 49 cm | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Powłoka na nosze , jednorazowego użytku , spód folia , wierzch fizelina , dług. 200 cm + 20-30 cm obustronne zakładki , szer . 70 cm obustronne zakładki 15-20 cm | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mata dekontaminacyjna do sal zabiegowych (niebieska ) rozm : 45 cm x 115 cm /30 warstw/ | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Podkład higieniczny ochronny zielony na rolce z perforacją co ok.50 cm (min 80 szt w rolce), szerokość 50-51 cm , nie przemakalne dwuwarstwowe (warstwa folii , dwie warstwy bibuły zapewniającej wchłanialność płynów) | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Podkład higieniczny ochronny zielony/niebieski na rolce z perforacją co ok.50 cm (min 80 szt w rolce), szerokość 38-40 cm , nie przemakalne dwuwarstwowe (warstwa folii , dwie warstwy bibuły zapewniającej wchłanialność płynów) | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Serweta polipropylenowa laminowana folią , niejałowa 150 x 90 cm , | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Folia termoizolacyjna ratunkowa, srebrno-złota rozmiar : 210 x 160 cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Razem | x | x | x |  | x |  |  | x |

Dot.  kolumny 10 -  w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę  lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

......................

Data i podpis

Formularz  cenowy	-          Jednorazowa  odzież  do diagnostyki                                                    ZADANIE NR  3

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Krótkie spodnie z włókniny w części tylnej z otworem do diagnostyki kolonoskopowej i rektoskopowej : romiar uniwersalny | szt | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe śliniaki dentystyczne składane, min 1 warstwa bibuły i folii , z troczkami w górnej części ,dolna część zakończona kieszenią rozm: 37x66 cm + kieszonka ok 14 cm Wyrób medyczny . | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa higieniczna koszula dla pacjenta wykonana z włókniny 40-50 g/m2 w kolorze zielonym , długość koszuli 115 -120 cm | szt | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RAZEM; | x | x | x |  | x |  |  | x |

Dot.  kolumny 10 -  w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę  lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....................

Data i podpis

Formularz  cenowy	-          Jednorazowa  koszula do porodu ,podkład ginekologiczny  , serwety   pod pośladki                                     ZADANIE NR  4

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Koszula do porodu jednorazowego użytku wykonana z miękkiej i paro przepuszczalnej włókniny .Głębokie wycięcie z przodu ułatwiające karmienie noworodka, luźny krój , dwie pary troków umożliwiające zamknięcie rozcięcia .rozmiar : długość od tyłu 96-100 cm , szerokość pod pachami: 74-76 cm, szerokość od tyłu : 95-97 cm , szerokość z przodu : 115-117 cm . | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Serweta pod pośladki z włókniny foliowej dwuwarstwowej w kształcie kieszeni na płyny 113 x 90cm , kolor niebieski , jałowa , kolor niebieski | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Podkład ginekologiczny przeznaczony do absorpcji wydzielin w okresie połogu. Wykonany z chłonnego wkładu celulozowego owiniętego w bibułkę higieniczną i delikatnej warstwy zewnętrznej .Część izolacyjną stanowi arkusz folii umiejscowiony pomiędzy wkładem a bibułą . Podkład nadaje się do sterylizacji parą wodną . rozmiar 34 x 9 cm 1 op=10 szt | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RAZEM; | x | x | x |  | x |  |  | x |

Dot.  kolumny 10 -  w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę  lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....................

Data i podpis

Formularz  cenowy	-          Jednorazowa  pościel , piżamy                                                ZADANIE NR  5

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pościel jednorazowego użytku z włókniny polipropylenowej :powłoka ,przykrycie dla pacjenta 150 x 210-240 cm , prześcieradło z gumką 90 x 200 + 20 cm , poszewka na poduszkę 65 x65 x10 cm, kolor do wyboru .. | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Piżama jednorazowego użytku dla pacjenta, dwuczęściowa, składająca się z bluzy i spodni, wykonana z delikatnej, oddychającej i antystatycznej włókniny typu SMS 30-40 g/m2, Dekolt typu V, 1 duża kieszeń na bluzie na dole, spodnie w gumkę, kolor ubrania: materiał nieprześwitujący. Rozmiary do wyboru S,M,L,XL,XXL,XXXL. Ubrania pakowane pojedynczo, opakowanie foliowe |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RAZEM; | x | x | x |  | x |  |  | x |

Dot.  kolumny 10 -  w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę  lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....................

Data i podpis

FORMULARZ CENOWY      Introduktory , Elektrody do stymulacji                 -    ZADANIE NR  6

| lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Introduktor z zastawką do wprowadzenia i wymiany kateterów oraz elektrod Elementy zestawu: 1 - koszulka z zastawką hemostatyczną 2 - igła prosta 18 G 3 - prowadnik TYP J X 40 cm 4 - rozszerzacz (dilatator) Rozmiar: 7F x 110 mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa ,sterylna bipolarna elektroda do przez żylnej czasowej stymulacji serca , wersja bez balonika, z miękkim końcem , zagięta , rozmiar : 6 FG/CH , rozstaw elektrod 4-10 mm , długość 1250 mm Elektrody przystosowane do pracy ze wszystkimi rodzajami stymulatorów | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Razem : | x | x | x |  | x |  |  | x |

Dot.  kolumny 10 -  w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę  lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

              - .............................

              - Data   i   podpis

FORMULARZ  OFERTOWY  - Gąbki garymycynowe                       Zadanie nr   7

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | %VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Gąbka Garamycynowe - jałowy implant zawierający siarczan gentamycyny wymiary 10 x10 x 0,5 cm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem | x | x | x |  | x |  |  | x |

Dot.  kolumny 10 -  w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę  lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.........................

Data i podpis

FORMULARZ CENOWY    -  CEWNIKI                                                                             Zadanie nr  8

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Cewnik Foleya z balonem o poj. 3- 5 ml Ch – 6, Ch – 8, Ch – 10 Cewniki sterylne, jednorazowego użytku, pakowane oddzielnie w rękaw foliowo-papierowy. | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik Foleya z balonem o poj. 3- 5 ml Ch – 6, Ch – 8, Ch – 10 Cewniki sterylne, z prowadnicą, jednorazowego użytku, pakowane oddzielnie w rękaw foliowo-papierowy. | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik Foleya z balonem o poj. 5- 15 ml Ch – 12,14,16,18,20,22,24 Cewniki sterylne, jednorazowego użytku pakowane oddzielnie w rękaw foliowo-papierowy | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik Foleya z balonem o poj. 15-30 ml Ch –16 Cewniki sterylne, jednorazowego użytku pakowane oddzielnie w rękaw foliowo-papierowy | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik Foleja 100% silikonu ,42 cm , poj.15 ml , Ch-16 ,Ch-18, Ch-20 | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Męskie cewniki zewnętrzne z miękkiego materiału , ze złączką drenową umożliwiającą przyłączenie drenu , lub worka do dobowej zbiórki moczu , z paskiem z miękkiej samoprzylepiającej elastycznej pianki do utrzymywania cewnika we właściwym położeniu lub samoutrzymujące się nie wymagające opaski mocującej , rozmiar standardowy , śr. 28-29 mm, śr. 30-32 mm | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cewnik urologiczny Nelaton, jałowy F-4 Cewniki sterylne, jednorazowego użytku pakowane oddzielnie w rękaw foliowo-papierowy . | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cewnik urologiczny Nelaton, jałowy F-6,8,10,12,14,16,18,20,22 Cewniki sterylne, jednorazowego użytku pakowane oddzielnie w rękaw foliowo-papierowy | szt | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cewnik urologiczny Tiemann Ch-10,12,14,16,18,20 Cewniki sterylne, jednorazowego użytku pakowane oddzielnie w rękaw foliowo-papierowy . | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Dren brzuszny, silikonowy, jałowy F24 , dł 40 cm, sterylny, jednorazowego użytku pakowany oddzielnie w rękaw foliowo-papierowy . | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Dren brzuszny, silikonowy, jałowy F28 , dł 40 , sterylny, jednorazowego użytku pakowany oddzielnie w rękaw foliowo-papierowy . | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw do cystostomii do wykonania przetoki nadłonowej na drodze pucewniki z końcówką prostą i typu „pig-tail” - cewniki z balonem typu INTEGRAL ułatwiającym przechodzenie przez powłoki skórnecewniki z końcówką prostą i typu „pig-tail” - cewniki z balonem typu INTEGRAL ułatwiającym przechodzenie przez powłoki skórnenkcji rozm : Ch-12, Ch-14 ,kateter typu Pig tail wykonany z najwyższej jakości silikonu lub poliuretanu silikonowego. Skład zestawu : kateter typu Pigtail , igła rozrywalna kołnierz mocujący ,strzykawka 10 ml LL skalpel ,opaska | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Razem | x | x | x |  | x |  |  | x |

Dot.  kolumny 10 -  w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę  lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

............................

data i podpis

# FORMULARZ     CENOWY   - osprzęt do parafiniarki                               ZADANIE NR   9

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Masa Fango 1 szt / 12 kg | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Folia do zabiegów Fango 1 szt – 1000 x 1 m | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Razem | x | x | x |  | x |  |  | x |

Dot.  kolumny 10 -  w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę  lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

......................

Data  i podpis

# FORMULARZ  CENOWY     - Rurki  tracheostomijne , maski krtaniowe                          ZADANIE NR  10

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Jednorazowa , jałowa maska krtaniowa z mankietem , wykonana z PCV lub silikonu , przeźroczysta, przewód łączący mankiet z balonikiem kontrolnym ,rozmiar , zakres wagi i objętość mankietu oznaczone na tubusie , uniwersalny łącznik 15 mm ,barwy kod rozmiarów, anatomiczne wygięcie nr 2,5 (20-30 kg), nr 3 (30-50 kg),nr 4 (50-70 kg),nr 5 (powyżej 70 kg) | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylna rurka tracheostomijna z mankietem półprzeźroczysta wykonana z PCV lub silikonu z elastycznym mandrynem , kołnierzem oraz łącznikiem 15 mm i tasiemką do mocowania , pakowane pojedynczo o rozmiarach : „ Ch 6.0 , 7.0 ,7.5 8.0 ,8.5, 9.0 | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kompletny zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa , z wielorazowym peanem , zawierający skalpel ,kaniule z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy , prowadnicę Seldingera , rozszerzadło , rurkę tracheotomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym , posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnice, prowadnicę Seldingera . Pakowany na jednej sztywnej tacy , umożliwiający szybkie otwarcie zestawu . Rozm: 7,0 ,8,0 ,9,0 | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Uzupełniający zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa , oparty na użyciu peana , zawierający skalpel ,kaniule z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy , prowadnicę Seldingera , rozszerzadło , rurkę tracheotomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym , posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnice, prowadnicę Seldingera . Pakowany na jednej sztywnej tacy , umożliwiający szybkie otwarcie zestawu . Rozm : 7,0,8,0 ,9,0 | szt | 25 |  |  |  |  |  |  |

| 5 | Rurka tracheostomijna do odsysania z nad mankietu , wykonana z termoplastycznego PCV lub silikonowa , służąca do długotrwałej wentylacji , z kanałem wbudowanym w ściankę rurki do odsysania wydzieliny z nad mankietu który zakończony uniwersalnym łącznikiem , mankiet niskociśnieniowy , wysokobjętościowy , przeźroczysty z prowadnicą i taśma mocującą . Nr 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | RAZEM | x | x | x |  | x |  |  | x |

Dot.  kolumny 10 -  w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę  lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

......................

Data  i podpis