Lubaczów, 23.07.2018

Numer sprawy: ZP.232.18.2018

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia

Dotyczy: ogłoszenia  na  dostawę  fartuchów , serwet chirurgicznych ,koszul ,podkładów ginekologicznych

W związku z otrzymanymi pytaniami Wykonawców Zamawiający Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

Pytanie 1

Serwety chirurgiczne mają być wykonane  z nieprzemakalnej tkaniny poliestrowo bawełnianej  o 70 % zawartości  bawełny .. rozumiemy – przez 100 cykli prania i sterylizacji . Wg naszej wiedzy nie istnieje taka tkanina  . Bawełna z natury  rzeczy chłonie wodę  i przemaka  podobnie zastosowany w niej poliester , nawet jeśli zastosowano wobec niej  jakiś  rodzaj powleczenia .W związki z powyższym  - czy może to  być tkanina  poliestrowa-bawełniana  o żądanej gramaturze i zawartości bawełny 60 %. ?

Odp: Zamawiający dopuszcza tkaninę bawełniano - poliestrową o zawartości bawełny 60%, pod warunkiem

spełnienia wymogów dotyczących gramatury oraz pełnej zgodności z normą PN-EN 13795.

.