Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Formularz cenowy             fartuchy , serwety chirurgiczne                                                        Zadanie  nr 1

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Fartuch chirurgiczny barierowy wielorazowego użytku standardowego ryzyka . Wykonany z dwóch tkanin: - w polu krytycznym tkanina o gramaturze max 120g/m2 o wysokim poziomie odporności na przesiąkanie cieczy - min 90 cm wysokości słupa wody , - pole niekrytyczne z chłonnej tkaniny bawełniano- poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 55%, o gramaturze max 120 g/m2, Kolor zielony , fartuch ma zachować w polu krytycznym właściwości barierowe przez min. 100 cykli użyć. Fartuch w polu krytycznym w pełni z normą PN-EN 13795, w polu niekrytycznym co najmniej w zakresie pylenia oraz czystości pod względem cząstek stałych . Temperatura prania do 75°C, temperatura sterylizacji 134°C; Wiązany z tyłu na troki, rękawy wykończone elastycznym ściągaczem Rozmiar: XL- 50 szt , XXL- 50 szt | szt | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Serweta chirurgiczna wielorazowego użytku standardowego ryzyka stosowany w strefie niekrytycznej. Wykonane z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węgłowego. Tkanina ma zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie . Tkanina o gramaturze min 160 g/m2, zawartość bawełny min 70 %. Rozmiar 90 x 150 cm. Kolor zielony zgodny z normą PN-EN 13795. | szt | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Serweta chirurgiczna wielorazowego użytku standardowego ryzyka stosowany w strefie niekrytycznej. Wykonane z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węgłowego. Tkanina ma zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie . Tkanina o gramaturze min 160 g/m2, zawartość bawełny min 70 %. Rozmiar 150 x 220 cm. Kolor zielony zgodny z normą PN-EN 13795. | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |

Dot.  kolumny 10 -  w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę  lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

Do oferty należy dołączyć opisy (materiały informacyjne), katalogi- w języku polskim oferowanego przedmiotu zamówienia -potwierdzające spełnianie w/w wymagań.

.....................................................

Data i podpis

Formularz  cenowy	-          Jednorazowa  koszula do porodu ,podkład ginekologiczny                                    ZADANIE NR  2

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Koszula do porodu jednorazowego użytku wykonana z miękkiej i paro przepuszczalnej włókniny .Głębokie wycięcie z przodu ułatwiające karmienie noworodka, luźny krój , dwie pary troków umożliwiające zamknięcie rozcięcia .rozmiar : długość od tyłu 96-100 cm , szerokość pod pachami: 74-76 cm, szerokość od tyłu : 95-97 cm , szerokość z przodu : 115-117 cm . | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Podkład ginekologiczny przeznaczony do absorpcji wydzielin w okresie połogu. Wykonany z chłonnego wkładu celulozowego owiniętego w bibułkę higieniczną i delikatnej warstwy zewnętrznej .Część izolacyjną stanowi arkusz folii umiejscowiony pomiędzy wkładem a bibułą . Podkład nadaje się do sterylizacji parą wodną . rozmiar 34 x 9 cm 1 op=10 szt | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RAZEM; | x | x | x |  | x |  |  | x |

Dot.  kolumny 10 -  w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę  lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

Do oferty należy dołączyć opisy (materiały informacyjne), katalogi- w języku polskim oferowanego przedmiotu zamówienia -potwierdzające spełnianie w/w wymagań

.....................

Data i podpis