Lubaczów, 24.08.2018

# Numer sprawy: ZP.261.7.2018

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów do aparatów  oraz drobnego sprzętu  medycznego z podziałem na 26  części .

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych  Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

Część nr 8, 
poz.1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie pętli jednego rodzaju - multifilamentowych w rozmiarach 6, 10, 15, 25, 32mm, z funkcją płynnej rotacji, średnica cewnika 2,4mm, rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia  2400 mm.

Odp: Zgodnie z SIWZ

Część nr 9,

poz.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleszczy owalnych z okienkiem polerowanych na całej długości, z metalową rękojeścią na stałe połączoną z cewnikiem kleszczy elastycznym łączem. Sterylizacja parowa 134OC. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp: Zgodnie z SIWZ

poz.2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleszczy owalnych z okienkiem polerowanych na odcinku dystalnym, z metalową rękojeścią na stałe połączoną z cewnikiem kleszczy elastycznym łączem. Sterylizacja parowa 134OC. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp: Zgodnie z SIWZ

poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie chwytaków 4 palczastych, średnica cewnika 2,3mm, dł. 2300mm.

Odp: Zgodnie z SIWZ

Zamawiający