Lubaczów, 27.08.2018

# Numer sprawy: ZP.261.7.2018

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia i modyfikacje

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów do aparatów  oraz drobnego sprzętu  medycznego z podziałem na 26  części .

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych  Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

Część nr 23, pkt .3

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie do osobnego pakietu , modułu lampy ksenonowej do źródła światła X8000 ?

Odp: Zamawiający wyraża zgodę ,  dokonuje modyfikacji

2.Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w art. 5 ust. 1 z 2% na 0,5%? Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Odp: Zgodnie z SIWZ

3. Czy Zamawiający doda zapis w art. 5 ust. 3, oraz art. 6 ust. 4, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie        z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi  w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odp: Zgodnie z SIWZ

4. Czy Zamawiający dookreśli w art. 6 ust. 4 lit. b że wskazane trzy niezrealizowane w terminie dostawy uprawniające do rozwiązania umowy dotyczą kolejnych po sobie dostaw? Z uwagi na termin obowiązywania umowy oraz ilość potencjalnych dostaw koniecznym jest dookreślenie jak powyżej.

Odp: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy części 2,3,4,16

5. Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o podanie oryginalnych numerów katalogowych poszczególnych pozycji z powyższych części.

Odp. Podanie nr katalogowych  nie jest obowiązkiem zamawiającego

Pytanie 2. Dotyczy części 2,3,4,16

6. Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego czy dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę wysokiej klasy zamienników produktów dla poszczególnych części?

Odp : Zgodnie z opisem zawartym SIWZ

Pytanie 3. Dotyczy części 2,3,16

7. Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego o podanie jakiej technologii mają być czujniki SpO2 z powyższych części (Masimo, Nellcor, ..)

Odp. część 2, 3  -  tru Signac GE , część 16  - Zamawiający oczekuje  czujnika wpinanego bezpośrednio do monitora

Pytanie 4. Dotyczy części 2,3,16

8. Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego czy mankiety z powyższych części moja być wyposażone w konektory połączeniowe?

Odp . Zamawiający dopuszcza .

Pytanie 5. Dotyczy części 2

9.Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego czy zezwoli na dostarczenie czujników SpO2 z poz. nr 7 z powyższej części o parametrach od 15 do 40 kg zamiast od 10 do 40 kg ?

Odp : Zgodnie z  SIWZ

Pytanie dotyczy pakietu nr 9

10. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert zgodzi się na wydzielenie z ww pakietu poz.6; 7; 8 oraz 9 i utworzenie nowego pakietu nr 9A?

Odp : Zgodnie z  SIWZ

Pytanie dotyczy SIWZ

11. Zdaniem UZP oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej może też być złożone wraz z ofertą, jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej. Czy w powyższej sytuacji Zamawiający dopuści złożenie oświadczenia razem z ofertą?

Odp : Stosownie do przepisu art. 26 ust.2 ustawy  prawo zamówień publicznych  Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia  oświadczenia  na potwierdzenie,  że złożone wraz z ofertą  dokumenty , w tym  oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej  są aktualne w dacie złożenia oświadczenia.

Część 1 - Akcesoria do monitora Nikon Kohden

12. Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie czujnika dla pacjentów o masie powyżej 40 kg.

Odp : Zgodnie z  SIWZ

13.Prosimy o wydzielenie poz. 4.

Odp : Zgodnie z  SIWZ

14. Poz. 6 Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazania do czego ma służyć przewód lub o podanie nr katalogowego.

Odp:  Odpowiedź w modyfikacji

15. Poz. 9 Prosimy o dopuszczenie czujnika silikonowego na palec, dla pacjentów o masie 10-40 kg.

Odp : Zamawiający dopuszcza.

Część 2 - akcesoria do aparatu do znieczulania  ogólnego Datex – Ohmeda S/5/Aespire 7100

16. Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie długości 2,5 m.

Odp .Zamawiający dopuszcza.

17. Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie czujnika dla pacjentów o masie powyżej 40 kg.

Odp : Zgodnie z  SIWZ

Część 3 - osprzęt do aparatu do znieczulania ogólnego  Carestation

18. Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie długości 2,5 m

Odp .Zamawiający dopuszcza.

19.Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie rozmiarów 10-19cm, 18-26cm, 25-35cm, 34-47cm

Odp .Zamawiający dopuszcza.

Część 16 - osprzęt do kardiomonitora EDAN

20. Poz. 4 Prosimy o określenie czy czujnik będzie wpinany bezpośrednio do monitora czy do kabla przedłużającego?

Odp : Zamawiający oczekuje  czujnika wpinanego bezpośrednio do monitora

21. Prosimy również o przesunięcie terminu składania ofert o 5 dni.

Odp : Zgodnie z  SIWZ

22. Pytanie do części nr 18

Czy ze względu na czas potrzebny na sprowadzenie  akcesoria od zagranicznego producenta ,Zamawiający  wyrazi zgodę na  wydłużenie  czasu dostawy do 15 dni roboczych  od dnia złożenia zamówienia ?. Proszę zwrócić uwagę  na fakt , że zużycie akcesoriów objętych pakietem nr 18 można zaplanować  z odpowiednim wyprzedzeniem .

Odp: Zamawiający wyraża zgodę dokonuje modyfikacji SIWZ  dotyczącej terminu dostawy w  pkt 13.1 siwz

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że:

- w  Załączniku  nr  2 do SIWZ Formularz cenowy Zamawiający  z Części nr 23 wyłącza poz. 3 i tworzy Część nr 23A

(W załączeniu część 23 i 23A  po modyfikacji )

Formularz  cenowy	-    osprzęt   do artroskopu firmy STRYKER     CZĘŚĆ NR  23

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Światłowód dł. 3 m w przeźroczystej osłonie | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren flocontrol wielorazowego użytku do pompy artroskopowej dwurolkowej | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nasadka wiertarska Jacobs 6.35 mm z kluczykiem , kompatybilna z napędem wiertarki systemu ES 6 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przewód sterujący napędy systemu ES 6 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Razem: | -- | - | - |  | - |  |  | - |

Dot.  kolumny 10 -  w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę  lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....................

Data i podpis

Formularz  cenowy	-    osprzęt   do artroskopu firmy STRYKER     CZĘŚĆ NR  23A

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Moduł lampy ksenonowej do źródła światła x 8000 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem: | -- | - | - |  | - |  |  | - |

Dot.  kolumny 10 -  w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę  lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....................

Data i podpis

- w  Załączniku  nr  2 do SIWZ Formularz cenowy  w CZĘŚCI NR 1  poz.  6  otrzymuje brzmienie   :

„6.Przewód połączeniowy  IBP do pomiaru  ciśnienia , do kardiomonitora L901”

( w załączeniu formularz cenowy po modyfikacji).

Załącznik nr 2 do siwz  -FORMULARZ CENOWY     akcesoria do kardiomonitora nihon kohden  Typ MU-671 RK        CZEŚĆ NR   1

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Czujnik do pomiaru Sp02 wielorazowy, typu klips , dla pacjentów o masie od 20 kg | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przewód pacjenta do elektrod , kable EKG trzy żyłowy (IC 906 P) | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odprowadzenie przedsercowe ( BR 903) P | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy adapter do pomiaru CO2 w strumieniu głównym dla pacjentów zaintubowanych (R903/TG900P) | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Czujnik typ Y kompatybilny z klipsem na ucho (P205A) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przewód połączeniowy IBP do pomiaru ciśnienia , do kardiomonitora L901 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Czujnik jednorazowy do pomiaru Sp02 dla dorosłych | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Czujnik jednorazowy do pomiaru Sp02 dla dzieci | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Czujnik Sp O2 opaska silikonowa 15-40 kg | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Razem : | - | - | - |  | - |  |  | - |

Dot.  kolumny 10 -  w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę  lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

              - ...........................

              - Data   i   podpis

- W pkt 13.1  Termin dostawy   otrzymuje brzmienie :

| Termin dostawy | Kryterium oceniane będzie na podstawie informacji podanych przez Wykonawców w Formularzu ofertowym Wartość punktowa terminu dostawy dla części od 1do 5 , od 7 do 17 i od 19 do 26: - dostawa do 5 dni od złożenia zamówienia- 40% - dostawa do 7 dni od złożenia zamówienia – 0% Uwaga: dopuszcza się zaoferowanie maksymalnego terminu dostawy 7 dni od złożenia zamówienia Wartość punktowa terminu dostawy dla części 6 i 18 : - dostawa do 60 dni od złożenia zamówienia- 40% - dostawa do 70 dni od złożenia zamówienia- 0% Uwaga: dopuszcza się zaoferowanie maksymalnego terminu dostawy do 70 dni od złożenia zamówienia | 40% |
| --- | --- | --- |