# **Załącznik nr 2 do siwz -FORMULARZ CENOWY akcesoria do kardiomonitora nihon kohden Typ MU-671 RK CZEŚĆ NR 1**

# 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** |  | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Czujnik do pomiaru Sp02 ,wielorazowy, typu klips , dla pacjentów o masie od 20 kg | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przewód pacjenta do elektrod , kable EKG trzy żyłowy  (IC 906 P) | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odprowadzenie przedsercowe  ( BR 903) P | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy adapter do pomiaru CO2 w strumieniu głównym dla pacjentów zaintubowanych (R903/TG900P) | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Czujnik typ Y kompatybilny z klipsem na ucho  (P205A) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przewód połączeniowy IPC do kardiomonitora L901 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Czujnik jednorazowy do pomiaru Sp02 dla dorosłych | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Czujnik jednorazowy do pomiaru Sp02 dla dzieci | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Czujnik Sp O2 opaska silikonowa 15-40 kg | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Razem : | - | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

...........................

Data i podpis

**Formularz cenowy – akcesoria do aparatu do znieczulania ogólnego Datex – Ohmeda S/5/Aespire 7100 CZEŚĆ NR 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | Wielorazowy czujnik (wdechowy + wydechowy) | kpl | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Przewód łączący mankiet do pomiaru ciśnienia krwi | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Kabel połączeniowy tru Signac, końcówka GE Ohmeda , dł. 3 m | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Wielorazowy czujnik saturacji , tru Signac GE , typ.klips na palec , d. 1 m , dla pacjentów > 20 kg | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi dla dorosłych//średni / | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **6** | Sensor tlenu O2 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Czujnik Sp02 ,klips pediatryczny od 10-40 kg | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **8** | Przewód do pomiaru ciśnienia inwazyjnego , kompatybilny z modułem E- PRESTN i przetwornikiem jednorazowego użycia z koncówką Edwards | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **9** | Przetwornik jednorazowego użytku do IBP Edwards | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....................

**Data i podpis**

**Formularz cenowy - osprzęt do aparatu do znieczulania ogólnego Carestation 650 CZEŚĆ NR 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Kompatybilny przewód do mankietu NBP dług. 3-4 m | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mankiet do pomiaru NBP kompatybilny z przewodem rozm :  12-19 cm – szt 1  17-25 cm – szt1  23-33 cm – szt 1  31-40 cm – szt1 | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kompatybilny czujnik Sp02 typ. klips ,wielorazowy , z kablem połączeniowym dla doroslych | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kabel EKG z 3 odprowadzeniami kompatybilny z monitorem B450 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Czujnik Sp02 na palec dla dzieci typ.klips | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Czujnik Sp02 z przewodem na palec dla dzieci (opaska silikonowa)kompatybilny z monitorami B450 i CAM przy aparacie do znieczulania ogólnego Carestation 650 i Aespire 7100 | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Razem: | - | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....................

**Data i podpis**

**Formularz cenowy - osprzęt do aparatu do znieczulania ogólnego FABIUS CZEŚĆ NR 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | SENSOR O2 do aparatu do znieczulania ogólnego FABIUS | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kopuła wydechowa do aparatu do znieczulania ogólnego FABIUS | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kopuła wdechowa do aparatu do znieczulania ogólnego FABIUS | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: | - | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....................

**Data i podpis**

**Formularz cenowy - osprzęt do respiratora Nelcor Puritan Bennett 840 CZEŚĆ NR 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Filtr jednorazowy wdechowy | szt | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtr jednorazowy wydechowy wraz z pojemnikiem na skropliny | szt | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Czujnik O2 | szt | **6** |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: | - | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....................

**Data i podpis**

**Formularz cenowy - narzędzia chirurgiczne , ortopedyczne CZEŚĆ NR 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Pilnik kostny Putti dł 30 cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podbijak Caspar śr. 8 mm , dł. 20 cm , z uchwytem | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dłuto żłobowe lexer proste szer. 15 mm ,dł. 22 cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Łyżeczka kostna Daubenspeck dł. 20 cm , owalna 1 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Podważka Hohmann-Aldinger szer. 24 mm ,  dł. 270 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Podważka Hohmann ,  szer 17 mm , dł. 24 cm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Podważka Hohmann,  szer. 17 mm,dł. 24 cm ostra | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Podważka  szer 22 mm. dł. 30 cm | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Podważka  szer 37 mm. dł. 35 cm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Podważka  szer 20 mm. dł. 30 cm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Podważka  szer *25* mm. dł. 33 cm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Podważka langebeck  szer *6/6* mm. dł. 19 cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Podważka langebeck  szer *6/5* mm. dł. 20 cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Podważka Quervain  szer *6* mm. dł. 19,5 cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ustalacz odłamków kości Dingmann 190 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ustalacz odłamków kości 210 mm |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ustalacz odłamków kości Semb 200 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kleszcze do torebki stawowej dł 200 mm | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Rozwieracz Inge szer. 6 mm , dł 17 cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Opaska zaciskowa podwójna 64 x 13 cm |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Podwójny zasilacz regulowany opasek zaciskowych | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Młotek monolit dł. 220 mm , waga 600 g | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Odgryzacz luer prosty  dł. 170 mm , szer 8 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Odgryzacz Cleveland zagięty dł. 170 mm , szer . 4,5 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Odgryzacz stille-luer zagięty dł 220 mm, szer. 10 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Skrobaczka Semb  Szer. 12 mm, dł 21 cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Trzonek nr 3L , dł. 210 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Trzonek nr 4, dł 135 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Trzonek nr 4L, dł 220 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Pinceta chirurgiczna standard 1:2 , 16 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Pinceta chirurgiczna standard 2:3 , 25 cm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Hak komplet Farabeuf 12 cm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Kleszczyki ochsner-kocher 20 cm proste | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Kleszczyki ochsner-kocher 18 cm proste | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Kleszczyki ochsner-kocher 16 cm proste | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Kleszczyki ochsner-kocher 14 cm proste | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Nożyczki odgięte METZENBAUM (STRABISMUS)dł. 11, 5 cm | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Kleszczyki z jedną kulką  13 cm  (opinaki do pościeli operac) | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Opaska uciskowa dł. cm szer. 6 cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Opaska uciskowa dł. cm szer. 8 cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Opaski zaciskowa na udo, pojedyńcza do zasilacza opasek zaciskowych firmy ChM |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | RAZEM | x | x | x |  | **x** |  |  | x |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....................

Data i podpis

**FORMULARZ CENOWY -** osprzęt do gastroskopu i kolonoskopu.  **f. Olympus CZEŚĆ NR 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena  Jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** |  | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Zawory biopsyjne | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zawór ssący do wideo gastroskopu Q 165 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Adapter do mycia kanału powietrze | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zawór powietrzno-wodny | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nasadka wodoszczelna | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Do pompy płuczącej O FP-2 Olympus:  Rurka pomocniczego kanału doprowadzającego wodę ,wielorazowego użytku  ( | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Do pompy płuczącej O FP-2 Olympus:  Sterylna , jednorazowa rurka doprowadzająca wodę do kanału pomocniczego 0,75 m  1 op=10 szt | op | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Do pompy płuczącej O FP-2 Olympus:  Wielorazowa butelka na wodę  1 op= 3 szt | op | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Filtr antybakteryjny do ssaka KV-6  1 op= 10 szt | op | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem | - | - | - |  | - |  |  |  |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT. .........................

Data i podpis

# **FORMULARZ CENOWY -** Pętle elektrochirurgiczne , igły do ostrzykiwań **do endoskopów firmy Olympus CZĘŚĆ NR 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena  Jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** |  | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Jednorazowa pętla do polipektomii ,monofilament i plecionka ( do wyboru przez Zamawiającego) owalna , rozmiar 6,10,15,25,35 mm  Dług. 2300 mm ,z funkcją płynnej rotacji ,o średnica 2,3 mm , rękojeść skalowana co 5 mm  1 op = 5 szt | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igły do obliteracji jednorazowe , osłonka śr. igły 0,7 mm , dł. ostrza 5 mm , długość narzędzia 1600 mm o śr. 2,3 mm , mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza , obsługiwany jednym kciukiem .Osłonka teflonowa odporna na załamania , u wyjściu ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem. W komplecie strzykawka .  1 op = 5 szt | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ustniki jednorazowego użytku z gumką , nie zawierające lateksu , pakowane po 100 szt w stojący kartonowy dyspenser z otworem w jego dolnej części dla łatwego wyjmowania pojedynczych ustników, ustnik wstępnie złozony 9gumka zamocowana z 1 strony ) | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem | - | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.........................

Data i podpis

**FORMULARZ CENOWY -** Narzędzia do gastroskopu i kolonoskopu. f. Olympus -  **CZĘŚĆ NR 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena  Jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** |  | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Wielorazowe kleszcze biopsyjne z igłą , owalne kubełkowe z okienkiem ,spiralna osłonka polerowana na odcinku dystalnym , śr. 2,3 mm ,długość 1600 mm , możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu , rękojeść trwale podłączona z cewnikiem kleszczy za pomocą gumowego przegubu, sterylizacja parowa 121 °C | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wielorazowe kleszcze biopsyjne typu JUMBO z igłą i bez igły , okrągłe , kubełkowe z okienkiem , spiralna osłonka polerowana na odcinku dystalnym , śr. 3,4  mm ,długość 2300 mm  , możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu , rękojeść trwale podłączona z cewnikiem kleszczy za pomocą gumowego przegubu. sterylizacja parowa 121 °C | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa dwustronna szczotka czyszcząca do kanału roboczego o śr, 2,2 mm , śr. szczotki 5,0 mm o długości 1800, 2300 i 2800 mm w kolorze swoistym dla danej długości , zakończona plastikową kulką dla zwiększenia bezpieczeństwa kanału roboczego podczas czyszczenia , pakowana po 25 szt. w 1 op. | op | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowa dwustronna szczotka czyszcząca- krótka – do zaworów endoskopów o średnicy 5 mm i 12 mm , zakończona plastikową kulką , pakowana po 25 szt. w 1 op. | op | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wielorazowy chwytak do wyciągania ciał obcych, pięciopalczasty ,każde z ramion o minimalnie różnej długości ,co zapewnia swobodne chowanie się ramion w osłonce. Ramiona zakończone oczkami . dł. 2300 mm , śr. Kanału 2,6 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowe kleszcze biopsyjne do gastroskopii ,łyżeczki owalne z okienkiem z kolcem , spiralna osłonka pokryta teflonem , możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu , końcówka dystalna cewnika ze znacznikami ułatwiającymi orientację , śr. 2,3 mm , długość 1600 mm | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowe kleszcze biopsyjne do kolonoskopii ,łyżeczki owalne z okienkiem z kolcem , spiralna osłonka pokryta teflonem , możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu , końcówka dystalna cewnika ze znacznikami ułatwiającymi orientację , śr. 2,3 mm , długość 2300 mm | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Klipsownica jednorazowego użytku do tamowania krwawień z rozwarciem klipsa 12 mm i 15 mm ( do wyboru) dł .ramienia 7 mm z funkcja rotacji , możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem , dł narzędzia 2300 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Jednorazowa pułapka do łapania polipów , posiada 4 oddzielne przegródki na kolejno usuwane polipy. W czasie zabiegu obracamy specjalna nakrętką i każdy następny polip trafia do oddzielnie zamykanej przegródki .Elastyczne rurki ułatwiają podłączenie do endoskopu . | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem | - | - | - |  | - |  |  | - |

.

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.........................

Data i podpis

# **FORMULARZ CENOWY - osprzęt do fototerapii łóżeczkowej CZĘŚĆ NR 10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena  Jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Świetlówki do fototearpii łóżeczkowej firmy Medela typ BILIBED | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kombinezon wielorazowy do fototerapii łóżeczkowej typ Billicombi | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Folia plastikowa do Bilicombi | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem | - | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.........................

Data i podpis

F**ORMULARZ CENOWY - akcesoria do aparatu wspomagającego oddychanie u noworodków Infant -Flow CZĘŚĆ NR 11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Układ oddechowy do aparatu Inflant Flow SiPAP z generatorem mocowanym na zaczepie kołyskowym , przeznaczony dla noworodków , z rurami o Ø wew. 10 mm .Układ ma posiadać w ramieniu wdechowym dodatkowy niepodgrzewany odcinek o dług. 40 cm umożliwiający podłączenie noworodka leczonego w inkubatorze .Generator wyposażony w dwa kanały oddechowe , z której każdy posiada 2 dysze przyspieszające przepływ gazów do komory nosowej :  skład zestawu :  -odcinek wdechowy podgrzewany 1,4-1,5 m  -odcinek pomiarowy  odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,5-0,65 m  -generator wyposażony w 4 dysze , mocowany na zaczepie kołyskowym  -końcówka donosowa ( 3 szt)  - odcinek wydechowy , niepodgrzewany o regulowanej długości w zakresie 0,3- 0,77 m z układem zabezpieczeń przed nadmiernym wzrostem ciśnienia | **szt** | **50** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czapeczka nr 5 32-34 cm | **szt** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Czapeczka nr 6 34-36 cm | **szt** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Paskowe mocowanie M | **szt** | **10** |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Paskowe mocowanie L | **szt** | **10** |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Komora nawilżacza z automatycznym wypełnianiem wodą( MR850)  I systemem zabezpieczającym nadmiernemu parowaniu (AMCA 1142 ) | **szt** | **50** |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Adapter do podłączenia grzałki w ramieniu wdechowym w układzie oddechowym z nawilżacza (MR 850) | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | filtr bakteryjny i tłumiący szum od przepływu gazów | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Czujnik temperatury do nawilżacza (MR 850) o dług. 1,5 m | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Razem | - | - | - |  | - |  |  | - |

Numery katalogowe na produkty zostały podane dla celów informacyjnych

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

…………..

Data i podpis

# **FORMULARZ CENOWY - Akcesoria do aparatu RD900 Neopuff** **CZĘŚĆ NR 12**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | Układ do resuscytacji jednorazowego użytku kpl.: |  | ------- |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Maska rozm.L-60 mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | dren noworodkowy z  zastawka PEEP, dł.1,6 m , przepływ gazów 5,0-15 l/min  (Fisher Paykel Healthcare nr 900RD010) | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Razem: | - | - | - |  | - |  |  | - |

Numery katalogowe na produkty zostały podane dla celów informacyjnych Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

......................

# **Data i podpis**

**FORMULARZ CENOWY - Osprzęt do Diatermii ICC-300 , f**. **ERBE**  **CZĘŚĆ**  **NR 13**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku dzielona po obwodzie , powierzchnia 90 cm ² , wymiary 128 x 122 mm , podłoże wykonane z wodoodpornej , elastycznej pianki : skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu : klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej i przyjazne dla skóry ; dla dzieci i dorosłych powyżej 5 roku / 1 op= 100 szt. | op | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Uchwyt elektrod, wąski, z dwoma przyciskami, długość 145mm, do elektrod z trzonkiem Ø4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5m, wtyczka 1-bolcowa Ø5mm; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda nożowa, cienka prosta, długość 56 mm, trzonek Ø4mm, mm ,wymiary noża 1,5mm x 0,3mm x 17 mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda igłowa , prosta , długość 62 mm, trzonek Ø4mm, dł.igły 20 mm , igła Ø1mm przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda igłowa wolframowa , prosta, izolowana , dł. 59 mm, trzonek Ø4mm, dł.igły 16 mm , dł. częśći aktywnej 2 mm , igła Ø0,5 mm przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektroda nożowa, rombowa, przedłużona, prosta, długość 142mm, trzonek Ø4mm, wymiary noża 3,5mm x 2mm x 28mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Czyścik elektrod jednorazowego użytku, pakowany sterylnie, samoprzylepny, wymiary 5,0cm x 0,5cm x 5,0cm / opakowanie 50 szt. | op | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kabel do elektrody neutralnej kompatybilny z diatermią ARC 400 Firmy BOWA | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Narzędzie do zamykania naczyń do 7 mm włącznie , dług. od 230-270 mm do wyboru przez Zamawiającego | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | - | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

................................

**Data i podpis**

# **FORMULARZ CENOWY - Akcesoria do aparatów EKG CZĘŚĆ NR 14**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Elektrody kończynowe klipsowe dla dorosłych – komplet 4 szt do aparatu typ ASCARD A4 | kpl | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody przyssawkowe dla dorosłych - komplet 6 szt. typ ASCARD A4 | kpl | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kabel pacjenta do aparatu typ Ascard A4 | szt | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | - | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

...........................

**data i podpis**

# **FORMULARZ CENOWY** osprzęt do stanowiska do resuscytacji - RECUSSCITAIRE oraz inkubatora noworodkowego Isolette C 2000 f.Drager **CZĘŚĆ NR 15**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** |  | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Silikonowa maska twarzowa , wielokrotnego użytku rozmiar 0 , dla noworodków | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Silikonowa maska twarzowa , wielokrotnego użytku rozmiar 1 , dla noworodków | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Osłonka czujnika temperatury skóry typ .TherrmoPad , hydrożel. jednorazowego użytku  1op/ 50 szt | op | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Osłonka czujnika temperatury skóry CAREROR ME , hydrożel. Jednorazowego użytku  Rozmiar S/M ,  1op/100 szt | op | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nawilżacz pasywny typ. HumidStar 2 jednorazowego użytku ,  1op/ 50 szt, (wymiennik ciepła i wilgoci nr.k MP 01745) | op | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Płucko testowe typ. NeotestLung , noworodkowe bez lateksu | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zbiornik ssaka jednorazowego użytku , poj. 40 ml | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Filtr i dren do zbiornika ssaka jednorazowego użytku 1op/25 szt | op | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rogalik do układania pacjenta , wielokrotnego użytku, dla noworodka powyżej 1200 g | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Filtr powietrza wlotowego do Inkubatora Isolette 2000 wielokrotnego użytku  1op/4 szt | op | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Układ oddechowy do Recusscitaire z autobreath jednorazowego użytku  (Nr kat MU 10841)  1 op = 25 szt | Op 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Układ oddechowy noworodkowy Vent Star Recusscitaire bez lateksu , jednorazowego użytku , dł. . 1 m  (Nr kat MP 00310)  1 op = 25 szt | op | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Razem : | - | - | - |  | - |  |  |  |

Numery katalogowe na produkty zostały podane dla celów informacyjnych Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

..........................

Data i podpis

**FORMULARZ CENOWY osprzęt do kardiomonitora EDAN M 50 CZĘŚĆ NR 16**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** |  | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Elektrody samoprzylepne jednorazowe dla noworodków (op/3 szt) , rozm. śred. 1, 5 – 2 cm  kabel 3 odprowadzeniowy (żółty , zielony , czerwony ) | op | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mankiet do pomiaru ciśnienia , jednorazowy dla noworodków , rozmiar 6-11 cm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Czujnik Sp02 noworodkowy ,jednorazowy | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Czujnik Sp02 , noworodkowy , wielorazowego użytku | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Razem : | - | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

..........................

Data i podpis

**Formularz cenowy** -**osprzęt do defibrylatora lifepak 12**- **CZĘŚĆ**  nr 17

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Kabel do 12-odprowadzeniowego EKG: kabel główny zintegrowany z wiązką 4-żyłową oraz wiązka 6-żyłowa | kpl | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | baterie litowe-jonowe , pojemność 7,2 Ah  termin gwarancji min. 12 m-cy | szt | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RAZEM: | - | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....................

Data i podpis

**Formularz cenowy - narzędzia i osprzęt do laparoskopu firmy WOLF CZĘŚĆ NR 18**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |  |  |  | **9** | **10** |
| **1** | Dren ssąco płuczący wielokrotnego użytku do pompy firmy WOLF LAPARO PUMP 2215 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Kapturki uszczelniające do trokarów ø5 mm , autoklawalne | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Kapturki uszczelniające do trokarów ø10 i do narzędzi ø10 mm , autoklawalne | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Światłowód do źródła światła (AUTO-LP 5131)  dł. min 2,3 m , śr. min 4,8 mm ,kompatybilny z optyka WOLF lub zaoferowanie adapteru łaczącego. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Igła veresa wielokrotnego użycia , dł 120 mm , standard | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: | - | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....................

Data i podpis

**Formularz cenowy - przetworniki do KTG CZĘŚĆ NR 19**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | Przetwornik TOCO do KTG Philips series 50 A gwarancja min 12 m-cy | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Przetwornik TOCO do KTG Avalon FM 20  gwarancja min 12 m-cy | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Przetwornik ultradźwiękowy tętna płodu do KTG Avalon FM 20  gwarancja min 12 m-cy | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: | -- | - | - | - | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturz

Data i podpis

.....................

**FORMULARZ CENOWY osprzęt do aparatów do rehabilitacji CZĘŚĆ NR 20**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** |  | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Membrana trzyrzędowa grzebień do Aquavibron - aparat do masażu wibracyjnego | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wąż do aparatu Aquavibron | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtr do lampy solux LUMINA SN SL  czerwony(3 szt) , niebieski(3 szt) | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Żarówka do lampy solux 230V, 250W gwint standardowy E-27 | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Okulary do laseroterapii z filtrem ochronnym do szerokiego zakresu widma świetlnego , stosowane do wszystkich zakresów fali świetlnej stosowanych w aparatach , Tłumienie 630-730nm i 770-1070 nm. | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektrody aluminiowe E-A 100 , do aparatów do elektroterapii Diatronic DT-7B | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elektrody silikonowe-węglowe 5 x 5 cm /  do aparatów do elektroterapii Diatronic DT-7B | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Gąbka do elektrod do prądów interferencyjnych śr. 6 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Masa parafinowa do zabiegów Fango | kg | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Folia do masy fango 1000 m x 1 m | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osprzęt do zestawu UGUL : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Podwieszka dwustawowa ze skóry 130x4cm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu – 160cm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Podwieszka udowa 14x52cm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Linka do ćwiczeń samo wspomaganych dł 225 cm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Razem : | - | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

Data i podpis

...........................

**Formularz cenowy - osprzęt do autoklawów parowych i myjni CZĘŚĆ NR 21**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | **Osprzęt do autoklawu parowego AS 669:** | **------** | **---** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Zestaw naprawczy do siłownika autoklawu AS-669 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Elektrozawór do autoklawu AS-669 mocowany na listwie sterującej zaworem zaporowym | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Zawór zaporowy do autoklawu AS-669  3/4 cala | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Zawór bezpieczeństwa do autoklawu AS-669 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Uszczelki do drzwi | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| **6** | Spray grafitowy do uszczelek | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Osprzęt do autoklawu parowego AS 446:** | --- | ------- |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Uszczelki do drzwi | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |
| **8** | Zawór elektromagnetyczny (para) | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **9** | Zawór zwrotny 1/2 | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| **10** | Uszczelka zaworu zwrotnego½ / ¾ | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| **11** | Garnek kondensatu | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **12** | Monowakuometr | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Myjnia DEKO 2000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | Garnek kondensatu do myjni DEKO 2000 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **13** | Pompka detergentu | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **14** | Zawór elektromagnetyczny parowy | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **15** | Taśma barwiąca do drukarki Citizen 910 | szt | 90 |  |  |  |  |  |  |
| **16** | Tasma do zgrzewarki Famos F 110 | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: | -- | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....................

Data i podpis

**Formularz cenowy - elektrody artroskopowe CZĘŚĆ NR 22**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | Elektroda ze sterowaniem ręcznym , Ø4 mm. 90° , ssąca ze zintegrowanym uchwytem , jednorazowego użytku , kompatybilna z generatorem VAPR -3 firmy DE PUY MITEK | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: | -- | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....................

Data i podpis

**Formularz cenowy - osprzęt do artroskopu firmy STRYKER CZĘŚĆ NR 23**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | Światłowód dł. 3 m w przeźroczystej osłonie | **szt** | **2** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Dren flocontrol wielorazowego użytku do pompy artroskopowej dwurolkowej | **szt** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Moduł lampy ksenonowej do źródła światła x 8000 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Nasadka wiertarska Jacobs 6.35 mm z kluczykiem , kompatybilna z napędem wiertarki systemu ES 6 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Przewód sterujący napędy systemu ES 6 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Razem: | -- | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....................

Data i podpis

**Formularz cenowy - Osprzęt do artroskopu f. Conmed CZĘŚĆ NR 24**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **2** | Jednorazowy zestaw drenów do pompy jednorolkowej 10k.  skad : dren dopływowy z kasetą do pompy oraz dren odpływowy do rękojeści shavera , pakowany sterylnie 1op = 10 szt | **op** | **25** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Wielorazowe ostrza do shakera ERGO , dostępne w średnicach 3,5 -5,5 mm ,  Do wyboru przez Zamawiającego | **szt** | **30** |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: | -- | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....................

Data i podpis

**Formularz cenowy - elementy zużywalne do ssaka endoskopowego KV -6 CZĘŚĆ NR 25**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | Naczynie wielokrotnego użytku do wkładów jednorazowych 2,5 l z poliwęglanu ( PC )  Specjalna blokada utrzymująca zbiornik na standardowej szynie, | **szt** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Jednorazowy wkład do odsysania 2,5 l z proszkiem żelującym do naczynia z poz. 1 . .Zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny pacjenta , zintegrowane zabezpieczenie przeciw przelewowe , filtr hydrofobowy i antybakteryjny , łącznik kątowy zabezpieczający dren przed zamknięciem światła drenu pacjenta | **szt** | **300** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Dren silikonowy 60 cm , zakończony dwoma łącznikami  (prosty , kątowy do wyboru ) | **szt** | **4** |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Razem: | -- | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....................

Data i podpis

**Formularz cenowy - optyka do artroskopu firmy STRYKER CZĘŚĆ NR 26**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | optyka artroskopowa śr. 4 mm 30°140 mm Speed lock, możliwość sterylizacji parowej w autoklawie w temp . -134 °C | **szt** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem: | -- | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....................

Data i podpis