## dezynfekcja
| FORMULARZ CENOWY |  |  | Załącznik nr 2 do siwz
CZĘŚĆ NR 1 ŚRODKI DO MYJNI OLYMPUS DO ENDOSKOPÓW OLYMPUS
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | nazwa oferowanego produktu/ producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Środek do maszynowego mycia endoskopów do myjni Olympus substancja aktywna: niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy, glikole, substancje ułatwiające rozpuszczanie, środek konserwujący. Zakres działania : B, Tbc, F, V Parametry procesu: Stężenie min 0,5%, temp. 59 ° C + / - 0,5 ° C Gotowy do użycia roztwór, postać płyn, wyrób medyczyny Pojemność 5L | op. | 30
2 | Preparat do chemiczno- termicznej dezynfekcji endoskopów i oprzyrządowania w myjni Olympus. Substancja aktywna: aldehyd glutarowy, etanol, alkohol inhibitory korozji. Zakres działania: B, Tbc, F, V Parametry procesu: Stężenie min. 1,0%, temp 59 ºC +/ - 0,5ºC Czas nie krótszy niż 5 min. Gotowy do użycia roztwór postać płyn, wyrób medyczny poj. 5L | op. | 60
Razem: |  | xxx | xxx | xxx |  | xxx |  |  | xxxx
Rubryki od 5 do 10 wypełnia Wykonawca | [5 empty] | Pieczątka i podpis Wykonawcy
| FORMULARZ CENOWY |  |  | Załącznik nr 2 do siwz
CZĘŚĆ | NR 2 DEZYNFEKCJA I MYCIE NARZĘDZI, RĄK, POWIERZCHNI.,PŁYNNE DETERGENTY DO AUTOMATYCZNYCH MYJNI - DEZYNFEKTORÓW
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm. | Jlość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | nazwa oferowanego produktu/ producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Środek dezynfekujący do ogólnej dezynfekcji powierzchni i mycia narzędzi lekarskich B, V na bazie mononadsiarczanu potasu. Proszek 200 g. | op. | 10
2 | Preparat myjąco-dezynfekujący do dużych powierzchni zmywalnych zawierający glukoprotaminę (bez aldehydów, fenoli, QAV, chloru i substancji nadtlenowych) dopuszczony do oddziałów neonatologicznych (wymagana opinia kliniczna IMiDz.) Spectrum:B, F, Tbc, V (HIV,HBV,Rota) Czas działania- 15 min. But. 2l. z dozownikiem | op. | 36
3 | Preparat bezbarwny do odkażania skóry przed iniekcjami, punkcjami i zabiegami bezbarwny bez zawartości jodu,fenolu i jego związków, alkohole jako substancje czynne, autosterylny B, Tbc i MRSA, F, V, (HBV, HIV, Herpes, Rota, Adeno). Butelka 1 l. | op. | 60
4 | Preparat bezbarwny do odkażania skóry przed iniekcjami, punkcjami i zabiegami bezbarwny bez zawartości jodu,fenolu i jego związków, alkohole jako substancje czynne, autosterylny B, Tbc i MRSA, F, V, (HBV, HIV, Herpes, Rota, Adeno). Butelka z atomizerem 350 ml. | op. | 60
5 | Preparat barwiony do odkażania, odtłuszczania , zabarwiania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu, fenolu i jego związków. Butelka 1l | op. | 30
6 | Preparat do dezyfekcji skóry przed iniekcjami punkcjami zabiegami oraz stosowany w antyseptyce śluzówek i ran, roztwór pvp-jodu przy dostępności jodu 7,5 g/100g. Mający również zastosowanie w antyseptycznym myciu ciała , kąpieli w wannie, dekontaminacji MRSA, płukaniu ust, płukaniu ran, owrzodzeń, odleżyn, zgorzeli, w ginekologi i położnictwie, o szerokim spektrum bójczym: B, Tbc, F, V, Polio. Produkt leczniczy. Pojemność 250 ml | op. | 20
7 | Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk na bazie chlorhexidini gluconas poj. 500ml | op. | 20
8 | Preparat dezynfekcyjny, zawierający alkohole , czwartorzędowe związki amonowe (QAV), oraz kwasy organiczne. Pielęgnujący skórę o pH 5,5 przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk. Bez zawartości chlorheksydyny, o przedłużonym działaniu. Opakowanie: 500 ml | op. | 240
9 | Preparat dezynfekcyjny, zawierający alkohole , czwartorzędowe związki amonowe (QAV), oraz kwasy organiczne. Pielęgnujący skórę o pH 5,5 przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk. Bez zawartości chlorheksydyny, o przedłużonym działaniu. Opakowanie: 5 l | op. | 30
10 | Gotowy do użycia preparat do higienicznego mycia rąk i dekontaminacji ciała. Skuteczny wobec bakterii (łącznie z MRSA), drożdzaków i wirusów osłonowych (łącznie z HBV, HCV, HIV). Działa skutecznie do ponad 24 godzin po użyciu, dzięki temu chroni pacjentów przed ponownym skolonizowaniem. Bezbarwny i bezzapachowy. Zawiera substancje nawilżające i pielęgnujące skórę. Nie wymaga spłukiwania. Przeznaczony do stosowania wyłącznie na nieuszkadzanej i nie zmienionej chorobowo skórze. Poj. 500 ml | op. | 200
11 | Gotowy do użycia preparat do higienicznego mycia rąk i dekontaminacji ciała. Skuteczny wobec bakterii (łącznie z MRSA), drożdzaków i wirusów osłonowych (łącznie z HBV, HCV, HIV). Działa skutecznie do ponad 24 godzin po użyciu, dzięki temu chroni pacjentów przed ponownym skolonizowaniem. Bezbarwny i bezzapachowy. Zawiera substancje nawilżające i pielęgnujące skórę. Nie wymaga spłukiwania. Przeznaczony do stosowania wyłącznie na nieuszkadzanej i nie zmienionej chorobowo skórze. Poj. 5000 ml | op. | 20
12 | Delikatna pianka myjąca, bezbarwna i bezzapachowa pH 5,0, przebadane dermatologiczne. Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka, możliwośc mycia noworodków od 1-dnia życia. Opakowanie 200 ml | op. | 40
13 | Tlenowy preparat myjącodezynfekcyjny do wszelkich powierzchni zmywalnych, również mających kontakt z żywnością. Oparty na działaniu kwasu nadoctowego. Skuteczny także w obecności zanieczyszczeń organicznych. Przygotowanie roztwóru roboczego poprzez dodanie preparatu do wody o temperaturze nie przekraczającej temperatury pokojowej. Spektrum: B, F, V (z)*- 10 min.: B, Tbc, V (z)*- 15 min. : ( Bacillus subtilis, Clostridum Difficile)- 5 min. *(z)- aktywny także w obecności zanieczyszczeń organicznych. Opakowanie 160 gram. | op. | 20
14 | Płynny koncentrat alkoholowy do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym. Nie posiada substancji lotnych i zapachowych, możliwość zastosowania na oddziałach położniczo-ginekologicznych, dziecięcych, oiomach i blokach operacyjnych. Szerokie sektrum działania: bakterie w 5 minut stężenie 0,25%, drożdze w 5 minut stężenie 0,25%, prątki w 60 minut stężenie 1,5 %, wirusy w tym Adeno, Rota, Noro, Polyoma SV 40 (od 5 do 60 minut). Substancje aktywne fenoksyetanol, chlorek benzalkoniowy. Przetestowany zgodnie z metodyką EN, DGHM, RKI, VaH, IGiChP. Produkt posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka. Opakowanie 6 L | op. | 40
15 | Preparat chlorowy w tabletkach 2,72 g, do dezynfekcji duzych zmywalnych powierzchni, przedmiotów także w kuchenkach oddziałowych, zalewania plam krwi, wydzielin, wydalin, oparty o dichloroizocyjanuran sodu (pow.50%), bez zawartości kwasów -pH obojętne: 7,0. Przygotowanie roztworu poprzez dodanie preparatu do zimnej wody wodociągowej. Gotowy roztwór roboczy zachowuje aktywność co najmniej jeden dzień roboczy tj. 24 godz Spektrum: B, F, Tbc, V, (w stęż. Aktywnego chloru do 2000 ppm.) Clostridium Difficile ( w stęż. Aktywnego chloru do 10000 ppm., warunki brudne). Czas działania : B, F, V – do 15 min. Wymagany atest dopuszczający dezynfekcję powierzchni kontaktujących się z żywnością. Opakowanie 300 tab. | op. | 36
16 | Sporobójcza emulsja do mycia ciała i włosów u pacjentów, zawierająca w swoim składzie chorheksydynę, zawiera neutralne pH, doskonale odświeża i nawilża skórę. Działanie przeciwko sporom oraz MRSA w 99,9% potwierdzone badaniami. Opakowanie 500 ml | op. | 20
17 | Alkoholowy preparat w formie żelu o niższej lepkości do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Szerokie spektrum działania wobec bakterii (łącznie z Tbc) i drożdży. Działający wirusobójczo i wobec wszystkich wirusów osłonowych (łącznie z HBV, HCV i HIV ) Polio, Adeno, Parvo, Rota Noro. Pełne działanie wirusobójcze, krótki czas działania. Opakowanie butelka 500ml z pompką. | op. | 100
18 | Preparat w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych. Preparat na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu , chloru. Chusteczka o wym. 20 x 20 cm i gramaturze 50g/m2. Spektrum (EN 16615)-B, Tbc, F, Cl. Difficile - 5 min, V zgodnie z RKI (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40)- 1 min, spektrum o wirusy Polio i Novo zgodnie z EN 14476. Op. 100 chusteczek | op. | 20
19 | Preparat w postaci szybkodziałającej gotowej pianki do dezynfekcji i mycia powierychni medycznych. Preparat na bazie H2O2 bez zawartosci alkoholu, chloru. Spektrum działania zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, Tbc, F, Cl. Difficile - 5 min V zgodnie z RKI (Rota, Polyoma SV40)- 30 sek. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirusy Polio i Novo zgodnie z EN 14476 oraz Cl. Difficile - 5 min. Opakowanie 750 ml | op. | 20
20 | Płyn myjący o odczynie alkalicznym skuteczny także w wodzie twardej bez środków powierzchniowo czynnych. Zawierający w swoim składzie krzemiany substancje alkaliczne, inhibitory korozji. Możliwość stosowania w twardej wodzie. Opakowanie 5L | op. | 40
21 | Płyn neutralizujący na bazie kwasu cytrynowego do neutralizacji po myciu alkalicznym ph: 1,1 (koncentrat). Kanister 5 L | op. | 20
22 | Sterylny preparat gotowy do użycia, bezzapachowy, nie wykazujący działania biobójczego. Zawierający poliheksandynę i betainę, służący do czyszczenia, nawilżania i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym jak również do usuwania biofilmu z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki. Zakres stosowania preparatu obejmuje także rany oparzeniowe I-IV stopnia. Preparat przeznaczony do długoterminowego stosowania także w przypadku pacjentów o wrażliwej skórze. Bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny. Stosowany do 8 tygodni po otwarciu. Wyrób medyczny klasy III. Opakowanie 350 ml | op. | 40
23 | Płynny środek płuczący do stosowania w procesie mycia sprzętu medycznego w myjniach-dezynfektorach poprzez odpowiedni, lekko "kwaśny" odczyn zapewnia schnięcie mytych przedmiotów beż odkładnia się na ich powierzchniach pozostałości po myciu alkalicznym oraz zapobiega powstawaniu plam. Szczególną ochronę mytych przedmiotów metalowych przed korozja gwarantują dodatkowo inhibitory korozji. Opakowanie 2 L | op. | 24
24 | Preparat bezbarwny do odkażania skóry przed operacją, biopsjami, punkcjami, pobieraniem krwi, cewnikowaniem, oparty o dwa składniki aktywne, alkohole: etanol i 2-propanol. Przeznaczony do stosowania na skórę niemowląt i noworodków, nie zawierający pochodnych fenolowych/difenylol/, chlorheksydyny i nadtlenku wodoru. Działający bakteriobójczo /gram + i gram -) Tbc, przeciwwirusowo i grzybobójczo. Produkt leczniczy B (MRSA), Tbc, F,V, (BVDV, ROTA, Vaccinia,Polio). Opakowanie 1 L | op. | 60
25 | Preparat bezbarwny do odkażania skóry przed operacją, biopsjami, punkcjami, pobieraniem krwi, cewnikowaniem, oparty o dwa składniki aktywne, alkohole: etanol i 2-propanol. Przeznaczony do stosowania na skórę niemowląt i noworodków, nie zawierający pochodnych fenolowych/difenylol/, chlorheksydyny i nadtlenku wodoru. Działający bakteriobójczo /gram + i gram -) Tbc, przeciwwirusowo i grzybobójczo. Produkt leczniczy B (MRSA), Tbc, F,V, (BVDV, ROTA, Vaccinia,Polio). Opakowanie 250 ml | op. | 30
26 | Preparat barwny do odkażania skóry przed operacją, biopsjami, punkcjami, pobieraniem krwi, cewnikowaniem, oparty o dwa składniki aktywne, alkohole: etanol i 2-propanol. Przeznaczony do stosowania na skórę niemowląt i noworodków, nie zawierający pochodnych fenolowych/difenylol/, chlorheksydyny i nadtlenku wodoru. Działający bakteriobójczo /gram + i gram -) Tbc, przeciwwirusowo i grzybobójczo. Produkt leczniczy B (MRSA), Tbc, F,V, (BVDV, ROTA, Vaccinia,Polio). Opakowanie 1L | op. | 30
27 | Preparat barwny do odkażania skóry przed operacją, biopsjami, punkcjami, pobieraniem krwi, cewnikowaniem, oparty o dwa składniki aktywne, alkohole: etanol i 2-propanol. Przeznaczony do stosowania na skórę niemowląt i noworodków, nie zawierający pochodnych fenolowych/difenylol/, chlorheksydyny i nadtlenku wodoru. Działający bakteriobójczo /gram + i gram -) Tbc, przeciwwirusowo i grzybobójczo. Produkt leczniczy B (MRSA), Tbc, F,V, (BVDV, ROTA, Vaccinia,Polio). Opakowanie 250 ml | op. | 30
28 | Preparat przeznaczony do dezynfekcji skóry rąk (w tym chirurgicznej dezynfekcji). Charakteryzuje go łagodne działanie na skórę dłoni, dzięki czemu skóra nie wysycha jak w przypadku wielu innych preparatów alkoholowych. Preparat szybkodziałających o pełnym spektrum biobójczym, które obejmuje: bakterie (w tym MRSA), prątki, wirusy (w tym HIV,HCV (BVDV), HBV, HSV, Vaccinia, Polio, Rota, Adeno, Noro (MNV), grzyby. Czas działania preparatu stwierdzono zgodnie z normami: EN 1500-30 sekund dla higienicznej dezynfekcji rąk, EN 12791-90 sekund dla chirurgicznej dezynfekcji rąk. Opakowanie 500 ml | op. | 60
| Razem | xxx | xxx | xxx |  | xxx |  |  | xxxx
Rubryki od 5 do 10 wypełnia Wykonawca | [5 empty] | Pieczątka i podpis Wykonawca
| FORMULARZ CENOWY |  |  | Załącznik nr 2 do siwz
CZĘŚĆ NR 3 DEZYNFEKCJA RAN , BŁON ŚLUZOWYCH, SKÓRY, NARZĘDZI
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm. | Jlość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | nazwa oferowanego produktu/ producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Środek do dezynfekcji ran, błon śluzowych i skóry, bezbolesny, bezbarwny, bez jodu, szybkie działanie, efekt do 1h B(+) (łącznie z MRSA, Chlamydium, Mycoplasma), G(-), grzybobójcze, drożdżakobójcze, pierwotniako bójcze, łącznie z Trichomonas, wirusobójcze (Herpes simplex, HBV, HIV) Skład oparty na dichlorowodorku octenidyny. Opakowanie 1L. Produkt leczniczy. | op. | 150
2 | Środek do dezynfekcji ran, błon śluzowych i skóry, bezbolesny, bezbarwny, bez jodu, szybkie działanie, efekt do 1h B(+) (łącznie z MRSA, Chlamydium, Mycoplasma), G(-), grzybobójcze, drożdżakobójcze, pierwotniakobójcze, łącznie z Trichomonas, wirusobójcze (Herpes simplex, HBV, HIV) Skład oparty na dichlorowodorku octenidyny. Opakowanie 250ml. Produkt leczniczy. | op. | 60
3 | Żel do nawilżania dekontaminacji, i oczyszczania przewlekłych ran skóry do nawilżania trwałych i nakładanych opatrunków. Do odklejania zaschłych powłok, do wspomagania naturalnego procesu gojenia rany. Skład oparty na dichlorowodorku octenidyny. Przeźroczysty żel, bez zapachu. Opakowanie 20ml. Wyrób medyczny IIb. | op. | 10
4 | Łagodny preparat myjący o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym, nie zawierająca mydła emulsja myjąca. Preparat oparty na bazie środków powierzchniowo czynnych do mycia wszystkich rodzajów skóry, także niemowlęcej po ukończeniu jednego miesiąca życia, oraz osób starszych. Opakowanie 500 ml | op. | 200
5 | Preparat w płynie do czyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę. Bez poliheksanidyny, alkoholu , środków konserwujących. Bezbarwny. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny. Opakowanie 350 ml. | op. | 40
6 | Emulsja do pielęgnacji rąk. Emulsja oleju w wodzie, regulująca poziom tłuszczu. Opakowanie 500 ml. | op. | 20
7 | Preparat antybakteryjny i antygrzybiczy do dezynfekcji błony śluzowej jamy ustnej . Gotowy do użycia. Bezbarwny. Z zawartością octenidyny. Bez alkoholu, poliheksanidyny i chlorheksydyny. Kosmetyk. Opakowanie 250 ml. | op. | 60
8 | Preparat do masażu i pielęgnacji pacjenta. Na bazie alkoholu, olejku eukaliptusowego, mentol racemat oraz kamfory racemat. pH neutralne dla skóry. Kosmetyk. Opakowanie 500 ml. | op. | 100
9 | Preparat enzymatyczny do chemiczno-termicznego mycia maszynowego endoskopów giętkich w myjni automatycznej. pH roztworu roboczego ok. 8, zawierający niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy, glikole konserwujące, etanol. Bez zawartości soli kwasów organicznych. Stężenie roztworu roboczego 0,5%. Nie wymagający neutralizacji. Wyrób medyczny. Opakowanie 5l. | op. | 40
10 | Preparat do dezynfekcji endoskopów giętkich. Przeznaczony do dezynfekcji chemiczno-termicznej w temperaturze 50-60 C. Zawierający aldehyd glutarowy, etanol, inhibitory korozji. Bez formaldehydu, glioksalu oraz kwasów organicznych. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Polio, HIV, HBV, HCV, Adeno, Vaccinia), S, jaja glisty, Helicobacter pyroli w czasie do 5 minut. Bezbarwny. PH roztworu roboczego 7, stężenie roztworu roboczego 1%. Wyrób medyczny. Opakowanie 5l. | op. | 40
11 | Antybakteryjne i przeciwgrzybicze rękawice do mycia ciała pacjenta bez użycia wody. Skuteczne wobec bakterii w tym (MRSA/ORSA/ESBL) oraz grzybów. Nie wymagają spłukiwania, zawierają w składzie octenidynę. Opakowanie 10 sztuk | op. | 50
12 | Dwukomponentny preparat do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni, wyrobów i wyposażenia medycznego. Zalecany do dezynfekcji w przypadku ognisk epidemicznych. Spektrum działania B ( w tym Tbc) F, V, Spory ( w tym C.difficile) w czasie do 5 minut. Nie wymaga aktywacji. Opakowanie 1x80ml + 1x80ml | op. | 50
13 | Chusteczki na bazie kwasu nadoctowego do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Gotowe do użycia chusteczki o działaniu sporobójczym. Szerokie spektrum mikrobójcze: B, Tbc, F, V, S (w tym C.difficile) w czasie do 5 minut. Opakowanie 50 chusteczek. | op. | 20
14 | Preparat o kwaśnym ph do termicznego przygotowania kaczek i basenów. Zapobiega powstawaniu i usuwa powstałe osady, po wyschnięciu nie pozostawia plam, nie pieni się, bardzo dobra zgodność materiałowa ze stalą szlachetną, aluminium i tworzywami sztucznymi. Dobre właściwości myjące. Opakowanie karnister 5 kg. | op. | 40
Razem |  | xxx | xxx | xxx |  | xxx |  |  | xxxx
Rubryki od 5 do 10 wypełnia Wykonawca | [5 empty] | Pieczątka i podpis Wykonawca
| FORMULARZ CENOWY |  |  | Załącznik nr 2 do siwz
CZĘŚĆ NR 4 MYJKI, ŚCIERECZKI DO TOALETY PACJENTÓW LEŻĄCYCH
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm. | Jlość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | nazwa oferowanego produktu/ producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Myjki do toalety pacjenta o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20cm, gramatura 125g/m2, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu, możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej 30 sekund przy mocy 750W. W opakowaniu 8 myjek. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny. | op. | 100
2 | Myjka w formie rękawicy , do mycia ciała pacjenta- jednostronnie impregnowana mydłem o neutralnym pH 5,5, jednorazowego użytku -gotowa do użycia po aktywacji wodą, zgrzewana termicznie. Hipoalergiczna, wykonana z jednej strony z tkaniny bawełnianej (biało-niebieskie paski) dwustronnie drapanej, impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnętrznie, z drugiej strony z włókniny podfoliowanej wewnętrznie. Impregnacja mydłem w formie poziomych, równolegle ułożonych pasków umożliwia równomiernie rozprowadzenie mydła. Wymiary 24,2 cm x 17,2 cm (+/- 1,0cm), waga pojedynczej myjki 6,3 g, grubość myjki 3 mm. Opakowanie 20 szt. | op. | 100
3 | Myjka w formie rękawicy do mycia i/lub osuszania ciała pacjenta. Sucha myjka bez elastycznego ściągacza w formie prostokątnej rękawicy , bez impregnacji mydłem, wykonana z tkaniny bawełnianej drapanej dwustronnie ( 70g/m2). Pokrytej od wewnątrz folią PE (25g/m2). Wymiary 23cm x 16 cm (+/- 1cm), waga pojedynczej myjki 6,8g, grubość pojedynczej myjki - 1 mm, w kolorze białym. Opakowanie 50szt. | op. | 100
4 | Ściereczki barierowe dedykowane wyłącznie do okolicy krocza dla pacjentów z nietrzymaniem moczu/stolca, o właściwościach czyszczących, nawilżających, usuwający przykry zapach oraz chroniących skórę pacjenta poprzez pozostawienie przezroczystej, przepuszczalnej dla powietrza oraz izolującej od wilgoci bariery dimetikonowej chroniącej przed zapaleniem skóry związanym z nietrzymaniem moczu/stolca. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie redukcji zapalenia skóry związanego z nietrzymaniem moczu/stolca oraz odleżyn okolicy krzyżowo-pośladkowej potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi. W składzie: 3% dimetikon (każda ściereczka zawiera minimum 756mg dimetikonu), niespłukiwany preparat oczyszczający o zrównozażonym pH, aloes, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 45 sekund przy mocy 1.000 W, w rozmiarze 22 x 22cm. Opakowanie z mini-kartą obserwacji do zaznaczania zmian skórnych (zespolona fabrycznie z opakowaniem samoprzylepnym etykieta), 8 ściereczk w opakowaniu. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny. | op. | 40
Razem |  | xxx | xxx | xxx |  |  |  |  | xxxx
Rubryki od 5 do 10 wypełnia Wykonawca | [5 empty] | Pieczątka i podpis Wykonawca
| FORMULARZ CENOWY |  |  | Załącznik nr 2 do siwz
CZĘŚĆ NR 5 DEZYNFEKCJA NARZĘDZI, RĄK, POWIERZCHNI.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm. | Jlość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | nazwa oferowanego produktu/ producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Preparat dezynfekująco-myjący w płynnym koncentracie do ogólnej dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych i wyposażenia pomieszczeń o dobrych właściowściach myjących, nie wymagający spłukiwania, nie powodujący klejenia się powierzchni.Na bazie alifatycznych czwartorzędowych związków amoniowych. Nie uwalniający aktywnego chloru, tlenu, związków fenolowych i aldehydów. Możliwość stosowania w obecności pacjentów, również oddziałów dziecięcych i noworodkowych. Koncentrat nie może być klasyfikowany jako GHS08 i zawierać zwrotów H317, H314, H351. Wymagana skuteczność biobójcza przy czasie 15 minut. W stężeniu 0,25% B, Tbc, F, HIV, HBV, HCV przebadane również w warunkach brudnych. Opakowanie 1l. Butelka z dozownikiem przelewowym niedemontowalnym. | op. | 200
2 | Trójezymatyczny preparat dezynfekująco- myjący w płynie do dezynfekcji narzędzi i innych wyrobów medycznych zawierający polihexamid. Przeznaczony do sprzętów z różnych metali w tym z aluminium oraz różnych tworzyw sztucznych i gumy. Neutralne pH roztworu roboczego B, TBC, F, V, (HBV, HCV) czas ekspozyji 5 minut. Wymagany status wyboru medycznego klasy II a . Potwierdzona badaniem skuteczność wobec biofilmu. Brak korozji wżernej zgodnie z normą NFS 94-402-1. Nie może zawierać alkiloamin i poliamin. Nie może posiadać oznaczenia GHS08. Opakowanie butelka 1 L z dozownikiem przelewowym niedemontowalnym. | op. | 200
3 | Syntetyczne mydło w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, ciała oraz włosów. Wykazujący doskonałe właściwości myjące, usuwa zanieczyszczenia i redukuje liczbę mikroorganizmów na skórze. Nie zawiera barwników, ma naturalne dla skóry pH, a zawartość substancji pielęgnujących (betaina i gliceryna) sprawia, że mydło nie podrażnia i nie wysusza skóry certyfikat ecocert kompatybilny z preparatami z pozy. 11,12, 8. Opakowanie butelka 500 ml | op. | 100
4 | Syntetyczne mydło w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, ciałą oraz włosów. Wykazujący doskonałe właściwości myjące, usuwa zanieczyszczenia i redukuje liczbę mikroorganizmów na skórze. Nie zawiera barwników, ma naturalne dla skóry ph, a zawartość substancji pielęgnujących ( betaina i gliceryna ) sprawia, że mydło nie podrażnia i nie wysusza skóry certyfikat ecocert kompatybliny z preparatami z pozy. 11,12,8. Opakowanie 5 L karnister. | op. | 10
5 | Syntetyczny preparat myjący do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i ciała, wymagana czystość farmakopealna klasy I lub II, pH 5,5, możliwość stosowania przy pieluszkowym zapaleniu skór. Nie może zawierać konserwantów, bakteriostatyków i substancji o właściwościach potencjalnie drażniących i alergizujących. Opakowanie 0,7 l kompatybilne z posiadanym systemem dozującym sterisol kompatybiloność potwierdzona przez producenta. Pojemniki biodegradowalne, zaopatrzone w zastawkę mikrobilogiczną. | op. | 40
6 | Preparat do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych w postaci delikatnej pianki, gotowy do użytku na bazie nadtlenku wodoru i etanolu. Wymagane działanie sporobójcze w 15 min. I na max. 30 minut w warunkach brudnych (Baciilum i C.diffcile) zg EN13697. Nie wymagający spłukiwania po użyciu. Wysoka wydajność potwierdzona przez producenta min. 100 m2 z 1 litra. Status wyrobu medycznego. Opakowanie 1 L z końcówką dozującą. Kompatybijny z preparatami z poz. 2. Możliwość zastosowania do inkubatorów | op. | 20
7 | Gotowy do użytku preparat w postaci piany do nawilżania, wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i do zabezpieczenia narzędzi do transportu na sucho. Zawierający komplet trójenzymatyczny i poliheksaniol. Właściwości bakterio i grzybobójcze po 5 min. Bardzo dobre właściwości myjące zapobiega zasychaniu i utrwalaniu zanieczyszczeń organicznych na narzędziach. Kontatybilny z preparatem pozycji 1. Opakowanie 750ml. | op. | 2
8 | Pielęgnacyjna emulsja do skóry wrażliwej i zniszczonej rąk na bazie wosku pszczelego, zawierająca kwas hialuronowy, kolagen, elastynę, kompleks witamin i naturalne olejki nawilżające. PH od 5,5 do 6,4 przebadany dermatologicznie. Zakres badań zgodny z europejską dyrektywą kosmetyczną. Opakowanie 360ml. Z pompką dozującą. | op. | 140
9 | Gotowy do użytku preparat do dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni na bazie etanolu i 4- rzędowych związków amoniowych, wymagana skuteczność bójcza w 30 sec. W podstawowym zakresie B, V, HIV, HBV, HCV, Vaccina, Rota, Herpex, Adeno, AH1N1 F (drożdze) (Terra), Tbc. Opakowanie 1L ze spryskiwaczem. | op. | 50
10 | Gotowy do użytku preparat do dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni na bazie etanolu i 4- rzędowych związków amoniowych, wymagana skuteczność bójcza w 30 sec. W podstawowym zakresie B, V, HIV, HBV, HCV,Vaccinia, Rota, Herpex, Adeno, AH1N1 F, Tbc, Opakowanie 5L. | op. | 10
11 | Alkoholowy hydrożel o właściwościach triksotopowych do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu spełniający wymagania, PN-EN 1500 PN-EN 12791. Zawierający bisobolol i glicerynę. Nie może zawierać barwników i substancji zapachowych. Przebadany dermatologicznie. Wymagane spektrum B, Tbc, F, V w czasie 30 sekund okreslona wg obowiązujących w Polsce norm europejskich (Polio, Adeno - 1 min.). Opakowanie 1000 ml z pompką dozującą. | op. | 20
12 | Alkoholowy hydrożel o właściwościach triksotopowych do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu spełniający wymagania, PN-EN 1500 PN-EN 12791. Zawierający bisobolol i glicerynę. Nie może zawierać barwników i substancji zapachowych. Przebadany dermatologicznie. Wymagane spektrum B, Tbc, F, V w czasie 30 sekund określona wg obowiązujących w Polsce norm europejskich ( Polio, Adeno - 1 min.). Opakowanie butelka 500 ml do typowych medycznych dozowników ściennych. | op. | 300
13 | Pompki do pozycji 12. | op. | 50
14 | Alkoholowy hydrożel o właściwościach triksotopowych do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu spełniający wymagania, PN-EN 1500 PN-EN 12791. Zawierający bisobolol i glicerynę. Nie może zawierać barwników i substancji zapachowych. Przebadany dermatologicznie. Wymagane spektrum B, Tbc, F, V w czasie 30 sekund określona wg obowiązujących w Polsce norm europejskich ( Polio, Adeno - 1 min.). Opakowanie worek 700 ml dostosowany do dozownika systemu Sterisol. | op. | 100
15 | Preparat chlorowy w postaci tabletek o działaniu sporobójczym do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni. Działanie w stężeniu podstawowym B, Tbc, F, V, S (Clostridium Difficile Bacilus subtilis Clostridium perfinges w 15 min. w stężeniu 1000 ppm. Możliwość zastosowania do powierzchni kontaktujących się z żywnością oraz do powierzchni zanieczyszczonych C. difficile w stężeniu max2000 ppm w czasie 15 min. Przebadany na 3 różnych sporach. Opakowanie a 200 tabletek. | op. | 80
16 | Preparat trójenzymatyczny do mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów i wyrobów medycznych. Zawierający chlorheksydynę. Skuteczność bójcza w czasie 5 min w stężeniu 0,5%. Aktywny wobec: bakterii ( w tym Acinetobacter baumaniiESBL, Klebsiella pneumonie OXA 48, Enterobacter cloace oxa 48, Escherichia Coli OXA 48, Enterococcus faecium VRE), drożdżaków, HIV, HCV, HBV, Herpes, Vaccinia. Nie może posiadać oznaczenia GHS 08. Wyrób medyczny kl. II b. Opakowanie 1 L z dozownikiem przelewowym niedemontowalnym. | op. | 60
17 | Preparat myjąco-dezynfekujący do wszystkich zmywalnych powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych i wyposażenia. Na bazie N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3 diaminę i chlorek didecylodimetyloamoniowy. Skuteczność bójcza w stężeniu 0,25% B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Vacinia, Rota, Herpes). Spełniający normy Fazy 2/2, skuteczny wobec XRB. Nie wymagający spłukiwanie z powierzchni. Nie może być oznakowany jako GHS 08 i posiadać zwrotów H 314, H 317, H 351. Opakowanie 1L z dozownikiem przelewowym niedemontowalnym. | op. | 100
18 | Chusteczki inkrustowane chlorem uwalniające 10 000 aktywnego chloru, spektrum bójcze w 15 min B, Tbc, F, V, clostridium difficile. Możliwość użycia na sucho i na mokro. Posiadające właściwości myjące, oświadczenie producenta o bezpieczeństwie stosowania w obecności pacjenta, oraz do dezynfekcji powierzchni z resztkami moczu. Dodatkowe badania zgodnie z EN16615: 2015 ( warunki brudne F2/2) Gramatura 60g rozm. 19 x 24. Opakowanie x 25 sztuk | op. | 40
19 | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji 13 x 19 na bazie etanolu spektrum B, F, Tbc- 1 min V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, Rota, Adeno, Noro) niepozostawiająca smug i plam. Opakowanie 100 sztuk (tuba) | op. | 100
20 | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji 13 x 19 na bazie etanolu spektrum B, F, Tbc- 1 min V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, Rota, Adeno, Noro) Polio max 5 minut niepozostawiająca smug i plam. Opakowanie 100 sztuk (wkład) | op. | 100
21 | Chusteczki do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na alkohol, przebadane dermatologicznie, wykazujące działanie B, F (aspergilus niger, Fumigatus, C.albicans) V (HBV, HCV, Adeno,VRS, HSV,H1N1) włóknina o gramaturze 45g/m2 rozm. 18 x 20. Op. typu flow pack x 100 szt | op. | 100
22 | Preparat do dezynfekcji powierzchni w postaci tabletek uwalnijących powyżej 2,5 g aktywnego chloru . Dobra szybka rozpuszczalność w wodzie. Spektrum w stężeniu podstawowym B,F,V- 15 minut z możliwością poszeżenia o Tbc i zwiększenie stężenia . Oświadczenie producenta o skuteczności wobec prionów. Możliwość zastosowania do dezynfekcji tekstyliów. Łatwe dozowanie 1 tabl na 1/4 10 L zbiornika wody. Opakowanie 100 tabletek | op. | 60
23 | Bezalkoholowe chusteczki dezynfekcyjno-myjące do powierzchni wrażliwych na alkohol, przeznaczone do endoskopów, inkubatorów, głowic USG, powierzchni kontaktujących się z żywnością, ekranów dotykowych itp.. Spektrum w warunkach brudnych(F2/2) w czasie 2 minut: B (Acinetobacter baumani SBL, Enterobacter cloace Oxa 48, Klebsiella pneumoniae OXA 48, MRSA, VRE) drożdżakobójcze , V (HIV,HBV, HCV,Rota,Herpes, Vaccinia, VRS) max 5 minut Polio SV 40. Dodatkowe badania zgodnie z mormą 16615: 2015 F2/2. Niewymagające spłukiwania powierzchni po użyciu . Opakowanie 100 szt flow packi o wymiarze 18 x 20 cm. | op. | 100
Razem |  | xxx | xxx | xxx |  |  |  |  | xxxx
Rubryki od 5 do 10 wypełnia Wykonawca | [5 empty] | Pieczątka i podpis Wykonawca
Pieczątka i podpis Wykonawca
FORMULARZ CENOWY
| FORMULARZ CENOWY |  |  | Załącznik nr 2 do siwz
CZĘŚĆ NR 6 DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI I RĄK
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm. | Jlość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | nazwa oferowanego produktu/ producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1
1 | Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji oraz mycia małych powierzchni sprzętu medycznego, w tym foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, szafek pacjenta, blatów, trudnodostępnych powierzchni. Bez zawartości aldehydu i fenolu, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Skład: propan-2-ol, etanol, aminy, QAV (nie więcej niż 0,25%). Łączna zawartość alkoholu do 60%. Preparat o przyjemnym, owocowym mandarynkowo-grejfrutowym zapachu. Spektrum działania zgodnie z normą EN14885: Bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), Tbc (M.terrae), Rota w czasieod 30 sekund, adeno- 1 minuta. Wirusy otoczkowe zgodnie w RKI/DVV - HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola od 30 sekund. Opakowanie 1 L ze spryskiwaczem | op. | 200
2 | Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji oraz małych powierzchni sprzętu medycznego, w tym foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, szafek pacjenta, blatów, trudnodostępnych powierzchni. Bez zawartości aldehydu i fenolu, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Skład: propan-2-ol, etanol, aminy, QAV (nie więcej niż 0,25%). Łączna zawartość alkoholu do 60%. Preparat o przyjemnym, owocowym mandarynkowo-grejfrutowym zapachu. Spektrum działania zgodnie z normą EN14885: Bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), Tbc (M.terrae), Rota w czasieod 30 sekund, adeno- 1 minuta. Wirusy otoczkowe zgodnie w RKI/DVV - HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola od 30 sekund. Opakowanie 5 L ze spryskiwaczem | op. | 30
3 | Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, nasączone preparatem zawierającym w składzie 2 alkohole-etanol oraz propanol, bez zawartości (aldehydów,). Spektrum i czas działania: bakterie (w tym MRSA), grzyby, Tbc, wirusy (HIV,HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Adeno, Rota) do 60 sekund. Opakowanie sztywne- 100 szt. | op. | 40
4 | Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, nasączone preparatem zawierającym w składzie 2 alkohole-etanol oraz propanol, bez zawartości (aldehydów). Spektrum i czas działania: bakterie (w tym MRSA), grzyby, Tbc, wirusy (HIV,HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Adeno, Rota) do 60 sekund. Opakowanie – uzupełnienie 100 szt. | op. | 100
5 | Bezalkoholowe chusteczki nasączone preparatem na bazie amin i czwartorzędowych związków amonowych, do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu, bez zawartości aldehydów , chloru, zw. Nadtlenowych, zw. Guanidyny. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm 23 g/m2. Spektrum i czas działania: B,( MRSA), F, V (HBV, HCV, HDV, HIV, grupa typu A,B,C, BVDV,Tbc do 5 minut, Vaccinia, Ebola) w czasie do 1 min. Opakowanie puszka 100 szt. | op. | 40
6 | Bezalkoholowe chusteczki nasączone preparatem na bazie amin i czwartorzędowych związków amonowych, do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu, bez zawartości aldehydów , chloru, zw. Nadtlenowych, zw. Guanidyny. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm 23g/m2. Spektrum i czas działania: B, (MRSA), F, V (HBV, HCV, HDV, HIV, grupa typu A,B,C, BVDV, Vaccinia, Ebola) w czasie do 1 min. Tbc do 5 minut. Opakowanie- uzupełnienie 100 szt. | op. | 100
7 | Koncentrat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych oraz sprzętu medycznego, o dobrej tolerancji materiałowej- zalecany do szkła akrylowego. Zawierający w swoim składzie czwartorzędowe związki amonowe, aminy oraz alkohol, posiadający bardzo dobre właściwości myjące. Bez aldehydów i fenoli , z możliwością zastosowania w obecności pacjentów. Spektrum i czas działania: B, Tbc (M.terrae i M.avium),F ,BVDV, HCV, Vaccinia, HBV, Ebola) Polio, Noro, Adeno do 15 minut, spory- do 30 minut. Wyrób medyczny. Opakowanie 1l z dozownikiem. | op. | 20
8 | Koncentrat na bazie QAV i aminy do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych, w tym podłóg , blatów, ścian,łóżek, szafek. Przeznaczony do dezynfekcji materiałów obiciowych, wyrobów z tworzywa ABS, szkła, gumy, porcelany, niklu, aluminium, chromu, stali szlachetnej, szkła akrylowego. Do dezynfekcji saun, brodzików. Bez spłukiwania. Spektrum działania: B, (MRSA), F (C.albicans), V (HBV, HCV, HIV, BVDV, Vaccinia, Ebola) Adeno w czasie 15 minut i stężeniu do 1%, TBC (M.terrae, M. avium), Wirus polio - w czasie 15 minut i stężeniu 4%. Wyrób medyczny. Opakowanie 1 L z dozownikiem. | op. | 20
8 | Preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych. W składzie izopropanol, n-propanol. B, F, Tbc. Opakowanie but. 1 l. | op. | 20
9 | Skoncentowany preparat dezynfekcyjno-myjący do dużych powierzchni czystych i zanieczyszczonych organicznie. Preparat oparty na podchlorynie sodu. Niskie stężenie użytkowe roztworu roboczego. Opakowanie 1 l. | op. | 40
9 | Delikatna, antybakteryjna emulsja przeznaczona do mycia rąk oraz całego ciała. Bez zawartości barwników i kompozycji zapachowej. Nie podrażnia rąk, zalecana dla alergików. Zawiera w swoim składzie triclosan. Dodatkowo zawierający w składzie: siarczanlaurylo-sodowy oksyetylenowany 2 molami EO, alkohol etylowy, betainę. PH srodka 5,5-6,0. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Opakowanie 500 ml. | op. | 200
10 | Delikatna, antybakteryjna emulsja przeznaczona do mycia rąk oraz całego ciała. Bez zawartości barwników i kompozycji zapachowej. Nie podrażnia rąk, zalecana dla alergików. Zawiera w swoim składzie triclosan. Dodatkowo zawierający w składzie: siarczanlaurylo-sodowy oksyetylenowany 2 molami EO, alkohol etylowy, betainę. PH srodka 5,5-6,0. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Opakowanie 5 L. | op. | 40
11 | Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania na bazie propan-2-olu i chlorheksydyny. Łagodny dla skóry, zawierający glicerynę. Bezbarwny o przyjemnym, delikatnym zapachu. Spektrum działania: B, (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (HIV, HBC, HCV, HSV, Vaccinia, grupa, Ebola), Rota. Dezynfekcja hgieniczna - 30 sekund, dezynfekcja chirurgiczna - 45 sekund.Posiada przedłużone działanie bakteriobójcze w czasie 3 godzin. Opakowanie 500 ml. | op. | 200
12 | Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania na bazie propan-2-olu i chlorheksydyny. Łagodny dla skóry, zawierający glicerynę. Bezbarwny o przyjemnym, delikatnym zapachu. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (HIV, HBC, HCV, HSV, Vaccinia, gupa, Ebola). Dezynfekcja hgieniczna - 30 sekund, dezynfekcja chirurgiczna - 45 sekund.Posiada przedłużone działanie bakteriobójcze w czasie 3 godzin. Opakowanie 5 L. | op. | 30
Razem |  | xxx | xxx | xxx |  |  |  |  | xxxx
Rubryki od 5 do 10 wypełnia Wykonawca | [5 empty] | Pieczątka i podpis Wykonawca