Lubaczów, 28.12.2018

ZP.261.16.2018

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia

# Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych,  rękawic medycznych materiałów opatrunkowych, , pieluchomajtek

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych  Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

Zadanie 14

pozycja nr 37

1. Prosimy o dopuszczenie kompresów 17 nitkowych 12 warstwowych jałowych z nitką radiacyjną w roz. 7,5cm x 7,5 cm w opakowaniu a’10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości – pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Zadanie 17

pozycja nr 1

2. Prosimy o dopuszczenie gazy bielonej 17 nitkowej o szer.90 cm o długości 100 mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości – pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Dotyczy cześć 10 poz. 1

3. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o rozciągliwości min. 1070 %. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odp.: zamawiający dopuszcza

Dotyczy cześć 10 poz. 2

4. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic w kopercie zewnętrznej folia-folia. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Zamawiający