ZP. 261.3.2019

Lubaczów, 30.09.2019

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia, modyfikacja

# Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych  Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

- Rozdział 3, pkt. 3.2 SIWZ – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz z pierwszą dostawą kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz samodzielne pobranie przedmiotowych dokumentów bezpośrednio ze strony wykonawcy, do której Zamawiający ma stały, całodobowy i bezpłatny dostęp?

Odp.: Zgodnie z siwz

- Rozdział 6 pkt. 6.5.2.2 SIWZ – Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie materiałów informacyjnych oferowanych produktów w wersji elektronicznej na płycie CD ze względu na obszerność dokumentacji lub w formie książkowej podpisanej tylko na pierwszej stronie?

Odp.: Zgodnie z siwz

- Załącznik nr 2, część na 2, pkt. 12 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników w pozycji 9, 10 i 14 z minimalnym terminem ważności 4 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytania do umowy (załącznik nr 4 do SIWZ):

4.      Art. 2 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Dostawa towaru będą realizowane na bieżąco w wielkości i asortymencie wg każdorazowego zapotrzebowania Zamawiającego w terminie …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia emailem na adres:  ……………………………….”?

Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawienie i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

Odp.: Zgodnie z siwz

5.      Art. 3 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę o każdej awarii urządzenia, Wykonawca w terminie do …… od momentu zgłoszenia awarii dokona koniecznych napraw lub dostarczy w miejsce urządzenia wadliwego urządzenie sprawne o nie gorszych parametrach na czas naprawy.”?

Odp.: TAK, Zamawiający modyfikuje zapis

6.      Art. 5 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,WYKONAWCA zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 6 dni roboczych od zgłoszenia i w terminie 4 - dni roboczych od daty uznania reklamacji dostarczyć Zamawiającemu w miejsce towaru wadliwego towar odpowiadający wymaganiom określonym w umowie oraz towar brakujący.”?

Odp.: Zgodnie z siwz

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że:

- w załączniku nr 4 do siwz Umowa-wzór Art. 3 ust.4 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

4. Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę o każdej awarii urządzenia, Wykonawca w terminie do …… od momentu zgłoszenia awarii dokona koniecznych napraw lub dostarczy w miejsce urządzenia wadliwego urządzenie sprawne o nie gorszych parametrach na czas naprawy.”

Zamawiający: