ZP. 261.3.2019

 Lubaczów, 02.10.2019

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienia, zmiana terminu składania ofert**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

1. Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany test do oznaczania troponiny hs był zgodny z aktualnymi zaleceniami i wymogami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i umożliwiał zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego?

Odp.: TAK

1. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora z krótkim procesem inicjacji przed przystąpieniem do wykonania badań – wynoszącym 5- 9 min , zależnie od liczby testów dostępnych na pokładzie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Dotyczy wzoru umowy

1. Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby towar był dostarczany do Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt i ryzyko Wykonawcy na warunkach określonych w niniejszej umowie?

Odp.: Zgodnie z siwz

1. Par. 3 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatny’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego?

Odp.: Zgodnie z siwz

1. Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

Odp.: Zgodnie z siwz

1. Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odp.: Zgodnie z siwz

1. Par. 7 ust. 4 lit. b- d Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odp.: Zgodnie z siwz

1. Par. 8 ust. 3 Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert ulega **przedłużeniu do dnia 07.10.2019r do godz. 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.10.2019 o godz. 10.15.** Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający: