# **FORMULARZ CENOWY akcesoria do kardiomonitora nihon kohden Typ MU-671 RK CZEŚĆ NR 1 załącznik nr 2 do siwz**

# 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** |  | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Czujnik do pomiaru Sp02 ,wielorazowy, typu klips , dla pacjentów o masie od 20 kg , z kablem o długości 3-4 m , Technologia BLU-PRO | szt | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przewód pacjenta do elektrod , kable EKG trzy żyłowy  (IC 906 P) | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odprowadzenie przedsercowe  ( BR 903) P | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy adapter do pomiaru CO2 w strumieniu głównym dla pacjentów zaintubowanych (R801)  1op= 50 szt | op | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Czujnik typ Y kompatybilny z klipsem na ucho  (P205A)  Technologia BLU-PRO | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przewód połączeniowy IBP do pomiaru ciśnienia ,do kardiomonitora , L901 | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Czujnik jednorazowy do pomiaru Sp02 dla dorosłych | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Czujnik jednorazowy do pomiaru Sp02 dla dzieci w przedziale wagowym od 3 do 20 kg | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Czujnik Sp O2 opaska silikonowa na palec , 15-40 kg , Technologia BLU-PRO | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Razem : | - | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

...........................

Data i podpis

**Formularz cenowy – akcesoria do aparatu do znieczulania ogólnego Datex – Ohmeda S/5/Aespire 7100 CZEŚĆ NR 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | Wielorazowy czujnik (wdechowy + wydechowy) | kpl | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Przewód łączący mankiet do pomiaru ciśnienia krwi | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Kabel połączeniowy tru Signac, końcówka GE Ohmeda , dł. 2,5-3 m | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Wielorazowy czujnik saturacji , tru Signac GE , typ.klips na palec , d. 1 m , dla pacjentów > 20 kg | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Mankiet dwużyłowy do pomiaru ciśnienia krwi dla dorosłych//średni / | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **6** | Czujnik Sp02 ,klips pediatryczny od 10-40 kg | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Przetwornik jednorazowego użytku do IBP Edwards | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Razem: |  | - |  |  |  |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....................

**Data i podpis**

**Formularz cenowy - osprzęt do aparatu do znieczulania ogólnego Carestation 650 CZEŚĆ NR 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Kompatybilny przewód do mankietu NBP dług. 2,5-4 m | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mankiet do pomiaru NBP kompatybilny z przewodem rozm :  10-19 cm – szt 1  18-26 cm – szt1  25-35 cm – szt 1  34-47 cm – szt1 | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kompatybilny czujnik Sp02 typ. klips ,wielorazowy , z kablem połączeniowym dla dorosłych, Tru Signac GE | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kabel EKG z 3 odprowadzeniami kompatybilny z monitorem B450 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Czujnik Sp02 na palec dla dzieci typ.klips , Tru Signac GE | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Czujnik Sp02 z przewodem na palec dla dzieci (opaska silikonowa)kompatybilny z monitorami B450 i CAM przy aparacie do znieczulania ogólnego Carestation 650 i Aespire 7100 , Tru Signac GE | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Razem: | - | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....................

**Data i podpis**

**Formularz cenowy - Sensory tlenu CZEŚĆ NR 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Sensor O2 do aparatu do znieczulania ogólnego FABIUS  Nr OOM201 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sensor O2 do respiratora Nelcor Puritan Bennett 840  Nr OOM202 | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sensor tlenu O2 doaparatu do znieczulania ogólnego Datex – Ohmeda S/5/Aespire 7100  Nr OOM110 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: | - | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....................

**Data i podpis**

**Formularz cenowy - osprzęt do respiratora Nelcor Puritan Bennett 840 CZEŚĆ NR 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Filtr jednorazowy wdechowy | szt | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtr jednorazowy wydechowy wraz z pojemnikiem na skropliny | szt | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: | - | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....................

**Data i podpis**

**Formularz cenowy - narzędzia chirurgiczne , ortopedyczne CZEŚĆ NR 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Nożyczki do opatrunków Esmarch 20 cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nożyczki do opatrunków Esmarch 23 cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nożyczki do opatrunków Lister SUPERCUT 14 cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nożyczki proste 13 cm , ostre , Standard | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Łyżeczka kostna Volkmann 17 cm,1 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Łyżeczka kostna Volkmann 17 cm ,2 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kleszczyki Hartmann mikro proste 10 cm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kleszczyki Hartmann mikro ogdięte 10 cm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pinceta chirurgiczna standard -wąska 1:2 , 16 cm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pinceta anatomiczna standard, 16 cm | Szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pinceta anatomiczna standard-wąska, 16 cm | Szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Nożyczki Ligaturschere , ostro-ostre ,proste do usuwania szwów 11,5 cm | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Nożyczki Spencer do usuwania szwów 12,0 cm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Nożyce do usuwania opatrunków i gipsu Lister  18 cm | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Igłotrzymacz prosty MAYO-HEGAR , 16 cm | szt | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Igłotrzymacz prosty MAYO-HEGAR , 18 cm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Igłotrzymacz prosty MAYO-HEGAR , 24 cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Łyżeczka volkmann 17cm,1 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Łyżeczka volkmann 17cm,2 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Nożyczki tępe RICHTER 14,5 cm | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Nożyczki odgięte DOYEN  16 cm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Nożyczki odgięte DOYEN  17,5 cm | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 223 | Nożyce do gipsu Wolf ,  18 cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Rozwieracz do gipsu Henning , 28 cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Kleszcze do wyginania drutu dł.190 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Kleszcze do cięcia drutu i gwoździ dł. 210 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Odgryzacz kostny Luer ,szer.8 mm , dł. 170 mm odgięty | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Odgryzacz kostny Olivecron ,szer.5 mm , dł. 200 mm odgięty | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Młotek Bergman ø47 , dł.240 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Młotek Bergman ø30 ,  dł.180 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Skrobaczka, raspator Lambotte , szer 5 mm, dł.210 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Skrobaczka, raspator Lambotte , szer. 10 mm, dł.210 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Kleszczyki Pean-Rochester, proste , dł. 140 mm | szt | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Kleszczyki Pean-Rochester, proste , dł. 160 mm | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Kleszczyki PEAN proste dł.140 mm , delikatne | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Hak Farabeuf , dł. 120 mm, szer 10, 13 mm | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Igłotrzymacz Mayo-Hegar, prosty , dł. 180 mm |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Opaska zaciskowa pojedyńcza , 120 x 13,5 cm , do zasilacza opasek zaciskowych firmy ChM | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Opaska zaciskowa podwójna 64 x13 cm , do zasilacza opasek zaciskowych firmy ChM | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | RAZEM | x | x | x |  | **x** |  |  | x |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....................

Data i podpis

**FORMULARZ CENOWY -** osprzęt do gastroskopu i kolonoskopu.  **f. Olympus CZEŚĆ NR 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena  Jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** |  | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Zawory biopsyjne  1p=10 szt | op | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zawór ssący do wideo gastroskopu Q 165 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Adapter do mycia kanału powietrze | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zawór powietrzno-wodny | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nasadka wodoszczelna | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Do pompy płuczącej O FP-2 Olympus:  Sterylna , jednorazowa rurka doprowadzająca wodę do kanału pomocniczego 0,75 m  1 op=10 szt | op | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem | - | - | - |  | - |  |  |  |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT. .........................

Data i podpis

# **FORMULARZ CENOWY -** Pętle elektrochirurgiczne , igły do ostrzykiwań **do endoskopów firmy Olympus CZĘŚĆ NR 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena  Jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** |  | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Jednorazowa pętla do polipektomii ,monofilament i plecionka ( do wyboru przez Zamawiającego) owalna , rozmiar 6,10,15,25,35 mm  Dług. 2300 mm ,z funkcją płynnej rotacji ,o średnica 2,3 mm , rękojeść skalowana co 5 mm  1 op = 5 szt | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igły do obliteracji jednorazowe , osłonka śr. igły 0,7 mm , dł. ostrza 5 mm , długość narzędzia 1600 mm o śr. 2,3 mm , mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza , obsługiwany jednym kciukiem .Osłonka teflonowa odporna na załamania , u wyjściu ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem. W komplecie strzykawka .  1 op = 5 szt | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ustniki jednorazowego użytku z gumką , nie zawierające lateksu , pakowane po 100 szt w stojący kartonowy dyspenser z otworem w jego dolnej części dla łatwego wyjmowania pojedynczych ustników, ustnik wstępnie złozony 9gumka zamocowana z 1 strony ) | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem | - | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.........................

Data i podpis

**FORMULARZ CENOWY -** Narzędzia do gastroskopu i kolonoskopu. f. Olympus -  **CZĘŚĆ NR 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena  Jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** |  | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Wielorazowe kleszcze biopsyjne z igłą , owalne kubełkowe z okienkiem ,spiralna osłonka polerowana na odcinku dystalnym , śr. 2,3 mm ,długość 1600 mm , możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu , rękojeść trwale podłączona z cewnikiem kleszczy za pomocą gumowego przegubu, sterylizacja parowa 121 °C | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa dwustronna szczotka czyszcząca do kanału roboczego o śr, 2,2 mm , śr. szczotki 5,0 mm o długości 1800, 2300 i 2800 mm w kolorze swoistym dla danej długości , zakończona plastikową kulką dla zwiększenia bezpieczeństwa kanału roboczego podczas czyszczenia , pakowana po 50 szt. w 1 op. | op | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa dwustronna szczotka czyszcząca- krótka – do zaworów endoskopów o średnicy 5 mm i 11 mm , zakończona plastikową kulką , pakowana po 25 szt. w 1 op. | op | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wielorazowy chwytak do wyciągania ciał obcych, pięciopalczasty ,każde z ramion o minimalnie różnej długości ,co zapewnia swobodne chowanie się ramion w osłonce. Ramiona zakończone oczkami . dł. 2300 mm , śr. Kanału 2,6 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowe kleszcze biopsyjne do gastroskopii ,łyżeczki owalne z okienkiem z kolcem , spiralna osłonka pokryta teflonem , możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu , końcówka dystalna cewnika ze znacznikami ułatwiającymi orientację , śr. 2,3 mm , długość 1600 mm | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowe kleszcze biopsyjne do kolonoskopii ,łyżeczki owalne z okienkiem z kolcem , spiralna osłonka pokryta teflonem , możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu , końcówka dystalna cewnika ze znacznikami ułatwiającymi orientację , śr. 2,3 mm , długość 2300 mm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Razem | - | - | - |  | - |  |  | - |

.

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.........................

Data i podpis

# **FORMULARZ CENOWY - osprzęt do fototerapii łóżeczkowej CZĘŚĆ NR 10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena  Jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Świetlówki do fototearpii łóżeczkowej firmy Medela typ BILIBED | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kombinezon wielorazowy do fototerapii łóżeczkowej typ Billicombi | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Folia plastikowa do Bilicombi | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem | - | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.........................

Data i podpis

F**ORMULARZ CENOWY - akcesoria do aparatu wspomagającego oddychanie u noworodków Infant -Flow CZĘŚĆ NR 11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, jednorazowego użytku (mikrobiologicznie czysty), z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra przystosowany do czepca do terapii wymiennych  W skład zestawu wchodzi:  - odcinek wdechowy podgrzewany  dł. 1,2 m, ∅wew. 10 mm,  - odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów zabezpieczających przed  okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowań, na całej długości odcinka,  - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m, odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m  zestaw generatora, w komplecie znajdują się:  -generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepiania rzepów z jednej strony , zakończone zwężanymi , usztywnianymi i karbowanymi końcówkami , które ułatwiają montaż generatora do czapeczki,  -kołyska do zamocowania generatora na czepcu , wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T z rzepem mocującym ,  -końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S,M,L(3szt)  -klipsy – 4 szt ,  miarka | **szt** | **50** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czepiec do terapii wymiennych do zamocowania generatora/kaniuli nosowej , odwód głowy 28-31 cm ,rozm. S  Nr katalog : AMBT 100/S | **szt** | **10** |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Czepiec do terapii wymiennych do zamocowania generatora/kaniuli nosowej , odwód głowy 31-34 cm ,rozm. M  Nr katalog : AMBT 100/M | **szt** | **20** |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Czepiec do terapii wymiennych do zamocowania generatora/kaniuli nosowej , odwód głowy 34-38 cm ,rozm. L  Nr katalog : AMBT 100/L | **szt** | **10** |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Komora nawilżacza z automatycznym wypełnianiem wodą( MR850)  I systemem zabezpieczającym nadmiernemu parowaniu (AMCA 1142 ) | **szt** | **50** |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Adapter do podłączenia grzałki w ramieniu wdechowym w układzie oddechowym z nawilżacza (MR 850) | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | filtr bakteryjny i tłumiący szum od przepływu gazów | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Czujnik temperatury do nawilżacza (MR 850) o dług. 1,5 m | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Razem | - | - | - |  | - |  |  | - |

Numery katalogowe na produkty zostały podane dla celów informacyjnych

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

…………..

Data i podpis

# **FORMULARZ CENOWY - Akcesoria do aparatu RD900 Neopuff** **CZĘŚĆ NR 12**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | Układ do resuscytacji jednorazowego użytku kpl.: |  | ------- |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Maska rozm.L-60 mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | dren noworodkowy z  zastawka PEEP, dł.1,6 m , przepływ gazów 5,0-15 l/min  (Fisher Paykel Healthcare nr 900RD010) | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Razem: | - | - | - |  | - |  |  | - |

Numery katalogowe na produkty zostały podane dla celów informacyjnych Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

......................

# Data i podpis

**FORMULARZ CENOWY - Osprzęt do Diatermii ICC-300 , f**. **ERBE**  **CZĘŚĆ**  **NR 13**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku dzielona po obwodzie , powierzchnia 90 cm ² , wymiary 128 x 122 mm , podłoże wykonane z wodoodpornej , elastycznej pianki : skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu : klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej i przyjazne dla skóry ; dla dzieci i dorosłych powyżej 5 roku / 1 op= 100 szt. | op | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Uchwyt elektrod, wąski, z dwoma przyciskami, długość 145mm, do elektrod z trzonkiem Ø4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5m, wtyczka 1-bolcowa Ø5mm; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda nożowa, cienka prosta, długość 56 mm, trzonek Ø4mm, mm ,wymiary noża 1,5mm x 0,3mm x 17 mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda nożowa, rombowa, przedłużona, prosta, długość 56 mm, trzonek Ø4mm, wymiary noża 3,5mm x 2mm x 28mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Czyścik elektrod jednorazowego użytku, pakowany sterylnie, samoprzylepny, wymiary 5,0cm x 0,5cm x 5,0cm / opakowanie 50 szt. | op | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kabel do elektrody neutralnej kompatybilny z diatermią ARC 400 Firmy BOWA | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Szczypce bipolarne ,proste długie 195 mm, końcówka 8 mm x 2 mm , ze stali nierdzewnej , złącze dwubolcowe , płaskie , przeznaczone do min 75 cykli sterylizacji | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kabel bipolarny do pincet , długość 4 m , wtyczka od strony instrumentu , dwa bolce płaskie , od strony aparatu żeńska Ø4 mm (ERBE) , przeznaczone do min 300 cykli sterylizacji | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kabel do elektrody neutralnej jednorazowego użycia kompatybilny z diatermią ERBE ICC300  ( wtyk bolcowy ) | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RAZEM | - | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

................................

**Data i podpis**

**FORMULARZ CENOWY - Akcesoria do aparatów EKG CZĘŚĆ NR 14**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Elektrody kończynowe klipsowe dla dorosłych – komplet 4 szt do aparatu typ ASCARD A4 | kpl | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody przyssawkowe dla dorosłych - komplet 6 szt. typ ASCARD A4 | kpl | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kabel pacjenta do aparatu typ Ascard A4 | szt | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | - | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

...........................

**data i podpis**

# **FORMULARZ CENOWY** osprzęt do stanowiska do resuscytacji - RECUSSCITAIRE oraz inkubatora noworodkowego Isolette C 2000 f.Drager **CZĘŚĆ NR 15**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** |  | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Silikonowa maska twarzowa , wielokrotnego użytku rozmiar 0 , dla noworodków | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Silikonowa maska twarzowa , wielokrotnego użytku rozmiar 1 , dla noworodków | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Osłonka czujnika temperatury skóry CARE ROR ME , hydrożel. Jednorazowego użytku  Rozmiar S/M ,  1op/100 szt | op | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nawilżacz pasywny typ. HumidStar 2 jednorazowego użytku ,  1op/ 50 szt, (wymiennik ciepła i wilgoci nr.k MP 01745) | op | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płucko testowe typ. NeotestLung , noworodkowe bez lateksu | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zbiornik ssaka jednorazowego użytku , poj. 40 ml , z drenem | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Filtr do zbiornika ssaka jednorazowego użytku 1op/10 szt | op | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rogalik do układania pacjenta , wielokrotnego użytku, dla noworodka powyżej 1200 g | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Filtr powietrza wlotowego do Inkubatora Isolette 2000 wielokrotnego użytku  1op/4 szt | op | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Układ oddechowy do Recusscitaire z autobreath jednorazowego użytku  (Nr kat MU 10841)  1 op = 25 szt | Op | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Układ oddechowy noworodkowy Vent Star Recusscitaire bez lateksu , jednorazowego użytku , dł. . 1 m  (Nr kat MP 00310)  1 op = 25 szt | op | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Razem : | - | - | - |  | - |  |  |  |

Numery katalogowe na produkty zostały podane dla celów informacyjnych Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

..........................

Data i podpis

**FORMULARZ CENOWY osprzęt do kardiomonitora EDAN M 50 CZĘŚĆ NR 16**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** |  | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Elektrody samoprzylepne jednorazowe dla noworodków (op/3 szt) , rozm. śred. 1, 5 – 2 cm  kabel 3 odprowadzeniowy (żółty , zielony , czerwony ), kabel z wejściem DIN | op | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mankiet do pomiaru ciśnienia , jednorazowy dla noworodków , rozmiar 6-11 cm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Czujnik Sp02 noworodkowy ,jednorazowy , Technologia Nellcor | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Czujnik Sp02 , noworodkowy , wielorazowego użytku, wpinany bezpośrednio do monitora | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Razem : | - | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

..........................

Data i podpis

**Formularz cenowy** -**osprzęt do defibrylatora lifepak 12**- **CZĘŚĆ**  nr 17

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Kabel do 12-odprowadzeniowego EKG: kabel główny zintegrowany z wiązką 4-żyłową oraz wiązka 6-żyłowa | kpl | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | baterie litowe-jonowe , pojemność 7,2 Ah  termin gwarancji min. 12 m-cy | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RAZEM: | - | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....................

Data i podpis

**Formularz cenowy - narzędzia i osprzęt do laparoskopu firmy WOLF CZĘŚĆ NR 18**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |  |  |  | **9** | **10** |
| **1** | Dren ssąco płuczący wielokrotnego użytku do pompy firmy WOLF LAPARO PUMP 2215 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Kapturki uszczelniające do trokarów ø5 mm , autoklawalne | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Kapturki uszczelniające do trokarów ø10 i do narzędzi ø10 mm , autoklawalne | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Igła veresa wielokrotnego użycia , dł 120 mm , standard | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: | - | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....................

Data i podpis

1. **Formularz cenowy - Szyny ortopedyczne PUR -M CZĘŚĆ NR 19**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | **Szyna odwodząca , skład :**  **1 kpl =** szyny derotacyjne – szt 2 , klin/trójkąt – szt 1 , wykonane z pianki poliuretnowej , pokryte powłoką bakterio odporną , możliwość dezynfekcji | **kpl** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Szyna elewacyjna wykonana z pianki poliuretnowej , pokryta powłoką bakterio odporną , możliwość dezynfekcji | szt | 7 |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Klin elewacyjny kończyny górnej | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: | -- | - | - | - | - |  |  | - |

1. Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturz
2. Data i podpis
3. .....................

**FORMULARZ CENOWY osprzęt do aparatów do rehabilitacji CZĘŚĆ NR 20**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** |  | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Membrana trzyrzędowa grzebień do Aquavibron - aparat do masażu wibracyjnego | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wąż do aparatu Aquavibron | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtr do lampy solux LUMINA SN SL  czerwony(3 szt) , niebieski(3 szt) | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Żarówka do lampy solux 230V, 250W gwint standardowy E-27 | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Okulary do laseroterapii z filtrem ochronnym do szerokiego zakresu widma świetlnego , stosowane do wszystkich zakresów fali świetlnej stosowanych w aparatach , Tłumienie 630-730nm i 770-1070 nm. | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektrody aluminiowe E-A 100 , do aparatów do elektroterapii Diatronic DT-7B | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elektrody silikonowe-węglowe 5 x 5 cm /  do aparatów do elektroterapii Diatronic DT-7B | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Masa parafinowa do zabiegów Fango | kg | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Folia do masy fango 1000 m x 1 m | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Osprzęt do zestawu UGUL** : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Podwieszka dwustawowa ze skóry 130x4cm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu – 160cm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Podwieszka udowa 14x52cm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Linka do ćwiczeń samo wspomaganych dł 225 cm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | **Elektroda poliwęglanowa** o wymiarach **1**2 **x 8 cm** aparatów do elektroterapii firmy BTL | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | **Elektroda poliwęglanowa** o wymiarach **7 x 5 cm** aparatów do elektroterapii firmy BTL | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | **Przewód do elektrod aparatu** do elektroterapii firmy  **BTL** | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Przewód ciśnieniowy do aparatu do krioterapii Cryo flex | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Filtr do lampy ZALIMP czerwony | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Filtr do lampy ZALIMP niebieski | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Razem : | - | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

Data i podpis

...........................

**Formularz cenowy - osprzęt do autoklawów parowych i myjni CZĘŚĆ NR 21**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | **Osprzęt do autoklawu parowego AS 669:** | **------** | **---** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Zestaw naprawczy do siłownika autoklawu AS-669 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Elektrozawór do autoklawu AS-669 mocowany na listwie sterującej zaworem zaporowym | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Zawór zaporowy do autoklawu AS-669  3/4 cala | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Zawór bezpieczeństwa do autoklawu AS-669 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Uszczelki do drzwi | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
| **6** | Spray grafitowy do uszczelek | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Osprzęt do autoklawu parowego AS 446:** | --- | ------- |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Uszczelki do drzwi | szt | 14 |  |  |  |  |  |  |
| **8** | Zawór elektromagnetyczny (para) | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **9** | Zawór zwrotny 1/2 | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| **10** | Uszczelka zaworu zwrotnego½ / ¾ | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| **11** | Garnek kondensatu | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **12** | Monowakuometr | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **13** | Grzałka 6 kW | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **14** | Wyłącznik krańcowy drzwi górny | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **15** | Wyłącznik krańcowy drzwi dolny | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **16** | Taśma uszczelniająca teflonowa | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Myjnia DEKO 2000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | Garnek kondensatu do myjni DEKO 2000 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **13** | Pompka detergentu | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **14** | Zawór elektromagnetyczny parowy | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **15** | Taśma barwiąca do drukarki Citizen 910 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| **16** | Taśma do zgrzewarki Famos F 110 | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: | -- | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....................

Data i podpis

**Formularz cenowy - osprzęt do artroskopu firmy STRYKER CZĘŚĆ NR 22**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | Dren flocontrol wielorazowego użytku do pompy artroskopowej dwurolkowej | **szt** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Przewód sterujący napędy systemu ES 6 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Razem: | -- | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....................

Data i podpis

**Formularz cenowy - Osprzęt do artroskopu f. Conmed CZĘŚĆ NR 23**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **2** | Jednorazowy zestaw drenów do pompy jednorolkowej 10k.  skad : dren dopływowy z kasetą do pompy oraz dren odpływowy do rękojeści shavera , pakowany sterylnie 1op = 10 szt | **op** | **25** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Wielorazowe frezy do shavera ERGO , dostępne w średnicach 3,5 -5,5 mm , do wyboru przez Zamawiającego | **szt** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | optyka artroskopowa Ø4 mm , 30 ° , autoklawalna | **szt** | **2** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Swiatłowód autoklawalny w temp. 134 ° , Ø5 mm x 3 m | **szt** | **1** |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: | -- | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....................

Data i podpis

**Formularz cenowy - optyka do artroskopu firmy STRYKER CZĘŚĆ NR 24**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | optyka artroskopowa śr. 4 mm 30°140 mm Speed lock, możliwość sterylizacji parowej w autoklawie w temp . -134 °C | **szt** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem: | -- | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....................

Data i podpis

**FORMULARZ CENOWY osprzęt do laparoskopu firmy Olympus CZĘŚĆ NR 25**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** |  | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | Tuba trokara 11 x 80 mm z nierozbieralnym zaworem insuflacyjnym ,kaniula gwintowana , wewnętrzna uszczelka klapkowa , zawór instrumentowy z tworzywa , odkręcany –bez gwintu | szt | **2** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Ostrze trokara 11 x 80 mm , trójkątna końcówka | szt | **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Tuba trokara 5,5 x 80 mm , z nierozbieralnym zaworem insuflacyjnym , wewnętrzna uszczelka silikonowa , kaniula gwintowana | szt | **2** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Ostrze trokara 5,5 x 80 mm , trójkątna końcówka | szt | **2** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Tuba redukcyjna , nasadka uniwersalna mocowana do trokara 13/11-5,5 mm | szt | **2** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | Zapasowy zawór klapkowy , do tuby trokara 11 mm | **szt** | **20** |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Wewnętrzny zawór silikonowy , do tuby trokara 3,5 mm i 5,5 mm, przeźroczysty | szt | **20** |  |  |  |  |  |  |
| **8** | Uszczelka typu kapturek ,do tuby trokara o średnicy 11 mm  (oraz redukcji A5838, płaszcza typu Amplatz WA33038A), niebieskie, | szt | **40** |  |  |  |  |  |  |
| **9** | Zapasowy zawór do uchwytu tuby ssąco-płuczącej o 5 mm kanale ssącym, | szt | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **10** | Uszczelka typu kapturek, do tuby trokara o średnicy 5,5 mm (oraz redukcji A5837), czerwone, | szt | **40** |  |  |  |  |  |  |
| **11** | Filtr sterylny do insuflatora UHI-4 | **szt** | **100** |  |  |  |  |  |  |
| **12** | Jednorazowy , sterylny dren kompletny (SVTS)  Do pompy PV-5512 LAP | **szt** | **100** |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Razem : | x | x | x |  | x |  |  | x |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

Data i podpis

...........................

1. **Formularz cenowy - Dren do pompy DP 30 NOUVAG Część Nr 26**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | Dren do pompy znieczulania tumescencyjnego DP 30 Nouvag , jednorazowy, sterylny | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RAZEM: | x | x | x |  | x |  |  | x |

3. Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.
4. .....................
5. Data i podpis

# **FORMULARZ CENOWY -** staplery chirurgiczne , ładunki do staplerów **,klipsy ZADANIE NR 27 załącznik nr 2 do siwz**

# 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** |  | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Jednorazowy , stapler liniowy /typ standardowy/ , długość linii szwu uzyskiwana przy użyciu staplera 45 mm , zaopatrzony w zszywki tytanowe o wysokości 3,5 mm (przed zamknięciem ), przeznaczony do zszywania tkanek standartowych . | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy , stapler liniowy /typ standardowy/ , długość linii szwu uzyskiwana przy użyciu staplera 60 mm , zaopatrzony w zszywki tytanowe o wysokości 3,5 mm (przed zamknięciem ), przeznaczony do zszywania tkanek standartowych . | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy , stapler liniowy /do tkanki grubej/ , długość linii szwu uzyskiwana przy użyciu staplera 45 mm , zaopatrzony w zszywki tytanowe o wysokości 4,8 mm (przed zamknięciem ), przeznaczony do zszywania tkanek grubych.. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy , stapler liniowy /do tkanki grubej/ , długość linii szwu uzyskiwana przy użyciu staplera 60 mm , zaopatrzony w zszywki tytanowe o wysokości 4,8 mm (przed zamknięciem ), przeznaczony do zszywania tkanek grubych | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ładunki do jednorazowego staplera liniowego (typ standard) długość linii szwu uzyskiwana przy użyciu staplera 45 mm ,zaopatrzone w zszywki tytanowe o wysokości 3,5 mm (przed zamknięciem ), przeznaczony do zszywania tkanek standartowych ., 1 op = 20 szt | op | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ładunki do jednorazowego staplera liniowego (typ standard) długość linii szwu uzyskiwana przy użyciu staplera 60 mm ,zaopatrzone w zszywki tytanowe o wysokości 3,5 mm (przed zamknięciem ), przeznaczony do zszywania tkanek standartowych ., 1 op = 20 szt | op | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ładunki do jednorazowego staplera liniowego (do tkanki grubej ) długość linii szwu uzyskiwana przy użyciu staplera 45 mm ,zaopatrzone w zszywki tytanowe o wysokości 4,8 mm (przed zamknięciem ), przeznaczony do zszywania tkanek grubych , 1 op = 20 szt | op | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ładunki do jednorazowego staplera liniowego (do tkanki grubej) długość linii szwu uzyskiwana przy użyciu staplera 60 mm ,zaopatrzone w zszywki tytanowe o wysokości 4,8 mm (przed zamknięciem ), przeznaczony do zszywania tkanek grubych., 1 op = 20 szt | op | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Jednorazowy , stapler liniowy z nożem ( nóż w korpusie )długość linii cięcia 55 mm przy długości linii szwu 57 mm , grubość tkanki 1,5 mm , zaopatrzone w zszywki tytanowe o wysokości 3,85 ,mm(przed zamknięciem ). | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Jednorazowy , stapler liniowy z nożem ( nóż w korpusie )długość linii cięcia 55 mm przy długości linii szwu 57 mm , grubość tkanki 2,0 mm , zaopatrzone w zszywki tytanowe o wysokości 4,50 ,mm(przed zamknięciem ). | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ,Ładunki do staplera liniowego z nożem (nóż w korpusie) długość linii cięcia 55 mm przy długości linii szwu 57 mm , grubość tkanki 1,5 mm , zaopatrzone w zszywki tytanowe o wysokości 3,85 ,mm(przed zamknięciem ). 1 op=10 szt | op | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ładunki do staplera liniowego z nożem (nóż w korpusie) długość linii cięcia 55 mm przy długości linii szwu 57 mm , grubość tkanki 2,0 mm , zaopatrzone w zszywki tytanowe o wysokości 4,50 ,mm(przed zamknięciem ). 1 op=10 szt | op | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Klipsy polimerowe nie wchłanialne do laparoskopii , rozmiar XL( do klipsownicy typ. Hem-O-Lok ) 4 szt klipsów w magazynku (20 magazynków w opakowaniu)  do każdego magazynka klipsów dołączona wklejka do kartoteki pacjenta określająca nazwę klipsa , producenta , nr kat, nr serii i datę ważności | op | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Klipsy tytanowe do laparoskopii rozmiar: medium-large do klipsownicy PILLING WECK 6 szt klipsów w magazynku( 20 magazynków w opakowaniu)  do każdego magazynka klipsów dołączona wklejka do kartoteki pacjenta określająca nazwę klipsa , producenta , nr kat, nr serii i datę ważności | op | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Woreczki laparoskopowe 200ml z prowadnicą do trokarów 10mm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Jednorazowy , stapler okrężny z regulowaną siłą docisku od 1 mm do 2,5 mm , rozmiar 25 mm , 29 mm, | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Jednorazowy , stapler skórny załadowany 35 zszywkami ze stali szlachetnej o wymiarach 7 x 4 mm , średnica drutu 0,6 mm ( zszywki szerokie ) | szt | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Jednorazowy , stapler skórny załadowany 55 zszywkami ze stali szlachetnej o wymiarach 7 x 4 mm , średnica drutu 0,6 mm ,( zszywki szerokie ) | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Jednorazowy , stapler skórny załadowany 35 zszywkami ze stali szlachetnej o wymiarach 7 x 4,5 mm , średnica drutu 0,6 mm ( zszywki wysokie ) | szt | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Jednorazowy , stapler skórny załadowany 55 zszywkami ze stali szlachetnej o wymiarach 7 x 4,5 mm , średnica drutu 0,6 mm ,( zszywki wysokie ) | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Razem | - | - |  |  |  |  |  |  |

2. Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.
3. ......................
4. Data i podpis

1. **Formularz cenowy - Zestaw oddechowy do aparatu Vapotherm Precision FLOW Część Nr 28**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | Jednorazowy , 30 dniowy układ pacjenta ,typ PF – DPC –LOW 1-8 l/min , możliwość wyboru rozmiaru przez użytkownika , do aparatu Precision Flow Plus | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | KANIULA DONOSOWA NEATONOLOGICZNA 1-8 L/min, jeden otwór |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | KANIULA DONOSOWA NEATONOLOGICZNA 1-8 L/min , dwa otwory |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RAZEM: | x | x | x |  | x |  |  | x |

3. Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.
4. .....................
5. Data i podpis

Formularz cenowy - ostrza chirurgiczne **CZĘŚĆ NR 29** załącznik nr 2 do siwz

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | Ostrza chirurgiczne jałowe pasujące do trzonka nr 3 wykonane ze stali węglowej, na każdym ostrzu i opakowaniu indywidualnym , zbiorczym rozmiar ostrza , opakowania zbiorcze zabezpieczone dodatkową folią. Rozmiary do wyboru przez zamawiającego: 6, 9, 10, 10A, E/11, 11, 11P, 12, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15T, 16, 40  1 op =100 SZT | op | *70* |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Ostrza chirurgiczne jałowe pasujące do trzonka nr 4 wykonane ze stali węglowej, na każdym ostrzu i opakowaniu indywidualnym, zbiorczym rozmiar ostrza , opakowania zbiorcze zabezpieczone dodatkową folią. Rozmiary do wyboru zamawiającego: 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 26, 27, 36  1 op =100 SZT | Op. | *60* |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RAZEM: | x | x | x |  | x |  |  | x |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Opis przedmiotu zamówienia"

.....................

Data i podpis

# 