Załącznik nr 2 do siwz FORMULARZ CENOWY     Część  nr 1 Podłoża, testy , krążki antybiotykowe

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. | Iość w jednym opakowaniu | Ilość pełnych opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto opakowań Kol. 5x6 | Wartość brutto opakowań Kol.7+VAT | Nr katalogowy/nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Płytki zanurzeniowe ( podłoże Cled/MacConkey)do posiewu moczu | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Mueller- Hinton Agar | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mueller-Hinton Agar + 5% mechanicznie odwłóknionej krwi końskiej + 20 mg/l β-NAD | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Testy immunoenzymatyczne do wykrywania paciorkowców gr A z wymazów z gardła | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Columbia Agar + krew barania 5 % | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Agar czekoladowy | 260 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Agar czekoladowy + Vitox + bacitracin | 170 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | MacConkey Agar | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Podłoże do badań przesiewowych i identyfikacji paciorkowców gr. B, z technologią inhibicyjną | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Mannitol salt Agar | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Sabourad z chlormphenicolem i gentamycin | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Podłoże BAA w kierunku Enterococus | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Dermatest (dermatofity, grzyby pleśniowe ,drożdżaki ) | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Selenite płynne | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TrypyoneSoyaBrothpłynne | 200 sztx10ml |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Schaedler anaerobe agar + krewbarania+hemina + wit.K1 | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Klipsy plastikowe wielorazowego użytku | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Pojemnik prostokątny o pojemności 2,5l do wytwarzania atmosfery beztlenowej (wymiary: 100x130x190) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Wskaźnik warunków beztlenowych | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Generatory warunków beztlenowych na 2,5 l słój | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | HEKTOEN | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Płytki odciskowe TryptoneSoya Agar + disinhibitor | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Szczepy kontrolne zgodnie z zaleceniami EUCAST nie starsze niż z 3 pasażu Escherichia coli ATCC 25922™ Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853™ Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC 29213™ Enterococcus faecalis ATCC 29212™ Haemophilus influenzae ATCC 49766 Streptococcus pneumoniae ATCC 49619™ Bacterioides fragilis ATCC 25285™ Candida albicans ATCC 66027™ | 2 wymazówki 2 wymazówki 2 wymazówki 2 wymazówki 2 wymazówki 2 wymazówki 2 wymazówki 2 wymazówki |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Zestaw do przechowywania szczepów wzorcowych | 80 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Krążki z imipenemem (10 µg) | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Krążki Optochina (5 µg) | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Krążki Erytromycyna (15 µg) | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Krążki Klindamycyna (2 µg) | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Cefoskytayna (30 µg) | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Test lateksowy do paciorkowców (lateks A i B + kontrole do testów lateksowych A i B) | 2 x 60ozn. A 4 x 60ozn. B |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Szybki test immunoenzymatyczny do wykrywania enzymu GDH Clostridium difficile w próbkach kału | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Szybki test immunoenzymatyczny do wykrywania toksyny A i B Clostridium difficile w próbkach kału | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Paski do testu na oksydazę | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Zestaw diagnostyczny do szybkiej identyfikacji bakterii wytwarzających karbapenemazy | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Paski z gradientem stężeń do oznaczania wartości MIC, osobno pakowane, hermetycznie zamknięte, nasączone metronidazolem | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Paski z gradientem stężeń do oznaczania wartości MIC, osobno pakowane, hermetycznie zamknięte, nasączone Amoksycyliną /kw.klawulanowy | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Paski z gradientem stężeń do oznaczania wartości MIC, osobno pakowane, hermetycznie zamkniete, nasączone Meropenemem | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Paski z gradientem stężeń do oznaczania wartości MIC, osobno pakowane, hermetycznie zamknięte, nasączone Klindamycyną | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Paski z gradientem stężeń do oznaczania wartości MIC, osobno pakowane, hermtycznie zamknięte, nasączone Vankomycyną | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Zestaw barwników do wykonania barwienia Grama | 2 op. (1 op. =4 barwniki) |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Zestaw lateksowy do oznaczenia EPEC, w skład którego wchodzą: - odczynniki poliwalentne wykrywające serotypy w trzech grupach: *nr1 - O26, O55, O111, O127, O142 *nr2 - O86, O119, O124, O125, O126, O128 *nr3 - O25, O44, O114 - lateks kontrolny, - płytki do oznaczeń - bagietki - instrukcja | Frakcjonowane do każdej grupy serotypów maksymalnie 2x2ml Data ważności min. 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Testy paskowe do wykrywania wirusów grypy A/B/AH1N1 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Wymazówki 150x 180x 12mm z plastikową bagietką i wiskozowym wacikiem, bez węgla aktywnego, w probówce transportowej, sterylne. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Wymazówki 150x 180x 12mm z podłożem transportowym z plastikową bagietką i wiskozowym wacikiem, sterylne. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ezy kalibrowane z oczkiem na 10μl, mogące się przełamać, pakowane po 20szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Ezy kalibrowane z oczkiem na 1μl, mogące się przełamywać, pakowane po 20szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Paski do wykrywania B-laktamazy przez Neisseriagonorhoeae,Moraxella,,Haemophiliusinfluenzae i bakterie beztlenowe | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Krązki Ampicylina 2 ug | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Krązki Amoksycylina/kwas klaw. 2/1 ug | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Krążki Trimetoprim/sulfametaksazol 1,25/23/75 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Cefuroksym 30 ug | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Cefotaksym 5ug | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Ceftriakson 30ug | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Ciprofloksacyna 5 ug | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Tetracyklina 30 ug | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Penicylina 1 ug | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Cefaklor 30 ug | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Zestaw krążków do wykrywania KPC+MBL + OXA | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Zestaw krążków do wykrywania ESBL + AmpC | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Testy lateksowe do wykrywania ASO | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Testy lateksowe do wykrywania Lateks RF | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Testy lateksowe do wykrywania Waaler Rose | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Testy kasetkowe do wykrywania antygenu helicobacter pylorii w kale | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Testy kasetkowe do wykrywania krwi utajonej w kale | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Testy kasetkowe immunohromatograficzne do wykrywania przeciwciał IgM i IgG przeciwko Treponema pallidum w ludzkiej krwi pełnej, surowicy lub osoczu. Wykrywające przeciwciała w czasie od 4dni od zakażenia. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Testy do szybkiego rozpoznawania zapaleń gastroenterologicznych wywołanych przez Rota /Adeno-wirusy, testy kasetkowe, test z użyciem przeciwciał monoklonalnych, kontrola pozytywna do testu Rota-Adeno | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Testy kasetkowe do wykrywania norowirusów w kale | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Testy kasetkowe do wykrywania Campylobacter w kale | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Testy kasetkowe immunohromatograficzne do wykrywania wirusa RSV | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Wymazówki do nosogardzieli z roztworem do wymywania próbek | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Testy do wykrywania antygenu Gardia Lamblia w kale | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Gargia ,test ELISA do wykrywania antygenu cyst Giargia lamblia w próbkach kału , wkrywający białko otoczkowe cysty ( CWP ). | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Pojedyncze testy kasetkowe do wykrywania amfetaminy w moczu cut off 300 ng/ml | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Pojedyncze testy kasetkowe do wykrywania w moczu barbituranów cut off 300 ng/ml | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Pojedyncze testy kasetkowe do wykrywania w moczu benzodiazepiny cut off 100 ng/ml | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Pojedyncze testy kasetkowe do wykrywania w moczu kanabinoidów cut off 25ng/ml | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Pojedyncze testy kasetkowe do wykrywania w moczu kokainy cut off 100 ng/ml | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Pojedyncze testy kasetkowe do wykrywania MDMA w moczu ( Ekstazy ) cut off 300 ng/ml | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Pojedyncze testy kasetkowe do wykrywania w moczu metadonu cut off 300 ng/ml | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Pojedyncze testy kasetkowe do wykrywania w moczu opiatów/morfiny cut off 300 ng/ml | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Pojedyncze testy kasetkowe do wykrywania w moczu trójcyklicznych antydepresantów cut off 1000 ng/ml | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Gotowe do użycia szkiełka do wykrywania Enterobius vermicularis | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Odczynnik mukolityczny do wstępnej obróbki plwociny do badań mikrobiologicznych | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | System do zagęszczania i utrwalania parazytów w kale | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | X | X | x | x | x |  |  |

Ilość opakowań zaokrąglić do pełnego opakowania zgodnie z zasadami matematyki.

WYMAGANIA:

Krążki

1. Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii.

2. Każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu „ blister” z pochłaniaczem wilgoci w opakowaniu zewnętrznym z folii aluminiowej.

3.Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w µg wydrukowane dwustronnie.

4.Do każdej dostawy musi być dołączone świadectwo kontroli na krążki antybiotykowe, które powinno zawierać :

- nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności

- kontrolę stężenia antybiotyku na krążku

- kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami

5. Fiolki z krążkami muszą być kompatybilne z dyspenserem, zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji dyspensera. Do oferty przetargowej należy załączyć instrukcję producenta dyspensera

6. W ramach umowy Wykonawca użyczy na czas jej trwania nieodpłatnie dyspensera (dyspenser 6 i 8 kanałowy).

7. Stężenie  antybiotyku na krążku  powinno zawierać się w zakresie  90-125%  ustalonego stężenia DIN lub FDA. Do oferty przetargowej należy dostarczyć pismo producenta krążków antybiotykowych odnośnie zakresu stężenia antybiotyku zawartego na krążkach z zaznaczeniem wg jakiego standardu z pośród wymienionych  są produkowane.

8. Wszystkie krążki antybiotykowe muszą posiadać pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów.

9. Wszystkie krążki antybiotykowe podlegały ocenie EUCAST i osiągnęły bardzo dobre wyniki.

10. Wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania: od +8 ºC -  (-20ºC)

PODŁOŻA:

1.Terminy ważności podłoży na płytkach:

minimum 3-6 tygodni dla pożywek zawierających krew

minimum 6-8 tygodni dla pozostałych pożywek. Do oferty dołączyć wykaz terminów ważności pożywek.

2.Do każdej dostawy musi być dołączone świadectwo kontroli jakości podłoża, które powinno zawierać:

- Nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności.

- Skład pożywki

- Ogólną charakterystykę pożywki: kolor, pH, opakowanie, sterylność

- Charakterystykę mikrobiologiczną: wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC, ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce.

- Podpis osoby kontrolującej lub informacje o elektronicznej walidacji certyfikatu.

- Dla pożywki Mueller-Hintona certyfikat powinien zawierać kontrolę stabilności pożywki z uzyskanymi wynikami dla poszczególnych szczepów i krążków antybiotykowych

3.Nadruk na płytce powinien być czytelny, znajdować się na spodzie płytki i zawierać nazwę pożywki, numer serii, datę ważności i godzinę rozlania.

4.Płytka powinna zawierać żebra wentylacyjne umożliwiające odpływ wody kondensacyjnej.

5.Na opakowaniu pożywki musi znajdować się etykieta produktu.

6.Certyfikaty Kontroli Jakości do każdej serii podłoży na płytkach i w probówkach.

7. Wszystkie gotowe podłoża na płytkach muszą posiadać pozytywna opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów.

Paski z gradientem stężeń:

- Paski na nośniku plastikowym lub wykonanym z trwałej bibuły

- Wszystkie paski muszą posiadać pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów

Testy na GDH - testy kasetkowe
czułość w porównaniu do hodowli komórkowej- pow. 97%,specyficzność testu w porównaniu do hodowli komórkowej- 87%
wykrywalność antygenu GHD - 10ng/ml w próbce matrycy kału, ujemna wartość predykcyjna NPV - pow. 99%
Przechowywanie próbek w lodówce 2-8 st.C do 5 dni, próbki zamrożone (-20st. C) do 30 dni oraz zamrażane i rozmrażanie dwukrotnie.
Czas otrzymania wyniku - 30 minut
Okres ważności 18 m-cy
Testy Toxin A/B - testy kasetkowe
czułość - pow. 95%
specyficzność testu - 98%
wykrywalność toksyny (zarówno A, jak i B) - 3ng/ml w próbce matrycy kału
przechowywanie próbek w lodówce 2-8 st.C do 4 dni, dopuszczalna możliwość trzykrotnego rozmrażania i zamrażania próbki do testowania.
Czas otrzymania wyniku - 15 minut
Okres ważności 24 m-ce.

Testy lateksowe:

Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców z grup A, B,  z wykorzystaniem ekstrakcji kwasowej. Niebieskie odczynniki lateksowe. Zestaw zawiera:

- Odczynnik Ekstrakcyjny

- Reagent A

- Reagent B

- Kontrolę dodatnią

- Kartoniki testowe.

Pojemność odczynnika grupowego: minimum 2,5ml.

Miejscowość………….., data……………..                                                                         ……………………………………………

Podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowy

Część nr 2 Dostawa odczynników, testów   wraz z dzierżawą czytnika do identyfikacji i określania lekowrażliwości mikroorganizmów z przystawką do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |  | Wartość wymagana TAK | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. |  | Wymagania ogólne: |  |  |
| 1. | Aparat do identyfikacji i lekowrażliwości- nie starszy niż z 2013r Przystawka do posiewu krwi- nie starsza niż z 2011r. |  | podać rok produkcji |  |
| 2. | Typ, nazwa oferowanego urządzenia |  | podać |  |
| 3. | Urządzenie spełnia wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych |  | TAK |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  |
| 1. | System zapewniający jednoczesną identyfikację i określanie lekowrażliwości dla bakterii gram dodatnich i gram ujemnych oraz badania rozłączne |  | TAK |  |
| 2. | Procedury zapewniające dobór różnych metod przygotowania zawiesiny inokulacyjnej. |  | TAK |  |
| 3. | Inokulacja za pomocą dozownika wielokanałowego na 96 miejsc |  | TAK |  |
| 4. | Panele do identyfikacji i określania lekowrażliwości dla bakterii gram dodatnich i gram ujemnych zawierające naniesione podłoże wzrostowe i różne rozcieńczenia preparatów przeciwbakteryjnych |  | TAK |  |
| 5. | Możliwość doboru paneli do identyfikacji i/lub lekowrażliwości zgodnie z potrzebami laboratorium |  | TAK |  |
| 6. | Możliwość doboru paneli do jednoczesnej identyfikacji, oznaczania lekowrażliwości i potwierdzania ESBL w jednym badaniu dla bakterii Gram ujemnych, odpowiednikiem D-testu – MLSB dla bakterii gramdodatnich |  | TAK |  |
| 7. | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości |  | TAK |  |
| 8. | Wynik lekowrażliwości podany w kategorii S, I, R i MIC |  | TAK |  |
| 9. | Podłączone oprogramowanie do automatycznego zapisywania i interpretacji odczytu z aparatu |  | TAK |  |
| 10. | Oprogramowanie pracujące w systemie operacyjnym Windows |  | TAK |  |
| 11. | Oddzielna część programu z bazą danych do kontroli jakości |  | TAK |  |
| 12. | Interpretacja wyników przez system analizy danych opracowany zgodnie z wymogami CLSI / EUCAST |  | TAK |  |
| 13. | System generujący bezpośrednio wyniki lekowrażliwości niezależnie od wyników ID |  | TAK |  |
| 14. | Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności (oprogramowanie alertowe eksperckie w określonych przypadkach wpływające na zmianę identyfikacji czy lekowrażliwości) |  | TAK |  |
| 15. | Możliwość wprowadzenia reguł interpretacji wyników przez system analizy danych razem z podaniem wskazówek dotyczących stosowanej terapii |  | TAK |  |
| 16. | możliwość manualnego zatwierdzania atypowych przypadków |  | TAK |  |
| 17. | Opcja edycji panelu pozwalająca na weryfikację wyników przez personel laboratorium |  | TAK |  |
| 18. | Możliwość dopisywania mikroorganizmów lub innych metod diagnostycznych dla celów epidemiologicznych |  | TAK |  |
| 19. | Archwizacja wyników |  | TAK |  |
| 20. | Oprogramowanie zapewniające użytkownikowi tworzenie i dostosowania reguł, raportów oraz wydruków wyników do wymagań laboratorium |  | TAK |  |
| 21. | Automatyczna kalibracja czytnika |  | TAK |  |
| 22. | zestaw wraz z Komputerem i drukarką, inokulator oraz turbidymetr |  | TAK |  |
| 23. | Nieodpłatna aktualizacja oprogramowania, zgodna z aktualnymi wytycznymi KOROLD, EUKAST |  | TAK |  |
| 24. | Bezpłatne szkolenie dla pracowników potwierdzone certyfikatami |  | TAK |  |
| 25. | Czytnik w momencie instalacji powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne akcesoria do pracy na nim Generalny przegląd przed instalacją analizatora zakończony protokołem nieodpłatnie |  | TAK |  |
| 26. | Wykonawca zapewnia bezpłatny przeglądy, zmiany oprogramowania naprawy w okresie dzierżawy, czas oczekiwania na serwis od czasu zgłoszenia max do 48 godzin |  | TAK |  |
| 27 | W razie powtarzających się awarii – wymiana aparatu na nowy |  | TAK |  |
| 28 | Możliwość podłączenia analizatora do sieci szpitalnej Aseko/Infomedica |  | TAK |  |
| 29 | Wykonawca zapewni dostarczanie aktualizowanych testów zgodnie do zmieniających się wymogów europejskich ośrodków odpowiadających za nadzorowanie w przedmiocie, który obejmuje umowa |  | TAK |  |
| 30 | Przystawka do posiewu krwi – ilość miejsc inkubacyjno-pomiarowych min 50; Graficzny interfejs użytkownika do komunikacji z aparatem; Odczyt badanych (monitorowanych ) próbek w aparacie poprzez system fotodetektorów min. co 10 min. ; Natychmiastowa sygnalizacja próby dodatniej – sygnał dźwiękowy i świetlny; Dostępne podłoża standardowe do hodowli drobnoustrojów tlenowych oraz beztlenowych; Dostępne podłoża do hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów w próbkach pediatrycznych oraz płynie mózgowo-rdzeniowym (mała ilość materiału - 0,5 -5 ml) |  | TAK |  |
| 31 | Pełna instrukcja obsługi analizatora w języku polskim w formie papierowej |  | TAK |  |
| 32. | Wykonawca dostarczy na koszt własny , urządzenie chłodnicze do przechowywania odczynników w odpowiedniej temperaturze. |  | TAK |  |

……………………………………………

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentacji wykonawcy)

ILOŚĆ OZNACZEŃ na 24 miesięczny okres DZIERŻAWY

1/

| Lp. | Nazwa | Ilość oznaczeń | Ilość w jednym opakowaniu | Ilość pełnych opak. | Cena za 1 op. netto | Wartość netto opakowań kol. 5x6 | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto Kol. 7+9 | Nr. Kat. | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Pałeczki Gram ujemne (-) ID + MIC, testy do identyfikacji biochemicznej i oznaczenia lekowrażliwości bakterii gram ujemnych | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ziarniaki Gram dodatnie (+) ID + MIC , testy do identyfikacji biochemicznej i oznaczenia lekowrażliwości bakterii gram dodatnich | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Candida ID , testy do identyfikacji grzybów drożdżo podobnych | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Testy do oznaczenia lekowrażliwości grzybów drożdżo podobnych | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Hemo ID , testy do identyfikacji biochemicznej bakterii z rodzaju Hemophilius i Neiseria | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Test do identyfikacji bakterii beztlenowych | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Streptococus MIC , testy do oznaczenia lekowrazliwości Streptococus pneumonie i paciorkowców B- hemolizujących z oznaczeniem wrażliwości MIC | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Podłoża do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych dla bakterii tlenowych | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Podłoża do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych dla bakterii beztlenowych | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Podłoża do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych pediatryczne | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Test studzienkowy do oznaczania lekowrażliwości beztlenowców w oparciu o MIC ( min 13 antybiotyków w szeregu MIC ) | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Bulion do w/w testu jeśli jest wymagany do oznaczenia lekowrażliwości bakterii beztlenowych | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Test studzienkowy do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów na kolistynę , minimum 7 rozcięczeń ( zgodnie z EUCAST ) | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Bulion do w/w testu jeśli jest wymagany do oznaczenia lekowrażliwości na kolistynę | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odczynniki, akcesoria i materiały niezbędne do wykonania wyżej wymienionych badań (wypełnia wykonawca).Rodzaj testu do wyboru przez Zamawiającego przy zamówieniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2/ Wysokość czynszu dzierżawnego:

| Czynsz dzierżawny miesięczny netto | Czynsz dzierżawny za 24 miesiące netto | % VAT | Czynsz dzierżawny miesięczny brutto | Czynsz dzierżawny za 24 miesiące brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

RAZEM Wartość oferty /1+2/

Wartość oferty netto:…………………………………………

Wartość oferty brutto:………………………………

…………………………………………….

podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej