## dezynfekcja
FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 2 do zaproszenia
ZADANIE NR 1 ŚRODKI DO MYJNI OLYMPUS DO ENDOSKOPÓW OLYMPUS
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | nazwa oferowanego produktu/ producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Środek do maszynowego mycia endoskopów do myjni Olympus substancja aktywna: niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy, glikole, substancje ułatwiające rozpuszczanie, środek konserwujący. Parametry procesu: Stężenie min 0,5%, temp. 59 ° C + / - 0,5 ° C Preparat w postaci koncentratu, gotowy do użycia w myjni – dezynfektorze. Wyrób medyczny. Pojemność 5l. | op. | 30
2 | Preparat do chemiczno- termicznej dezynfekcji endoskopów i oprzyrządowania w myjni Olympus. Substancja aktywna: aldehyd glutarowy, inhibitory korozji (niezawierający glioksalu oraz soli kwasów organicznych). Zakres działania: B, Tbc, F, V Parametry procesu: Stężenie min. 1,0%, temp 59 ºC +/ - 0,5ºC Czas nie krótszy niż 5 min. Preparat w postaci koncentratu gotowy do użycia w myjni dezynfektorze. Pojemność 5l. | op. | 60
Razem: |  | xxx | xxx | xxx |  | xxx | xxx
Rubryki od 5 do 10 wypełnia Wykonawca | [5 empty] | Pieczątka i podpis Wykonawcy