Załącznik nr 2 do zaproszenia

## FORMULARZ CENOWY WORKI

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Wymagane próbki | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worki na odpady medyczne niebieskie 35l z foli LDPE polietylenowej, nieprzezroczystej, wytrzymałej, odpornej na działnie wilgoci i środków dezynfekcyjnych o grubości folii min. 0,04 mm, zgrzew nie mniej wytrzymały niż wytrzymałośc folii. Dostarczane w rolce posiadają perforację umozliwiającą łatwe odrywanie kolejnych worków, które nie powoduje rozrywanie się dna worka, | Szt. | 30 000 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 2. | Worki na odpady medyczne niebieskie 120 l z foli LDPE polietylenowej, nieprzezroczystej, wytrzymałej, odpornej na działnie wilgoci i środków dezynfekcyjnych o grubości folii min. 0,07 mm, zgrzew nie mniej wytrzymały niż wytrzymałośc folii. | Szt. | 16 000 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 3. | Worki na odpady medyczne czerwone 120 l z folii LDPE polietylenowej, nieprzezroczystej, wytrzymałej, odpornej na działnie wilgoci iśrodków dezynfekcyjnych o grubości folii min.0,07 mm, zgrzew nie mniej wytrzymały niż wytrzymałośc folii. | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 4. | Worki na odpady medyczne czerwone 60 l z foli LDPE polietylenowej, nieprzezroczystej, wytrzymałej, odpornej na działnie wilgoci i środków dezynfekcyjnych o grubości folii min.0,06 mm, zgrzew nie mniej wytrzymały niż wytrzymałośc folii. | Szt. | 7 000 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 5. | Worki na odpady medyczne czerwone 35 l z folii LDPE polietylenowej, nieprzezroczystej, wytrzymałej, odpornej na działnie wilgoci i środków dezynfekcyjnych o grubości folii min. 0,04 mm, zgrzew nie mniej wytrzymały niż wytrzymałośc folii. Dostarczane w rolce posiadają perforację umozliwiającą łatwe odrywanie kolejnych worków, które nie powoduje rozrywanie się dna worka, | Szt. | 15 000 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 6. | Worki na odpady medyczne białe 120 l z folii LDPE polietylenowej, nieprzezroczystej, wytrzymałej, odpornej na działnie wilgoci i środków dezynfekcyjnych o grubości folii min. 0,07 mm, zgrzew nie mniej wytrzymały niż wytrzymałośc folii. | Szt. | 4 000 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 7. | Worki na odpady medyczne białe 60 l z folii LDPE LDPE polietylenowej, nieprzezroczystej, wytrzymałej, odpornej na działnie wilgoci iśrodków dezynfekcyjnych o grubości folii min. 0,060 mm, zgrzew nie mniej wytrzymały niż wytrzymałośc folii. | Szt. | 7 000 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 8. | Worki na odpady medyczne zielone 35 l z folii LDPE polietylenowej, nieprzezroczystej, wytrzymałej, odpornej na działnie wilgoci i środków dezynfekcyjnych o grubości folii min. 0,04 mm, zgrzew nie mniej wytrzymały niż wytrzymałośc folii. Dostarczane w rolce posiadają perforację umozliwiającą łatwe odrywanie kolejnych worków, które nie powoduje rozrywanie się dna worka, | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 9. | Worki na odpady medyczne zielone 120 l z folii LDPE polietylenowej, nieprzezroczystej, wytrzymałej, odpornej na działnie wilgoci i środków dezynfekcyjnych o grubości folii min. 0,07 mm, zgrzew nie mniej wytrzymały niż wytrzymałośc folii. | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 10. | Worki na odpady medyczne żółte 35 l z folii LDPE polietylenowej, nieprzezroczystej, wytrzymałej, odpornej na działnie wilgoci i środków dezynfekcyjnych o grubości folii min. 0,04 mm, zgrzew nie mniej wytrzymały niż wytrzymałośc folii. Dostarczane w rolce posiadają perforację umozliwiającą łatwe odrywanie kolejnych worków, które nie powoduje rozrywanie się dna worka, | Szt. | 50 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| x | Razem | x | x | x |  | x |  |  | x | x |

UWAGA!

1. do oferty należy dołączyć po 1 szt.(1worek) dla każdej pozycji celem sprawdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z zapotrzebowanym, oraz zgodności z faktycznymi dostawami po podpisaniu umowy

2. do oferty należy dołączyć kartę techniczną dla wszystkich pozycji zawierającą parametry zawarte w opisie przedmiotu zamówienia

.....................................

pieczątka i podpis