Lubaczów, 03.10.2020

ZP.261.10.2020

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia

# Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę testów do wykrywania SARS-CoV

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych  Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

1. Mając na względzie równy dostęp wykonawców do postępowania czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenia oferty na jedną z dwóch wskazanych pozycji zamówienia ewentualnie podzieli zamówienie (pozycje) na dwa odrębne pakiety umożliwiając Wykonawcy złożenie oferty częściowej?

Odp.: Zgodnie z siwz

2. Czy dopuszczą Państwo testy immunologiczne, oparte na technologii złota koloidalnego, do wykrywania w krwi opuszkowej przeciwciał SARS-CoV-2 w klasie IgM?

Przeciwciała w klasie IgM powstają we wczesnej fazie zakażenia wirusem (3-5 dzień) i dzięki temu można szybko wykryć i izolować zarażonych pacjentów.

Dokładność proponowanych przez nas testów sięga 98,34%.

Wynik otrzymywany po 10-15 min w temp. pokojowej.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

Zamawiający