# **FORMULARZ CENOWY Protezy połowiczne kolana CZĘŚĆ NR 1 załącznik nr *2 do siwz***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Lp.* | *Opis przedmiotu zamówienia* | *jm* | *Ilość* | *Cena jednostkowa netto* | *Wartość netto* | *% VAT* | *Wartość VAT* | *Wartość brutto* | *Producent/ nr katalogowy* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | Komponent udowy i piszczelowy wykonany ze stopu CoCr, w wersji cementowej. Komponent udowy uniwersalny w 3 rozmiarach | szt | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkładka wykonana z polietylenu nowej generacji typu cross linking , niezwiązana z komponentem piszczelowym w minimum 7 grubościach .System zapewnia zaopatrzenie obu przedziałów, przyśrodkowego i pobocznego | szt | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Komponent piszczelowy anatomiczny typu  ,, mobile Bearing” w 6 rozmiarach | szt | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cement kostny z gentamycyną 1 x 40 g | szt | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Mieszalnik do cementu 1 x 40 wyposażony w końcówkę spłaszczoną na końcu , umożliwiającą precyzyjne i równomierne nałożenie cementu na komponenty protezy | szt | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ostrze oscylacyjne do 1 mm | szt | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ostrze posuwisto-zwrotne tempo zakończone | szt | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ostrze szczoteczkowe do precyzyjnego przygotowania bruzdy pod kill | szt | 35 |  |  |  |  |  |  |
| ***9*** | *Razem :* | *x* | *x* | *x* |  | *x* |  |  | *x* |

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu techniki operacyjnej .

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Opis przedmiotu zamówienia"

.................................

Data i podpis

FORMULARZ CENOWY- Endoproteza stawu kolanowego jednoprzedziałowa CZĘŚĆ NR 2 załącznik nr 2 do siwz

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | JM | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Endoproteza modularna , osadzona przy użyciu cementu .W skład kompletu wchodzi :  Część piszczelowa anatomiczna ze stopu tytanu w 6 rozmiarach , część udowa anatomiczna (prawa, lewa) po 7 rozmiarów dla każdej strony , wykonana ze stopu chromo-kobaltowego cementowana oraz wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach : 8,9,10,11,12,14 mm , mocowana zatrzaskowo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komponent udowy | szt | *25* |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Komponent piszczelowy | szt | *25* |  |  |  |  |  |  |
| 4 | wkładka | szt | *25* |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ostrze jednorazowe do napędu | szt | *25* |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cement kostny + mieszalnik | szt | *25* |  |  |  |  |  |  |
| **7** | RAZEM | x | x | x |  | x |  |  | x |

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu techniki operacyjnej .

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Opis przedmiotu zamówienia"

.................................

Data i podpis