Załącznik nr 2 do zaproszenia

Formularz cenowy       -      ubrania oraz serwety operacyjne

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Fartuch barierowy chirurgiczny wielokrotnego użytku standardowego ryzyka wykonany na bazie dwóch tkanin: - pole krytyczne z tkaniny o gramaturze max 120 g/m2, o wysokim poziomie odporności na przesiąkanie cieczy - minimum 90 cm wysokości słupa wody, - pole niekrytyczne z chłonnej tkaniny bawełniano – poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 55% o gramaturze max. 120 g/m2; tkanina bawełniano-poliestrowa ma zapewniać wysoki termo fizjologiczny komfort użytkowania. Szew łączący poszczególne tkaninowe elementy fartucha kryty, zawijany, dwuigłowy - stębnowany; rękawy wykończone elastycznym ściągaczem; Fartuch w polu krytycznym w pełni zgodny z normą PN-EN 13795, w polu niekrytycznym co najmniej w zakresie pylenia z uwzględnieniem późniejszych zmian. Fartuch ma zachować w polu krytycznym właściwości barierowe przez min. 100 cykli użyć. Temperatura prania do 75°C, temperatura sterylizacji 134°C; Rozmiar: XL, XXL- do wyboru przez Zamawiającego Kolor niebieski lub zielony do wyboru przez Zamawiającego | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Serweta nieprzemakalna bawełniano – poliestrowa Standard jednowarstwowa: Serweta chirurgiczna standardowego ryzyka do stosowania w strefie niekrytycznej. Wykonana z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego. Tkanina ma zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie. Tkanina o gramaturze minimum 160 g/m2, zawartość bawełny minimum 70%. Kolor niebieski lub zielony do wyboru przez Zamawiającego Serweta zgodna z normą PN-EN 13795z uwzględnieniem późniejszych zmian.. Rozmiar 90 x 150 cm | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Serweta nieprzemakalna bawełniano – poliestrowa Standard jednowarstwowa: Serweta chirurgiczna standardowego ryzyka do stosowania w strefie niekrytycznej. Wykonana z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego. Tkanina ma zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie. Tkanina o gramaturze minimum 160 g/m2, zawartość bawełny minimum 70%. Kolor niebieski lub zielony do wyboru przez Zamawiającego Serweta zgodna z normą PN-EN 13795z uwzględnieniem późniejszych zmian. Rozmiar 150 x 220 cm. | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ubranie chirurgiczne męskie wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o minimalnej zawartości bawełny 48% i gramaturze maksimum 130 g/m2. Ubranie wykonane z tkaniny zgodnej z normą PN-EN 13795z uwzględnieniem późniejszych zmian. Bluza: z krótkim rękawem, luźna, z dekoltem na zakładkę, wkładana przez głowę; z przodu odcięty karczek pod którym jest kieszeń z lewej strony. Kieszenie boczne na wysokości bioder, po bokach rozporki wzmocnione ryglami. Spodnie: na gumkę, wiązane z przodu na troki. Rozmiar 2XL Kolory: zielony, niebieski do wyboru przez Zamawiającego | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ubranie chirurgiczne damskie wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o minimalnej zawartości bawełny 48% i gramaturze maksimum 130 g/m2. Ubranie wykonane z tkaniny zgodnej z normą PN-EN 13795z uwzględnieniem późniejszych zmian. Bluza: z krótkim rękawem, luźna, z dekoltem na zakładkę, wkładana przez głowę; z przodu odcięty karczek pod którym jest kieszeń z lewej strony. Kieszenie boczne na wysokości bioder, po bokach rozporki wzmocnione ryglami. Spodnie: na gumkę, wiązane z przodu na troki. Rozmiar S,M,L- do wyboru przez Zamawiającego Kolory: zielony, niebieski do wyboru przez Zamawiającego | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |

Dot.  kolumny 10 -  w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę  lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VA

miejscowość i data

……………………….

..................................................................................

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania oferty/