**FORMULARZ CENOWY - Osprzęt do Diatermii ICC-300 , f**. **ERBE , Bova CZĘŚĆNR 1 załącznik nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku dzielona po obwodzie , powierzchnia 90 cm ² , wymiary 128 x 122 mm , podłoże wykonane z wodoodpornej , elastycznej pianki : skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu : klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej i przyjazne dla skóry ; dla dzieci i dorosłych powyżej 5 roku / 1 op= 100 szt. | op | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Uchwyt elektrod, wąski, z dwoma przyciskami, długość 145mm, do elektrod z trzonkiem Ø4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5m, wtyczka 1-bolcowa Ø5mm; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda nożowa, cienka prosta, długość 56 mm, trzonek Ø4mm, mm ,wymiary noża 1,5mm x 0,3mm x 17 mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Uchwyt elektrod jednorazowego użytku, sterylny, z dwoma przyciskami, długość 165mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm, z kablem o dł. 3 - 5m, wtyczka 3-bolcowa, uchwyt w komplecie z elektrodą nożową / opakowanie 50 szt. | op | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Czyścik elektrod jednorazowego użytku, pakowany sterylnie, samoprzylepny, wymiary 5,0cm x 0,5cm x 5,0cm / opakowanie 50 szt. | op | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kabel do elektrody neutralnej kompatybilny z diatermią ARC 400 Firmy BOWA | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Szczypce bipolarne ,proste długie 195 mm, końcówka 8 mm x 2 mm , ze stali nierdzewnej , złącze dwubolcowe , płaskie , przeznaczone do min 75 cykli sterylizacji | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kabel bipolarny do pincet , długość 4 m , wtyczka od strony instrumentu , dwa bolce płaskie , od strony aparatu żeńska Ø4 mm (ERBE) , przeznaczone do min 300 cykli sterylizacji | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kabel do elektrody neutralnej jednorazowego użycia kompatybilny z diatermią ERBE ICC300  ( wtyk bolcowy ) | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Bipolarna artroskopowi elektroda waporyzacyjna 90° ,,boczna ‘’ długość 170 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RAZEM | - | - | - |  |  |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

................................

**Data i podpis**

**FORMULARZ CENOWY - sprzęt jednorazowy do stomii CZĘŚĆ NR 2 załącznik nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** |  | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml, w tym numerycznie co 100 ml oraz z filtrem węglowym. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Worki  wymienne kompatybilne z zestawem  do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, nieprzezroczyste, z okienkiem podglądu, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste w opakowaniu po 10 szt. | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Worek do stomii jednoczęściowy otwarty , z filtrem, z zapinką, rozmiar 20-35/40 mm. Worek posiada szczelny elastyczny hydrokoloidowy przylepiec, który jest łagodny dla skóry. Wypukły profil przylepca pozwalający za zaopatrzenie stomii płaskich i wklęsłych , idealnie przylegający i dopasowujący się do nierówności na skórze. Worek pokryty jest z obu stron miękką włókniną. Okno podglądu umożliwia kontrolowanie stomii i zawartości worka. Filtr gazów redukuje „balonowanie się worka” i neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Posiada niezawodne, wbudowane zapięcie na rzep, które jest łatwe do czyszczenia  i opróżniania lub zewnętrzną zapinkę. Wypukły profil przylepca dostępny jest w różnych rozmiarach, co daje możliwość dopasowania sprzętu do stomii o różnej wielkości.  1 p = 10 szt | op | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Razem : | - | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

*..........................*

*Data i podpis*

**Formularz cenowy - osprzęt do autoklawów parowych i myjni CZĘŚĆ NR 3 załącznik nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | **Osprzęt do autoklawu parowego AS 669:** | **------** | **---** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Zestaw naprawczy do siłownika autoklawu AS-669 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Elektrozawór do autoklawu AS-669 mocowany na listwie sterującej zaworem zaporowym | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Zawór zaporowy do autoklawu AS-669  3/4 cala | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Zawór bezpieczeństwa do autoklawu AS-669 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Uszczelki do drzwi | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
| **6** | Spray grafitowy do uszczelek | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Elektrozawór wody chłodzenia na zbiorniku do autoklawu AS-669 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **8** | Elektrozawór wody do autoklawu AS-669 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Osprzęt do autoklawu parowego AS 446:** | --- | ------- |  |  |  |  |  |  |
| **9** | Uszczelki do drzwi | szt | 14 |  |  |  |  |  |  |
| **10** | Zawór elektromagnetyczny (para) | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **11** | Zawór zwrotny 1/2 | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| **12** | Uszczelka zaworu zwrotnego½ / ¾ | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| **13** | Garnek kondensatu | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **14** | Monowakuometr | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **15** | Grzałka 6 kW | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| **16** | Wyłącznik krańcowy drzwi górny | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **17** | Wyłącznik krańcowy drzwi dolny | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **18** | Taśma uszczelniająca teflonowa | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Myjnia DEKO 2000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | Garnek kondensatu do myjni DEKO 2000 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **20** | Pompka detergentu | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **21** | Zawór elektromagnetyczny parowy | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **22** | Taśma barwiąca do drukarki Citizen 910 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| **23** | Taśma do zgrzewarki Famos F 110 | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: | -- | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....................

Data i podpis

**Formularz cenowy - osprzęt do kardiomonitora EDAN M 50 CZĘŚĆ NR 4 załącznik nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** |  | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Elektrody samoprzylepne jednorazowe dla noworodków (op/3 szt) , rozm. śred. 1, 5 – 2 cm  kabel 3 odprowadzeniowy (żółty , zielony , czerwony ) | op | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mankiet do pomiaru ciśnienia , jednorazowy dla noworodków , rozmiar 6-11 cm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Czujnik Sp02 noworodkowy ,jednorazowy | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Czujnik Sp02 , noworodkowy , wielorazowego użytku | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Razem : | - | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

*..........................*

*Data i podpis*

**Formularz cenowy- Zestaw do ochrony elektronarzędzi** -**CZĘŚĆ NR 5 załącznik nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** |  | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Sterylny zestaw jednorazowego użytku zmniejszający nagromadzenie się zwęglonej tkanki skórnej na narzędziach w czasie zabiegów operacyjnych przy użyciu elektronarzędzi. Na bazie lecytyny oraz fosfolipidów sojowych , antyalergiczny i niepalny. i. Zestaw zawiera płyn o pojemności 4 ml oraz gąbkę do nakładania płynu na narzędzia. Opakowanie folia-papier. | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem : | - | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

*..........................*

*Data i podpis*

1. **Formularz cenowy - osprzęt do laparoskopu firmy WOLF CZĘŚĆ NR 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |  |  |  | **9** | **10** |
| **1** | Dren ssąco płuczący wielokrotnego użytku do pompy firmy WOLF LAPARO PUMP 2215 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Kapturki uszczelniające do trokarów ø5 mm , autoklawalne | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Kapturki uszczelniające do trokarów ø10 i do narzędzi ø10 mm , autoklawalne | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Igła veresa wielokrotnego użycia , dł 120 mm , standard | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Razem: | - | - | - |  | - |  |  | - |

1. Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.
2. ..................... Data i podpis

**Formularz cenowy - System do hamowania krwawień** - **CZĘŚĆ NR 7 załącznik nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** |  | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Polisacharydowy system hemostatyczny w postaci białego proszku do skutecznego hamowania różnego rodzaju krwawień,o Właściwościach przeciwzrostowych, gotowy do natychmiastowego użycia, system złożony z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru uzyskiwanego z oczyszczonej skrobi roślinnej (proszek z celulozy lub chityny wykluczony) , pełna hemostaza 2-3 minuty, ulegający pełnej absorpcji w przeciągu kilku dni, przechowywanie w temperaturze pokojowej, zestawzawiera nieprzeźroczystą fiolkę z proszkiem z trwale dołączonym aplikatorem (fiolka z aplikatorem o łącznej długości 9cm)  wielkość fiolki – 3 g | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem : | - | - | - |  | - |  |  | - |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

*..........................*

*Data i podpis*