# **FORMULARZ CENOWY -Wężyki do wstrzykiwacza CT Motion załącznik nr *2***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Lp.* | *Opis przedmiotu zamówienia* | *jm* | *Ilość* | *Cena jednostkowa netto* | *Wartość netto* | *% VAT* | *Wartość VAT* | *Wartość brutto* | *Producent/ nr katalogowy* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | Wężyk do pompy wstrzykiwacza automatycznego ulrich , sterylny , wyposażony w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCL zabezpieczone kapturkami ochronnymi .Posiadający możliwość monitorowania ciśnienia w systemie wężyków , zawierający filtr cząsteczkowyoraz wbudowany zawór zwrotny na jednym końcu wężyka .Czas pracy na wężyku wynosi do 24 godz. Niezależnie od ilości iniekcji.Brak zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP) .Szczelność ciśnieniowa max. Do 20 bar.Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączonej do każdego opakowania zbiorczego .  1 op= 10 szt | op | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wężyk pacjenta do wstrzykiwacza automatycznego ulrich, sterylny , dł.250 cm , dwa zawory zwrotne ,złącze luer lock Objętość wężyka : 12,5 ml ,szczelność ciśnieniowa max. Do 20 bar...Brak zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP) . Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączonej do każdego opakowania zbiorczego  1 op= 100 szt | op | 30 |  |  |  |  |  |  |
| ***3*** | *Razem :* | *x* | *x* | *x* |  | *x* |  |  | *x* |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Opis przedmiotu zamówienia"

.................................

Data i podpis