# **CZĘŚĆ NR 1 FORMULARZ CENOWY -igły specjalistyczne załącznik nr 2 do zaproszenia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **1** | **2** | **3** |  | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego *pencil point*  Rozmiar: 27 G dł. 90 mm  Igła prowadząca 22 G  Przeźroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo -rdzeniowego | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego *pencil point*  Rozmiar: 27 G dł. 120 mm  Igła prowadząca 22 G  Przeźroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo -rdzeniowego | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego *pencil point*  Rozmiar: 26 G dł. 90 mm  Igła prowadząca 20 G  Przeźroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo -rdzeniowego | szt | 1700 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego *pencil point*  Rozmiar: 26 G dł. 120 mm  Igła prowadząca 20 G  Przeźroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo -rdzeniowego | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego *pencil point*  Rozmiar: 25 G dł. 120 mm  Igła prowadząca 20 G  Przeźroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo -rdzeniowego | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego *pencil point*  Rozmiar: 24 G dł. 90 mm  Igła prowadząca 20 G  Przeźroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo -rdzeniowego | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego *pencil point*  Rozmiar: 22 G dł. 90 mm | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego *pencil point*  Rozmiar: 25 G dł. 90 mm  Igła prowadząca 20 G  Przeźroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo -rdzeniowego | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do znieczulania  podpajęczynówkowego typ standard  22G x 50mm | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych 18G : Igła touhy 18G,kateter epiduralny dł. 100 cm ,filtr bakteryjny 0,2 um, grot do nacinania skóry , igła do podawania leku 0,9 x 40 mm, igła do znieczulania 0,5 x 25 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Igła do znieczulania  podpajęczynówkowego typ standard  18G x 90mm , 19G x 90mm | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RAZEM | x | x | x |  | x |  |  | x |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Opis przedmiotu zamówienia"

Data i podpis

....................

**CZĘŚĆ NR 2 Formularz cenowy- Rurka krtaniowa LTS-D**   **załącznik nr 2 do zaproszenia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **2** | **3** |  | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Rurka krtaniowa LTS-D jednorazowa , sterylna**  Rurka krtaniowa z PCV dwukanałowa, z dodatkowym kanałem do odsysania treści przewodu pokarmowego przez cewnik do CH18, pakowana sterylnie.  Przeznaczona jest do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych.  Ich kształt i budowa ułatwia wprowadzenie do części krtaniowej gardła "na ślepo", bez użycia laryngoskopu.  Dwa nadmuchiwane mankiety stabilizują rurkę, uszczelniają część ustną i nosową gardła oraz minimalizują ryzyko wdmuchnięcia powietrza do żołądka.  Rurka krtaniowa jednorazowa dostępna jest w rozmiarach: 1, 2, 2.5, 3, 4, 5 - oznaczonych kolorystycznie  Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego . | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | x | x | x |  | x |  |  | x |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Opis przedmiotu zamówienia"

Data i podpis

....................

**CZĘŚĆ NR 3 Formularz cenowy-**  **Dren do pompy Nouvag**  -  **załącznik nr 2 do zaproszenia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| **2** | **3** |  | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Dreny do pompy DP-20 i DP-30 Nouvag , jednorazowy , sterylny | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | x | x | x |  | x |  |  | x |

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Opis przedmiotu zamówienia"

Data i podpis

....................