Załącznik nr 2 do zaproszenia

## FORMULARZ CENOWY WORKI

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Wymagane próbki | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worki na odpady medyczne czarne 35l z foli LDPE polietylenowej, nieprzezroczystej, wytrzymałej, odpornej na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych o grubości folii min. 23 μ +/- 5 %, zgrzew nie mniej wytrzymały niż wytrzymałość folii. Dostarczane w rolce posiadają perforację umożliwiającą łatwe odrywanie kolejnych worków, które nie powoduje rozrywanie się dna worka,  1 rolka – 50 szt | rolka. | 600 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 2. | Worki na odpady medyczne czarne 120 l z foli LDPE polietylenowej, nieprzezroczystej, wytrzymałej, odpornej na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych o grubości foli 27 μ +/- 5 %, i, zgrzew nie mniej wytrzymały niż wytrzymałość folii.  1 rolka – 25 szt | rolka. | 800 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 3. | Worki na odpady medyczne czarne 60 l z folii LDPE LDPE polietylenowej, nieprzezroczystej, wytrzymałej, odpornej na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych o grubości folii 23 μ +/- 5 %, , zgrzew nie mniej wytrzymały niż wytrzymałość folii.  1 rolka – 50 szt | rolka | 350 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 4. | Worki na odpady medyczne czerwone 120 l z folii LDPE polietylenowej, nieprzezroczystej, wytrzymałej, odpornej na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych o grubości folii 27 μ +/- 5 %, , zgrzew nie mniej wytrzymały niż wytrzymałość folii.  1 rolka – 25 szt | rolka | 600 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 5. | Worki na odpady medyczne czerwone 60 l z foli LDPE polietylenowej, nieprzezroczystej, wytrzymałej, odpornej na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych o grubości folii 23 μ +/- 5 %, , zgrzew nie mniej wytrzymały niż wytrzymałość folii.  1 rolka – 50 szt | rolka | 220 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 6. | Worki na odpady medyczne czerwone 35 l z folii LDPE polietylenowej, nieprzezroczystej, wytrzymałej, odpornej na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych o grubości folii 23 μ +/- 5 %, , zgrzew nie mniej wytrzymały niż wytrzymałość folii. Dostarczane w rolce posiadają perforację umożliwiającą łatwe odrywanie kolejnych worków, które nie powoduje rozrywanie się dna worka,  1 rolka – 50 szt | rolka | 300 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 7. | Worki na odpady medyczne zielone 35 l z folii LDPE polietylenowej, nieprzezroczystej, wytrzymałej, odpornej na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych o grubości folii 23 μ +/- 5 %, , zgrzew nie mniej wytrzymały niż wytrzymałość folii. Dostarczane w rolce posiadają perforację umożliwiającą łatwe odrywanie kolejnych worków, które nie powoduje rozrywanie się dna worka,  1 rolka – 50 szt | rolka | 80 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 8. | Worki na odpady medyczne zielone 120 l z folii LDPE polietylenowej, nieprzezroczystej, wytrzymałej, odpornej na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych o grubości folii 27μ +/- 5 %, , zgrzew nie mniej wytrzymały niż wytrzymałość folii.  1 rolka – 25 szt | rolka | 300 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| 9. | Worki na odpady medyczne białe 120 l z folii LDPE polietylenowej, nieprzezroczystej, wytrzymałej, odpornej na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych o grubości folii 27μ +/- 5 %, , zgrzew nie mniej wytrzymały niż wytrzymałość folii.  1 rolka – 25 szt | rolka | 350 |  |  |  |  |  | TAK |  |
| x | Razem | x | x | x |  | x |  |  | x | x |

UWAGA!

1. do oferty należy dołączyć po 1 szt.(1worek) dla każdej pozycji celem sprawdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z zapotrzebowanym, oraz zgodności z faktycznymi dostawami po podpisaniu umowy

2. do oferty należy dołączyć kartę techniczną dla wszystkich pozycji zawierającą parametry zawarte w opisie przedmiotu zamówienia

.....................................

pieczątka i podpis