Część Nr 2 Załącznik Nr 5 do zaproszenia

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

|  |  |
| --- | --- |
| Przedmiot: | **URZĄDZENIE do dekontaminacji powietrza - 1 szt.** |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: | 2025 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE** | **WYMAGANIA TAK/ NIE** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak, podać |  |
| 2. | Redukcja wirusów do 99,95% w ciągu 30 minut, bakterii do 97%, grzybów do 94% w ciągu 3 godzin potwierdzone badaniami. | Tak, podać |  |
| 3. | Inaktywacja mikroorganizmów oraz LZO w procesie fotokatalizy UV. W procesie inaktywacji mikroorganizmów nie wykorzystuje nadtlenku wodoru, lamp UV-C, ozonu, filtrów HEPA, filtrów węglowych. Oczyszcza powietrze z cząstek stałych PM 2,5 i PM 10 i większych poprzez wymienny filtr wstępny. Inaktywacja pozostałości grzybów i pleśni poprzez filtr końcowy z nanocząsteczkami miedzi. Wydajność min. 300m3/h. | Tak, podać |  |
| 4. | Intuicyjna obsługa poprzez kolorowy wyświetlacz z komunikatami w języku polskim oraz przyciski sterowania. | Tak |  |
| 5. | Możliwość wyboru jednego z trzech zaprogramowanych cykli pracy. | Tak |  |
| 6. | Wyposażone w cztery łożyskowane, skrętne kółka w tym dwa z hamulcem | Tak |  |
| 7. | Bezpieczny dla pacjentów, personelu i wyposażenia – produkty końcowe to tlen i para wodna | Tak, podać |  |
| 8. | Wymiary : szerokość: 50cm, głębokość: 50cm, wysokość: 85cm | Tak |  |
| 9. | Poziom hałasu: 51 dB | Tak, podać |  |
| 10. | Wsparcie techniczne online | Tak |  |
| 11. | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE | Tak, załączyć do oferty |  |
| 12. | Gwarancja 24 miesiące | Tak, podać |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru   
w oferowanym urządzeniu.

Oświadczamy, że cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi (aprobatami technicznymi) obowiązującymi na terenie Polski.

............................................

podpis oferenta