Część Nr 3 								Załącznik Nr 5 do zaproszenia

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| Przedmiot: | WÓZEK ZABIEGOWY 3 blatowy – 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: | 2025 |

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek trzy blatowy, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9 – fabrycznie nowy | TAK, podać |  |
| 2. | Konstrukcja wózka szkieletowa wykonana z profili zamkniętych 25x25 mm. | TAK, podać |  |
| 3. | Blaty płaskie, z blachy o grubości min. 1 mm o nośności min. 15 kg każdy. | TAK, podać |  |
| 4. | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania o Ø 25 mm. | TAK, podać |  |
| 5. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK, podać |  |
| 6. | Układ jezdny składający się z czterech kół o średnicy  125 mm, dwa koła z hamulcem. | TAK, podać |  |
| 7. | Wymiary blatów (szer. x gł.) 900 x 600 mm. | TAK, podać |  |
| 8. | Wysokość górnego blatu : 900 mm. | TAK, podać |  |
| 9. | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r., o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2024 poz. 1620). | TAK, załączyć do oferty |  |
| 10. | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE | TAK, załączyć |  |
| 11. | Wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 w zakresie projektowania i rozwoju, produkcji, magazynowania, instalowania, dystrybucji i serwisowania mebli medycznych | TAK, załączyć |  |
| 12. | Wytwórca posiada certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie projektowania i rozwoju, produkcji, magazynowania, instalowania, dystrybucji i serwisowania mebli medycznych | TAK, załączyć |  |
| 13. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru  w oferowanym urządzeniu.

Oświadczamy, że cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi (aprobatami technicznymi) obowiązującymi na terenie Polski.

…………………………………

Podpis oferenta